-1-

ASPİRATÖR UCU YANKUER SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Aspiratör ucu vakumsuz set

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1.	Standart tahriş etmeyen uç olmalı

2.	Dört yanı delik olmalı

3.	Ergonomik tek parça olmalı

4.	Sert, dayanıklı şeffaf malzemeden yapılmış olmalı

5.	Güçlü doku retraksiyonu olmalı

6.	Akışı engellemeyen geniş iç çapı olmalı

7.	Aspiratör bağlantı hortumu olmalı

8.	2,4 ch yumuşak bükülmeye dirençli hortum olmalı

9.	Hortum uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

-2-

RUBBER DAM KLEMP SETİ TEKNIK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1085

1.Konu Ve Kapsam: Rubber Dam Klemp Seti Alımı

2.Gerekçe: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.Genel İstek Ve Özellikler:

- Rubber dam lastik örtüsünün dişe sabitlenmesini ve oklüzal yöne kaymamasını sağlamalı,

- Dişle dört nokta teması göstermeli,

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı,

- Otoklavda steril edilebilmeli ve kolaylıkla deforme olmamalı,

- Esnekliği iyi olmalı ve kolayca kırılmamalı,

- Farklı tip dişlere uyumlu olan boyutları ve çeşitleri bulunmalı,

4. Numune Alma Ve Değerlendirme: Teklifte numune getirilmelidir.

5. Denetim Ve Muayene Metodları: numune görülerek değerlendirilecektir.

6. Ambalajlama Ve Etiketleme:

7. Garanti Şartları:

8. Ekler:

9. Yararlanılan Dokuman (Varsa):

3

BAĞCIKLI CERRAHİ MASKE ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Bağcıklı cerrahi maske alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz ameliyathane kliniğinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

Nonwoven spunbond materyal olmalıdır.

EN 14683, tip 2 yüksek filtrasyon özelliği BFE en az %99 olmalıdır

Ultrasonik dikişli olmalıdır

Polipropilen kaplı yumuşak ayarlanabilir burun teli olmalıdır

Antialejik olmalıdır

Hava geçirgen olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır

Bağcıklı olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME: Yüz adetlik kutularda olmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI: Malzeme teslim edildiğinde son kullanım tarihi en az iki yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine üç ay kala miadı dolmak üzere olan malzeme değiştirilmelidir.

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESi

HİDROFLORİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 443

1.    KONU ve KAPSAM: Hidroflorik asit alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :.

- Dental kullanım için tamponlanmış en az %9 Hidroflorik asit içermeli

- Jel tarzında enjektörde olmalı, viskozitesi uygulandığı yüzeyde yayılmasını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

- Ağız içi kullanım için uygun olmalı

- % 4, %5 veya %9.5 konsantrasyonlarda en az 5 gr lık ejjektörlerde olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

- Teklifte numune getirilmelidir.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SİLİKON BAZLI İNTEROKLUZAL KAYIT MATERYALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM:  Silikon Bazlı İnterokluzal Kayıt Materyali Alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- A- Silikon esaslı ısırma kayıt materyali olmalıdır.

- En az 50 ml kartuşlarda olmalıdır ve tabanca ile kullanılmalıdır.

- Set içerisinde en az 50 ml’lik 2 adet kartuş olmalıdır.

- Set içerisinde en az 8 adet karıştırma ucu olmalıdır.

- Kayıt materyalinin donma süresi karıştırma başlangıcından itibaren en fazla 60 sn olmalıdır.

- En az 20 saniye çalışma süresi olmalıdır.

- Mikron boyutunda detay verebilmelidir.

- Son sertliği en az75 shore A olmalıdır.

- Tixotropik olmalı.

- Yazın erime kışın büzülme gibi sorunları ortadan kaldırmalıdır.

- Her 10 kutu alıma 1 adet tabanca verilmelidir.

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME :

- Teklifte numune getirilecektir.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

Ürünün üzerinde üretim tarihi yazılı olmalıdır. Lot numarası ve son kullanım tarihi hem dış kartonda hem de ambalajın altında belirtilmelidir. Ambalajı ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

- GARANTİ ŞARTLARI:

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İLAVE SİLİKON 2. ÖLÇÜ KARIŞTIRMA UÇLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM:  İlave silikon 2.ölçü karıştırma uçları alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kullanılacak  kartuş ile uyumu tam ve orijinal ürün olmalıdır.

- Light kıvamda ve medium kıvamda a silikon ölçü maddesini kanştırabilmek için iki ayrı renkte ve çapta olmalı

- Paket içerisinde en az 50 adet karıştırma ucu içermelidir

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME :

- Teklifte numune getirilmelidir

- Numune değerlendirmede karıştırma ucu silikonu karıştırmaya ürünün uzunluğunun en fazla %50’sinden itibaren başlamalıdır.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Orijinal ambalajında olmalıdır

- Lot numarası ambalajın üzerinde belirtilmelidir.

- Ambalajı ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır

- GARANTİ ŞARTLARI:

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

POLİKARBOKSİLAT SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:329

1. KONU ve KAPSAM : Polikarboksilat Siman Alımı

2. GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- ISO 9917 (EN29917) standartlarına uygun olmalıdır. Kron-köprü simantasyonunda kullanmak için olmalıdır.

- En az 80 gr toz ve en az 50 ml. likit ve ölçeği olmalıdır.

- Toz çam şişede, likid plastik şişede olmalıdır.

- Toz Zn, Mg, Al oksit ve isorik asit içermelidir.

- Likit akrilik asit, maleic asit anhidrid ve distile su içermelidir.

- Radyo opak görüntü vermelidir.

- Prospektüsü içerisinde olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu olup, bu yazı kolayca silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- Kolay karıştırılabilmeli, homojen, topaklanmayan bir yapı elde edilebilmeli.

- Klinik pratiğe uygun çalışma süresi olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Orijinal ambalajında ve ileri teknoloji ürünü olmalıdır.

- Ürünün hem ambalajı üzerinde hem de toz ve likid şişelerinin üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

İLAVE SİLİKON 1. ÖLÇÜ (PUTTY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 279

1. KONU ve KAPSAM: Sabit protezlerde, çift ya da tek aşamalı teknikle kullanılmaya uygun olan ilave silikon 1. Ölçü maddesinin seçilmesi

2. GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabillimdalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- ADA spec 19 tip 1 çok yüksek viskozitede A silikon olmalıdır.

- ISO spec 4823 Tip 0 olmalıdır.

- Putty soft- Hızlı sertleşen tip olmalıdır.

- Karıştırma süresi en fazla 30 sn, toplam çalışma zamanı en fazla 1,30 dk, 23ºC ağızda boşluğunda kalma süresi en fazla 2,30 dk,  toplam sertleşme  süresi 4dk olmalıdır.

- İleri teknoloji ürünü olmalıdır.

- Polivinilsloksan esaslı olmalıdır.

- Tixotropik olmalı, Hidroflik olmalıdır

- En az 250 ml Katalizör ve en az 250 ml base ‘i aynı kutuda eşit miktarda olmalı, pasta- pasta sistemini içermelidir.

- 2. ölçü maddesi ile aynı marka olmalıdır

- Elastik geri dönüş kapasitesi  %99’dan büyük olmalıdır

- Boyutsal stabilitesi ( 24 saat ) sonra %-0,20’den küçük olmalıdır.

- Sıkıştırma direnci %1-3 aralığında olmalıdır.

- Biyo-uyumlu olmalıdır

- Shore A final sertliği en fazla 60 (± 2) olmalıdır.

- Orijinal Türkçe kullanım kılavuzu ile birlikte verilmelidir.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ambalajı ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

- Lot numarası ve son kullanım tarihi hem dış kartonda hem de ambalajın altında belirtilmelidir.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KOMPOZİT ESASLI GEÇİCİ KRON MATERYALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: Kompozit Esaslı Geçici Kron Materyali Alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Geçici kron ve köprü materyali olarak kullanılacaktır.

- Resin bazlı olmalıdır.

- Hem kimyasal hem de ışıkla sertleşen dual sertleşme özelliğinde olmalı

- Plastikleştirici içermemelidir

- Kartuşunda 1:1 oranında karıştırılmalı

- İyi polisajlanabilme özelliğine sahip olmalı ve sertleştikten sonra uzun köprülerde de yüksek geçici dayanıklılığı göstermelidir.

- Kompozit rezinlerle tamir edilebilmeli.

- En az 6 farklı renk seçeneği olmalıdır. Klinik kullanımda A1, A2, B1 renkleri tercih edilmektedir.

- Ağız içerisinde çalışma süresi en az 60 saniye olmalıdır.

- En az 45 ml’lik kartuş halinde olmalıdır.

- Paket içerisinde en az 15 adet karıştırma ucu olmalıdır.

- Her on adet ürün alımında 1 adet orjinal kartuş tabancası verilmelidir.

- Rengini ve şeklini uzun süre koruyabilmelidir.

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME : Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s

- GARANTİ ŞARTLARI: Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

IŞIKLA POLİMERİZE OLAN REZİN SİMAN (TEK TÜP/ REFİLL)TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1324

1.KONU ve KAPSAM: Işıkla Polimerize olan Rezin Siman Tek Tüp /Refill alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Estetik diş hekimliği için ve özel estetik çözümleri içeren restorasyonların simantasyon işleminde kullanılacaktır. Viskozitesi sayesinde yüksek hassasiyette ve kolay uygulanabilmeli, veneer  simantasyonu için ışıkla serteleşen adhesiv rezin siman olmalıdır.

- Endikasyonları lamine veneer simantasyonu için olmalı, overlay, table top, carpaccio restorasyolar için kullanıma uygun olmalıdır.

- Flor açığa çıkartmalı, Post-operatif hassasiyete neden olamamalı, ideal tiksotrik özelliğe sahip olmalı, akmamalıdır.

- Radyoopak olmalıdır

- Baryum dolduruculu tüm yüzeyi  silanlanmış ,ağırlıkça % 69 aşınma en fazla 3,1 µm olmalı

- Esnemesi en fazla 173 Mpa ,

- Büzülme oranı en fazla %3,4     büzülme  stresi en fazla 1,27 Mpa olmalıdır

- A2-OPAK-BLEACH-TARNSLUCENT olan farklı renkkleri bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajlarında Refil olarak A2-OPAK-BLEACH-TRANSLUCENT renkleri tek tek alınabilmeli ve her bir ambalaj içeriği  en az 1,7 gr(1 ml) x 1 adet  şırıngalarda ve karıştırma uçları bulunmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- 4-25°C arasında serin ve karanlık bir yerde oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır

- MSDS olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

OKLÜZYON KONTROL SPREYİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 478

- KONU ve KAPSAM:  Oklüzyon kontrol spreyi alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.    GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kron köprülerde tek kronlarda oturma ve temas noktalarını tespit etme amacıyla kullanılabilir olmalıdır.

- Orijinal basınçlı alüminyum tüpde en fazla 75 ml olmalıdır.

- Renk seçeneği bulunmalıdır.

- Ürünle birlikte 1 adet uygulama ucu verilecektir.

- ince bir film kalınlığında boya tabakası bırakmalıdır.

- Uygulama sonrası bütün temas noktalar ve oturmayan yüzeyler hemen görülebilmelidir.

- Boya hiç kalıntı yapmadan su ile temizlenebilmelidir.

- Kimyasal olarak biouyumlu güvenli maddeler içermelidir. Çevreye zarar verici maddeler içermemelidir

- Kullanıma bağlı uç kısmı tıkanma yapmamalıdır.

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :  Ürünün üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- GARANTİ ŞARTLARI: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır. Ürün CE belgeli olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEAZE REAMER  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.    KONU ve KAPSAM: PEAZE REAMER alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır..

- 200°C ‘ye kadar steril edilebilmelidir.

- Her bir frez kutusundan tek tek çıkartılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Frezler 32 mm boyunda olmalıdır.

- Anguldruvaya takılabilecek özellikte olacaktır.

- Paket içerisinde 1’den 6 ya kadar farklı çaplarda frez bulunmalıdır ve kalınlık kodları çizgi ile belirtilmiş olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SERT BESLEME AKRILIGI MATERYALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: sert besleme akrılıgı materyali alımı

- GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ağızda direkt uygulanabilmeli ve daimi olmalıdır.

- En az 60 gram toz, 40 ml.likit, 10 ml.primer ve aksesuarlar içermelidir.

- Toz/likid karıştırma oranı 2,2g /1,4 ml olmalıdır.

- Sertleşme süresi en fazla 10 dk olmalıdır.

- Basınca dayanıklılığı en az 31 Mpa olmalıdır.

- Su absorbe oranı en fazla 12,5 mikrogram/mm3 ve su çözünme oranı en fazla 0,9 mikrogram/ mm; olmalıdır.

- Metakrilat içermemelidir.

- Koku ve tat içermemelidir.

- Pembe renkli olmalıdır.

- Hasta tarafından mükemmel tolere edilmemelidir.

- Polimerizasyon sırasında çok düşük ısı yaymalıdır.

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.

- Ürünün üzerinde üretim tarihi, yeri ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

- GARANTİ ŞARTLARI:

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RETRAKYON KORDU  TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname NO: 456

- KONU ve KAPSAM: retraksiyon kordu alımı

- GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Sulcusta kanama durducu olarak kullanılacaktır.

- İp örgülü yapıda (knitted) olmalıdır.

- Kordun farklı çaplarda seçenekleri olmalı( “000’,,”00”,”0’,,”1”,”2” )

- Önceden herhangi bir hemostatik solüsyona emdirilmemiş olmalıdır. Bununla birlikte her türlü hemostatik solüsyon veya jel ile uyumlu olmalıdır.

- Retraksiyon ipi özel plastik ambalaj içinde olmalıdır.

- Plastik ambalaj kapağında ipi kesmek için özel kesici olmalıdır.

- Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır..

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir. Hangi çaptan kaç adet 		alınacağı teslim sırasında kurum tarafından belirlenecektir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ŞEFFAF STRİP BAND TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 27

1.KONU ve KAPSAM: Şeffaf strip band alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Işığı geçirmesini sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır.

- Kalınlığı  10-14 mikron arasında olmalıdır.

- 10 mm genişliğinde olmalıdır.

- Lot numarası olmalıdır.

- Yapraklar birbirine yapışmamalı kolay ayrılmalıdır

- Yapraklar kutu içerisinde olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEMBE TABAKA  MUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : Pembe Tabaka  Mum Alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Bir kutuda en az 23 yaprak bulunmalı ve en az 500 gr. lık paketlerde, en az 9 X 17 cm (+-0,5) ebatlarında olmalıdır.

- Her bir tabaka mum arasında ince bir kağıt bulunmalı

- Isıtılınca şekillendirilen pembe mum oda ısısında stabil olmalı.

- Isıtıldığında hamur kıvamına gelebilmeli, çamur kıvamına gelip bulaşmamalı.

- Üzerine koyulan dişlere tutuculuğu iyi olmalı.

- 35 – 40 C sıcaklıkta şekillendirmeye uygun olacaktır.

- Modelasyonu kolay olmalı, mum katlar halinde ayrılmamalıdır.

- Alçi modeli boyamamalıdır.

- Isıtılırken akmamalıdır.

- Tercihen açık pembe renkte olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek ve kullanılarak değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Orijinal ambalajında olmalı

- Ambalaj üzerinde mumun özelliklerini belirten ibareler bulunmalı

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalı

- Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler firma tarafından yeni tarihli ürünlerle değiştirilecektir.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KONDANSE SİLİKON 2. ÖLÇÜ (LİGHT BODY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 282

1. KONU ve KAPSAM :

2. GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ölçü malzemesi Polysiloksan malzemeden yapılmış olmalı.

- Standart kaşıkla kullanılabilmelidir.

- Deformasyona karşı yüksek dirençli olmalıdır.

- Elastik geri salınımı %99’ dan büyük olmalıdır.

- Boyutsal stabilizasyonu yüksek olmalıdır ve boyutsal değişimi 24 saat sonra %-0.7 ‘den küçük olmalıdır.

- 23ºC’de donma süresi en fazla 5’ olmalıdır.

- Ağızda çalışma süresi en fazla 3’30’’ olmalıdır.

- Karıştırma süresi en fazla 30’’ olmalıdır.

- Hidrofilik ve akışkan olmalıdır. Bu özellik  ürünün ambalajı veya kataloğunda  belirtilmelidir.

- Likit veya jel katalizör ile kullanılabilmelidir.

- Deformasyonu min – max %2-8 aralığında olmalıdır.

- En az 140ml tüp şeklinde olmalıdır ve tüpün üzerinde hem malzemenin hazırlama şekli ve sürelerini gösteren resimli kullanım talimatı hem kısa Türkçe açıklaması olmalıdır. Ayrıca hem tüpün üzerinde hem de karton ambalajında CE işareti, üretici firma adı, adresi olmalıdır.

- Birinci ölçü maddesi ile aynı marka olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek

değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Tüpün alt (kuyruk)  kısmında lot numarası ile üretim ve son kullanım tarihi; yıl ve ay olarak sonradan değiştirilmesine imkan vermeyecek şekilde numaratör baskı tekniği ile belirtilmelidir.

- Ambalajı ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

- Lot numarası ve son kullanım tarihi hem dış kartonda hem de ambalajın altında belirtilmelidir.

- En az 3 yıl raf ömrü olmalıdır

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DUAL POLİMERİZE ADEZİV REZİN SİMAN (TEK TÜP/REFİLL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1322

1.KONU ve KAPSAM: Dual Polimerize Adeziv Rezin Siman Tek Tüp /Refill  alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Self-Adeziv ,resin içerikli yapıştırma simanı olmalı ,hem light-cure hem self-cure modunda ışık tam geçmese dahi içindeki inititatör sayesinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Dentin ve mineye yüksek bağlanabilmeli ve ekstra asitlemeye müsade edebilmelidir.Full seramik ,metal,kompozit,indirekt restorasyonlar, metal ,seramik fiber post,döküm post ve korların simantasyonu, metal abutmente,tüm  CAD-CAM restarasyonlarla ,venerlerde,inley,onleyler, overlay,hibrid seramiklerde, zirkonya, lityumdisilkatlarda tüm adeziv zorluklarına uyumlu  yapıştırılması için kullanıma uygun olmalıdır.

- Flor açığa çıkartmalı, radyoopak olmalı, post-operatif hassasiyete neden olamamalıdır.

- Post  yapıştırmak için  endodontik özel ucu bulunmalı, kolay uygulanabilmeli, işlem basamakları kısa olmalı , film kalınlığı  en az 3 µm olmalıdır.

- A2-OPAK-BLEACH-TARNSLUCENT olan farklı renkleri bulunmalı. Refil paketler içeriğinde  sadece istenilen renk adedinden 1 adet sunulabilmelidir.

- Orijinal ambalajında; Refil en az 8,7 gr(5  ml). x 1 şırıngalarda, karıştıma uçları  ve endo uçları meratyel içermelidir.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Yapıştırma pastaları buzdolabında saklanmalıdır 2-8°C.

- Ürünün raf ömrü  en az 24 ay olmalıdır.

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır

- MSDS olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

Renk seçimi teslim sırasında kurum tarafından belirlenecektir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

UNİVERSAL SELF ADEZİV REZİN SİMAN (TEKLİ/REFİLL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1323

1.KONU ve KAPSAM: Universal Self Adeziv Rezin Siman Tekli /Refill alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Self-Adeziv ,resin içerikli çiftli tüpte otomatik karışımlı şırıngada, yapıştırma simanı olmalıdır.

- Hem self-cure hem duael cure modunda kullanıma uygun olmalıdır.

- Dentin ve mineye yüksek bağlanabilmeli; Full seramik ,metal,kompozit,indirekt restorasyonlar, metal ,seramik fiber post,döküm post ve korların simantasyonu, metal içermeyen CAD-CAM ile hazırlanmış restorasyonların yapıştırılması için kullanıma uygun olmalıdır.

- Hibrit seramiklere bağlantı kuvveti en az 39 Mpa olmalıdır

- Orijinal ambalajında en az 4,6 gr x 2 şırıngalarda materyal içermelidir.

- A2-A03-White Opaque-TRANSLUCENT olan renk seçenekleri bulunmalı

- Radyoopak olmalıdır.

- Post-operatif hassasiyete neden olamamalıdır.

- MDP monomeri içermelidir.

- Ürün buzdolabında saklamayı gerektirmemeli ve ambalajı açıldığından itibaren raf ömrü 24 ay olmalıdır.

- Post yapıştırmak için  endodontik özel ucu bulunmalıdır

- Kolay uygulanabilmeli, işlem basamakları kısa olmalı ve diş yüzeyini pürüzlendirmeye gerek duyulmamalı ve önceden hazırlama gerektirmemelidir.

- Film kalınlığı en az 5 µm, en fazla 25 µm  olmalıdır.

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

- Teklifte numune getirilmelidir.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SOĞUK BEYAZ AKRİL LİKİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1275

1. KONU ve KAPSAM : Soğuk Beyaz Akril Likiti Alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Geçici kron/köprü yapımında kullanılabilmelidir.

- Yeterli sertleşme süresine sahip olmalıdır.

- Likit en az 500 ml lik kutularda olmalıdır

- Kutusu içerisinde prospektüsü bulunmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Kutusu içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici ülke adı, markası, firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AERATÖR İÇİN ELMAS FREZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname no: 475

- KONU ve KAPSAM:  Aeratör İçin Elmas Frez  Alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Siyah veya yeşil bantlı olmalıdır.

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

- Frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :   Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

- GARANTİ ŞARTLARI: En az 2 yıl garantili olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ AERATOR İÇİN ELMAS ALEV UÇLU YEŞİL (858-014c)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:124

1.KONU ve KAPSAM: Aerator için kısa alev uçlu elmas frez

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Yüksek kalitede elmas frez olmalıdır.

- Yüksek kalitede dayanıklı ve uzun ömürlü, çok iyi performans verebilme özelliğinde olmalıdır.

- Frezler ISO numaralandırma sisteminde tanımlanmış olmalı ve paket üzerinde ürün tanım numarası yazılı olmalıdır.

- Frezler 008-3,5mm olmalıdır.

- Yeşil kuşak olmalıdır.

- 858-014c numara olmalıdır.

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS FİSSÜR (835-012) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 125

1.	KONU ve KAPSAM :  kök kanal tedavisinde kullanılmak üzere elmas frez alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kalın grenli (»135-180m) olmalıdır

- Aeretör için olmalıdır

- Yeşil şeritli olmalıdır

- 835-012  boyutunda olmalıdır

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS FİSSÜR (836-012) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 126

1.	KONU ve KAPSAM :  Kök kanal tedavisinde kullanılmak üzere elmas frez alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kalın grenli (»135-180m) olmalıdır

- Aeretör için olmaldır

- Yeşil şeritli olmalı olmalıdır

- 836-012 boyutunda olmalıdır

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS FİSSÜR (835-010) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:127

1.	KONU ve KAPSAM: kök kanal tedavisinde kullanılmak üzere elmas frez alımı.

2.	GEREKÇE: Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kalın grenli (»135-180m),

- Aeretör için

- Yeşil şeritli olmalı

- 835-010 boyutunda olmalı

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AERATOR İÇİN ELMAS KOMPOZİT BİTİRME FREZİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 129

1.KONU ve KAPSAM: Aerotor için alev uçlu kompozit bitirme frezi

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Sarı bantlı olmalıdır.

- Ultra ince grenli (15-50 µ) olmalıdır.

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir.

- Frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır.

- Frezler ambalajlı olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

- 1350 C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- 859L-012xF,C numara olmalıdır.

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir. Frezlerin boyutları ve formları teklif sonrasında belirlenecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS ROND(012c) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 130

1. KONU ve KAPSAM : Diş preparasyonunda kullanmak amacıyla aeratör için elmas frezlerin seçilmesi

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı

- Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Siyah veya yeşil bantlı olmalıdır.

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir.

- Frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır.

- Frezler ambalajlı olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

- 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir.

- 801-012c numara olmalıdır

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS ROND (801-014) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 131

1. KONU ve KAPSAM : Diş preparasyonunda kullanmak amacıyla aeratör için elmas frezlerin seçilmesi

2. GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı

- Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Siyah veya yeşil bantlı olmalıdır.

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir.

- Frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır.

- Frezler ambalajlı olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

- 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir.

- 801-014 numara olmalıdır

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS ROND (016) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:133

1. KONU ve KAPSAM : Diş preparasyonunda kullanmak amacıyla aeratör için elmas frezlerin seçilmesi

2. GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı

- Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Siyah veya yeşil bantlı olmalıdır.

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir.

- Frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır.

- Frezler ambalajlı olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

- 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir.

- 016 numara olmalıdır

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AERATOR İÇİN TUNGSTEN KARBİD ROND 016 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:134

1.KONU ve KAPSAM: Aerator için tungsten karbid frez

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Yekpare tungsten-karbid alaşımından imal edilmiş olmalı

- Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- 135 derece otoklav ve kuru hava sterilazatöründe steril edilebilmelidir.

- ISO ve CE belgesi olmalıdır.

- 016 numara olmalıdır

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir. Boyutlar teklif sonrasında belirlenecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ AERATOR İÇİN ELMAS KOMPOZİT BİTİRME LOBUT (368-016) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 128

1.KONU ve KAPSAM: Aerotor için lobut kompozit bitirme frezi

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Sarı bantlı olmalıdır.

- Ultra ince grenli (15-50 µ) olmalıdır.

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir.

- Frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır.

- Frezler ambalajlı olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

- 1350 C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- 859L-012xF,C numara olmalıdır.

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı Her frez en az 10 diş kesebilmelidir.

- Blok halinde olmalı ve elmas kaplı yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

- Frezler ambalajı kutu ya da blister şeklinde olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır. Sterilizasyon sonrası korozyona uğramamalı ve paslanmamalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. Frezler (Fissur, alev uç, labut, rond, mum alevi, chamfer, torpedo), tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir. Elmas partiküller frez üzerinde homojen dağılım göstermeli ve elmas gren boyutları eşit olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir. Frezlerin boyutları ve formları teklif sonrasında belirlenecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MİKROMOTOR İÇİN TUNGSTEN KARBİD FREZ (NO:21) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 143

1.KONU ve KAPSAM: Tungsten karbid rond frez (no:21) alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- 135 derece otoklav ve kuru hava sterilazatöründe steril edilebilmelidir.

- ISO ve CE belgesi olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir. İstenen boyutlar tekllifte klinik tarafından belirlenecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ MİKROMOTOR İÇİN TUNGSTEN KARBİD ROND (no:14) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 144

1.KONU ve KAPSAM: Tungsten karbid rond frez (no: 14) alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- 135 derece otoklav ve kuru hava sterilazatöründe steril edilebilmelidir.

- ISO ve CE belgesi olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir. İstenen boyutlar tekllifte klinik tarafından belirlenecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ MİKROMOTOR İÇİN TUNGSTEN KARBİD ROND (no:18) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 145

1.KONU ve KAPSAM: Tungsten karbid rond frez (no: 18)

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- 135 derece otoklav ve kuru hava sterilazatöründe steril edilebilmelidir.

- ISO ve CE belgesi olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir. İstenen boyutlar tekllifte klinik tarafından belirlenecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ MİKROMOTOR İÇİN TUNGSTEN KARBİD ROND (no:16) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:147

1.KONU ve KAPSAM: tungsten karbid rond frez (no: 16)

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- 135 derece otoklav ve kuru hava sterilazatöründe steril edilebilmelidir.

- ISO ve CE belgesi olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir. İstenen boyutlar tekllifte klinik tarafından belirlenecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PİYASEMEN İÇİN LINDEMANN FREZ (UZUN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1121

1. KONU ve KAPSAM: PİYASEMEN İÇİN FREZ (UZUN LINDEMANN) Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kemik kesici kısım olmalıdır.

- Kemik kesici kısım en az 22mm olmalıdır

- Boyu 70 mm olmalıdır

- Delgili yapıda olmalıdır.

- Kademeli yapıda olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Orijinal plastik ambalajında ileri teknoloji ürünü olmalı

- ISO 9001 ve EN46001 kalite belgesine sahip olmalı

- Uluslararası frez standartlarına uygun olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ HARD PİYASEMEN İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 136

1.    KONU ve KAPSAM: Hard Frez (Piyasemen için)

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Laboratuar ve klinik işlemlerde kullanılacaktır. İnce, uca doğru incelen ve labut şeklinde olmalıdır.

- Tungsten karbitten yapılmış, orijinal plastik ambalajında ileri teknoloji ürünü olmalı,

- ISO 9001 ve EN46001 kalite belgesine sahip, Uluslararası frez standartlarına uygun olmalı

- Kullanım sırasında dengesiz dönüşlere sebep olmamalı.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ ANGULDURVA İÇİN TUNGSTEN KARBİD FİSSÜR (150-018) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:140

- KONU ve KAPSAM:  Frez anguldurva için tungsten karbid fissür alımı.

- GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- ISO 150 - 018 ve CE 0459 standartlarına uygunluk uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır

- Dezenfektan solüsyonlarda paslanmayan, uzun ömürlü ve etkin kesiciliğe sahip olmalıdır

- Uluslararası frez standartlarına uygun olmalıdır.

- Tungsten karbid  frez olmalıdır

- Mikromotor ile kullanılabilmelidir

- Fissür şeklinde olmalıdır

- 4,5 mm uzunluğunda olmalıdır

- 12 bıçaklı olmalıdır

- Ortodontik amaçlı kullanılmalıdır.

- Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olacaktır.

- Orijinal ambalajı üzerinde maksimum devri belirtilmiş olacaktır.

- 135° derece santigratta otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Orijinal plastik ambalajında ileri teknoloji ürünü olmalı,

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FREZ İNCE UÇLU PİYASEMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:137

- KONU ve KAPSAM:ince uçlu piyasemen frezi alımı.

- GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Laboratuvar ve klinik işlemlerde kullanılacak özellikte olmalıdır

- İnce, uca doğru incelen ve labut şeklinde olmalıdır

- Rölyef kanallı bıçakları, yüksek kalitede HIP Tungsten karbid alaşımlardan yapılmış olmalıdır

- Tüm dental materyallerin şekillendirilmesi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Orijinal plastik ambalajında ileri teknoloji ürünü olmalı

- ISO 9001 ve EN46001 kalite belgesine sahip olmalı

- Uluslararası frez standartlarına uygun olmalıdır.

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FREZ AİRATOR İÇİN LABUT MAVİ BANTLI ELMAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: … frez airator için labut mavi bantlı elmas alımı.

- GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- ISO standartlarına uygun(9001 ve EN 46001 uluslararası kalite belgesine sahip), dezenfektan solüsyonlarda paslanmayan, uzun ömürlü ve etkin kesiciliğe sahip olmalı

- Uluslararası frez standartlarına uygun olmalıdır.

- Frezlerin elmas grenlerinin boyutları  eşit sayıda coarse-kalın, medium-orta ve fine-ince tarzında olmalıdır.

- Mavi bant olmalı.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Frezlerin kalınlık ve boyları ambalajın arka  yüzünde belirtilmelidir

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GATES GLİDDEN FREZ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 415

1.    KONU ve KAPSAM: Frez Gates Glidden  alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır..

- 200°C ‘ye kadar steril edilebilmelidir.

- Frezler orijinal kutularında 6‘lı (altı) ve asorti (1-6 numara) olacaktır.

- Her bir frez kutusundan tek tek çıkartılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Frezler 32 mm boyunda olmalıdır.

- Anguldurvaya takılabilecek özellikte olacaktır.

- Ambalajı üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katolog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS ALEV UÇLU (Yeşil) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Aerator için kısa alev uçlu elmas frez

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Yüksek kalitede elmas frez olmalıdır.

- Yüksek kalitede dayanıklı ve uzun ömürlü, çok iyi performans verebilme özelliğinde olmalıdır.

- Frezler ISO numaralandırma sisteminde tanımlanmış olmalı ve paket üzerinde ürün tanım numarası yazılı olmalıdır.

- Frezler 008-3,5mm olmalıdır.

- Yeşil kuşak olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AERATOR İÇİN TUNGSTEN FREZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Aerator için tungsten karbid frez

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ortodontik amaçlı kullanılmalıdır.

- Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olacaktır.

- Orijinal ambalajı üzerinde maksimum devri belirtilmiş olacaktır.

- 135° derece santigratta otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- 12 bıçaklı olmalıdır.

- Fissür şeklinde olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir. Boyutlar teklif sonrasında belirlenecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Orjinal plastik ambalajında ileri teknoloji ürünü olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AERATOR İÇİN TUNGSTEN FREZ LABUT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Aerator için tungsten karbid frez labut

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ortodontik amaçlı kullanılmalıdır.

- Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olacaktır.

- Orijinal ambalajı üzerinde maksimum devri belirtilmiş olacaktır.

- 135° derece santigratta otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- Ürünün uzunluğu 19 mm olmalıdır.

- Uç ölçüsü-çapı o,23 olmalıdır.

- Labut şeklinde olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Orjinal plastik ambalajında ileri teknoloji ürünü olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KANAL EĞESİ (015 NOLU H TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 184

1. KONU ve KAPSAM : 015 nolu H tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 015 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KANAL EĞESİ (015 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 185

1. KONU ve KAPSAM : 015 NOLU K tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 015 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğe bıçakları hazırlama aşamasında kesim ile değil büküm ile hazırlanmış olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde  numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KANAL EĞESİ (020 NOLU H TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 186

1. KONU ve KAPSAM : 020 nolu H tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 020 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KANAL EĞESİ (020 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 187

1. KONU ve KAPSAM : 020 nolu K tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 020 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğe bıçakları hazırlama aşamasında kesim ile değil büküm ile hazırlanmış olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KANAL EĞESİ (010 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 188

1. KONU ve KAPSAM : 010 nolu K tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 010 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğe bıçakları hazırlama aşamasında kesim ile değil büküm ile hazırlanmış olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KANAL EĞESİ (010 NOLU H TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 189

1. KONU ve KAPSAM : 010 nolu H tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 010 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KANAL EĞESİ (025 NOLU H TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 190

1. KONU ve KAPSAM : 025 nolu H tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 025 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (030 NOLU H TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : 030 nolu H tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 030 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (035 NOLU H TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : 035 nolu H tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : kliniklerimzde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 035 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (025 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : 025 nolu K tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 025 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (030 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : 030 nolu K tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 030 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (035 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : 035 nolu k tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 035 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (040 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : 040nolu K tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 040 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (045 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : 045 nolu K tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 045 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (050 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : 050 nolu K tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 050 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Niti Döner Sistem Eğe   15.04 Teknik Şartnamesi

Şartname No 946

1. KONU ve KAPSAM : ENDODONTİK DÖNER SİSTEM NİTİ KANAL EĞESİ ALIMI (15.04)

2. GEREKÇE :

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün, kök kanal tedavisinde kullanılan hazırlama ve şekillendirme eğesi olmalıdır.

- Eğeler 4’lü blister ambalaj olmalıdır.

- Blister steril olmalı ve steril olduğu üretici tarafından istenildiğinde belgelendirilebilmelidir.

- Eğeler, birden fazla kullanıma uygun olmalı ve kullanıcı kılavuzunda çoklu kullanım tavsiyesi yer almalıdır.

- Eğeler Rotasyon hareketle şekillendirme sağlamalıdır.

- Eğelerin kesici etkinliği yüksek olmalı ve “Dikdörtgen” kesite sahip olmalıdır.

- Eğe 15.04 boyutunda olmalıdır.

- Blister içerisinde sterilizasyon sayımını yapmak için eğe ISO renk kodlarına sahip 4 adet yonca yaprak stoper ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- Ürün içerisinde kullanıcı talimatlarının yazıldığı kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- TM-Wire ısıl işlem teknolojisi ile üretilmelidir.

- Eğeler otoklavda steril olabilmelidir.

- Eğeler sterilizasyon sonrasında herhangi korozyona neden olmamalıdır.

- Tüm eğelerin 21 - 25 - 31 mm. Boy seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Ürün rotasyon hareket ile çalışabilen tüm endomotorlar ile uyumlu olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Niti Döner Sistem Eğe  20.05 Teknik Şartnamesi

Şartname No 947

- KONU ve KAPSAM : ENDODONTİK DÖNER SİSTEM NİTİ KANAL EĞESİ ALIMI (20.05)

- GEREKÇE :

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün, kök kanal tedavisinde kullanılan hazırlama ve şekillendirme eğesi olmalıdır.

- Eğeler 4’lü blister ambalaj olmalıdır.

- Blister steril olmalı ve steril olduğu üretici tarafından istenildiğinde belgelendirilebilmelidir.

- Eğeler, birden fazla kullanıma uygun olmalı ve kullanıcı kılavuzunda çoklu kullanım tavsiyesi yer almalıdır.

- Eğeler Rotasyon hareketle şekillendirme sağlamalıdır.

- Eğelerin kesici etkinliği yüksek olmalı ve “Dikdörtgen” kesite sahip olmalıdır.

- Eğe 20.05 boyutunda olmalıdır.

- Blister içerisinde sterilizasyon sayımını yapmak için eğe ISO renk kodlarına sahip 4 adet yonca yaprak stoper ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- Ürün içerisinde kullanıcı talimatlarının yazıldığı kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- TM-Wire ısıl işlem teknolojisi ile üretilmelidir.

- Eğeler otoklavda steril olabilmelidir.

- Eğeler sterilizasyon sonrasında herhangi korozyona neden olmamalıdır.

- Tüm eğelerin 21 - 25 - 31 mm. Boy seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Ürün rotasyon hareket ile çalışabilen tüm endomotorlar ile uyumlu olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DÖNER SİSTEM NİTİ KANAL EĞESİ (25.04) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 948

- KONU ve KAPSAM : ENDODONTİK DÖNER SİSTEM NİTİ KANAL EĞESİ ALIMI (25.04)

- 2. GEREKÇE :

- 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün, kök kanal tedavisinde kullanılan hazırlama ve şekillendirme eğesi olmalıdır.

- Eğeler 4’lü blister ambalaj olmalıdır.

- Blister steril olmalı ve steril olduğu üretici tarafından istenildiğinde belgelendirilebilmelidir.

- Eğeler, birden fazla kullanıma uygun olmalı ve kullanıcı kılavuzunda çoklu kullanım tavsiyesi yer almalıdır.

- Eğeler Rotasyon hareketle şekillendirme sağlamalıdır.

- Eğelerin kesici etkinliği yüksek olmalı ve “Dikdörtgen” kesite sahip olmalıdır.

- Eğe 25.04 boyutunda olmalıdır.

- Blister içerisinde sterilizasyon sayımını yapmak için eğe ISO renk kodlarına sahip 4 adet yonca yaprak stoper ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- Ürün içerisinde kullanıcı talimatlarının yazıldığı kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- TM-Wire ısıl işlem teknolojisi ile üretilmelidir.

- Eğeler otoklavda steril olabilmelidir.

- Eğeler sterilizasyon sonrasında herhangi korozyona neden olmamalıdır.

- Tüm eğelerin 21 - 25 - 31 mm. Boy seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Ürün rotasyon hareket ile çalışabilen tüm endomotorlar ile uyumlu olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DÖNER SİSTEM NİTİ KANAL EĞESİ  (30.04) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 949

- KONU ve KAPSAM : ENDODONTİK DÖNER SİSTEM NİTİ KANAL EĞESİ ALIMI (30.04)

- 2. GEREKÇE :

- 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün, kök kanal tedavisinde kullanılan hazırlama ve şekillendirme eğesi olmalıdır.

- Eğeler 4’lü blister ambalaj olmalıdır.

- Blister steril olmalı ve steril olduğu üretici tarafından istenildiğinde belgelendirilebilmelidir.

- Eğeler, birden fazla kullanıma uygun olmalı ve kullanıcı kılavuzunda çoklu kullanım tavsiyesi yer almalıdır.

- Eğeler Rotasyon hareketle şekillendirme sağlamalıdır.

- Eğelerin kesici etkinliği yüksek olmalı ve “Dikdörtgen” kesite sahip olmalıdır.

- Eğe 30.04 boyutunda olmalıdır.

- Blister içerisinde sterilizasyon sayımını yapmak için eğe ISO renk kodlarına sahip 4 adet yonca yaprak stoper ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- Ürün içerisinde kullanıcı talimatlarının yazıldığı kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- TM-Wire ısıl işlem teknolojisi ile üretilmelidir.

- Eğeler otoklavda steril olabilmelidir.

- Eğeler sterilizasyon sonrasında herhangi korozyona neden olmamalıdır.

- Tüm eğelerin 21 - 25 - 31 mm. Boy seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Ürün rotasyon hareket ile çalışabilen tüm endomotorlar ile uyumlu olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Niti Döner Sistem Eğe  (35.04) Teknik Şartnamesi

Şartname No: 950

- KONU ve KAPSAM : ENDODONTİK DÖNER SİSTEM NİTİ KANAL EĞESİ ALIMI (35.04)

- 2. GEREKÇE :

- 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün, kök kanal tedavisinde kullanılan hazırlama ve şekillendirme eğesi olmalıdır.

- Eğeler 4’lü blister ambalaj olmalıdır.

- Blister steril olmalı ve steril olduğu üretici tarafından istenildiğinde belgelendirilebilmelidir.

- Eğeler, birden fazla kullanıma uygun olmalı ve kullanıcı kılavuzunda çoklu kullanım tavsiyesi yer almalıdır.

- Eğeler Rotasyon hareketle şekillendirme sağlamalıdır.

- Eğelerin kesici etkinliği yüksek olmalı ve “Dikdörtgen” kesite sahip olmalıdır.

- Eğe 35.04 boyutunda olmalıdır.

- Blister içerisinde sterilizasyon sayımını yapmak için eğe ISO renk kodlarına sahip 4 adet yonca yaprak stoper ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- Ürün içerisinde kullanıcı talimatlarının yazıldığı kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- TM-Wire ısıl işlem teknolojisi ile üretilmelidir.

- Eğeler otoklavda steril olabilmelidir.

- Eğeler sterilizasyon sonrasında herhangi korozyona neden olmamalıdır.

- Tüm eğelerin 21 - 25 - 31 mm. Boy seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Ürün rotasyon hareket ile çalışabilen tüm endomotorlar ile uyumlu olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Niti Döner Sistem Eğe  (40.04) Teknik Şartnamesi

Şartname No: 951

- KONU ve KAPSAM : ENDODONTİK DÖNER SİSTEM NİTİ KANAL EĞESİ ALIMI (40.04)

- 2. GEREKÇE :

- 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün, kök kanal tedavisinde kullanılan hazırlama ve şekillendirme eğesi olmalıdır.

- Eğeler 4’lü blister ambalaj olmalıdır.

- Blister steril olmalı ve steril olduğu üretici tarafından istenildiğinde belgelendirilebilmelidir.

- Eğeler, birden fazla kullanıma uygun olmalı ve kullanıcı kılavuzunda çoklu kullanım tavsiyesi yer almalıdır.

- Eğeler Rotasyon hareketle şekillendirme sağlamalıdır.

- Eğelerin kesici etkinliği yüksek olmalı ve “Dikdörtgen” kesite sahip olmalıdır.

- Eğe 40.04 boyutunda olmalıdır.

- Blister içerisinde sterilizasyon sayımını yapmak için eğe ISO renk kodlarına sahip 4 adet yonca yaprak stoper ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- Ürün içerisinde kullanıcı talimatlarının yazıldığı kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

- TM-Wire ısıl işlem teknolojisi ile üretilmelidir.

- Eğeler otoklavda steril olabilmelidir.

- Eğeler sterilizasyon sonrasında herhangi korozyona neden olmamalıdır.

- Tüm eğelerin 21 - 25 - 31 mm. Boy seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Ürün rotasyon hareket ile çalışabilen tüm endomotorlar ile uyumlu olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİK DÖNER KANAL EĞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (X1)

1. KONU ve KAPSAMI: Endodontik Döner Kanal Eğesi Alımı

2. GEREKÇE:  Kliniklerde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kanal eğeleri ısıl işlem görmüş gold materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Kanal eğeleri esnek özelliğe sahip olmalıdır. Eğri kanallarda direnci fazla olmalıdır.

- Apex locater uyumlu olmalıdır.

- Kanal eğeleri  17/04 açılarına sahip olmalıdır.

- 250-350 rpm hız ve 2,0-2,5 N/cm torque aralığında kullanılabilmelidir.

- Kanal eğesi kesit yapısı dikdörtgen kesit özelliğine sahip olmalıdır.

- Kanal eğesi  sorti olarak ayrı ayrı tedarik edilebilmelidir.

- En az 6’lı Kutu veya blister ambalaj olmalıdır.

- Üretici firma İthalatçı firma CE ve ÜTS numarası kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

- En az 6’lı paketlerde olmalıdır.

4.NUMUNE  ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİK DÖNER KANAL EĞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (X2)

Şartname No :1234

1. KONU ve KAPSAMI: Endodontik Döner Kanal Eğesi Alımı

2. GEREKÇE:  Kliniklerde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kanal eğeleri ısıl işlem görmüş gold materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Kanal eğeleri esnek özelliğe sahip olmalıdır. Eğri kanallarda direnci fazla olmalıdır.

- Apex locater uyumlu olmalıdır.

- Kanal eğeleri kurum talebi olarak 25.06 açılarına sahip olmalıdır.

- 250-350 rpm hız ve 2,0-2,5 N/cm torque aralığında kullanılabilmelidir.

- Kanal eğesi kesit yapısı dikdörtgen kesit özelliğine sahip olmalıdır.

- Kanal eğesi  sorti olarak ayrı ayrı tedarik edilebilmelidir.

- Kutu veya blister ambaj olmalıdır.

- Üretici firma İthalatçı firma CE ve ÜTS numarası kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

- En az 6’lı paketlerde olmalıdır.

4.NUMUNE  ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİK DÖNER KANAL EĞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (X3)

1. KONU ve KAPSAMI: Endodontik Döner Kanal Eğesi Alımı

2. GEREKÇE:  Kliniklerde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kanal eğeleri ısıl işlem görmüş gold materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Kanal eğeleri esnek özelliğe sahip olmalıdır. Eğri kanallarda direnci fazla olmalıdır.

- Apex locater uyumlu olmalıdır.

- Kanal eğeleri kurum talebi olarak 30.07 açılarına sahip olmalıdır.

- 250-350 rpm hız ve 2,0-2,5 N/cm torque aralığında kullanılabilmelidir.

- Kanal eğesi kesit yapısı dikdörtgen kesit özelliğine sahip olmalıdır.

- Kanal eğesi sorti olarak ayrı ayrı tedarik edilebilmelidir.

- Kutu veya blister ambaj olmalıdır.

- Üretici firma İthalatçı firma CE ve ÜTS numarası kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

- En az 6’lı paketlerde olmalıdır.

4.NUMUNE  ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİK DÖNER KANAL EĞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (X4)

1. KONU ve KAPSAMI: Endodontik Döner Kanal Eğesi Alımı

2. GEREKÇE:  Kliniklerde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kanal eğeleri ısıl işlem görmüş gold materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Kanal eğeleri esnek özelliğe sahip olmalıdır. Eğri kanallarda direnci fazla olmalıdır.

- Apex locater uyumlu olmalıdır.

- Kanal eğeleri kurum talebi olarak x4 (40) açısına sahip olmalıdır.

- 250-350 rpm hız ve 2,0-2,5 N/cm torque aralığında kullanılabilmelidir.

- Kanal eğesi kesit yapısı dikdörtgen kesit özelliğine sahip olmalıdır.

- Kanal eğesi sorti olarak ayrı ayrı tedarik edilebilmelidir.

- Kutu veya blister ambaj olmalıdır.

- Üretici firma İthalatçı firma CE ve ÜTS numarası kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

- En az 6’lı paketlerde olmalıdır.

4.NUMUNE  ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİK DÖNER KANAL EĞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (X5)

1. KONU ve KAPSAMI: Endodontik Döner Kanal Eğesi Alımı

2. GEREKÇE:  Kliniklerde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kanal eğeleri ısıl işlem görmüş gold materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Kanal eğeleri esnek özelliğe sahip olmalıdır. Eğri kanallarda direnci fazla olmalıdır.

- Apex locater uyumlu olmalıdır.

- Kanal eğeleri kurum talebi olarak x5 (50)açısına sahip olmalıdır.

- 250-350 rpm hız ve 2,0-2,5 N/cm torque aralığında kullanılabilmelidir.

- Kanal eğesi kesit yapısı dikdörtgen kesit özelliğine sahip olmalıdır.

- Kanal eğesi sorti olarak ayrı ayrı tedarik edilebilmelidir.

- Kutu veya blister ambaj olmalıdır.

- Üretici firma İthalatçı firma CE ve ÜTS numarası kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

- En az 6’lı paketlerde olmalıdır.

4.NUMUNE  ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ (15.04) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 836

1.	KONU ve KAPSAM : Niti döner kanal eğesi (15.04) alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Rotasyon hareketle kök kanal şekillendirme yapabilmelidir.

- Eğe 15 numara, 0.04 taper’a sahip olmalıdır.

- Eğeler firma tavsiyesi ile çoklu kullanıma uygun olmalıdır.

- Sistem içerisinde ISO renk kod standartlarına uygun olmalıdır.

- Eğeler, güvenli tedavi için steril blister ambalaj olarak paketlenmiş olmalıdır.

- En az 4 adet eğe içeren steril blister ambalajlarda olmalıdır.

- Eğeler güvenli ve etkin debris atışı için  “S” tasarıma sahip olmalıdır.

- Kesicilik ve esnekliği artıran mavi ısıl işlem teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- 25 mm çalışma boyu mevcut olmalıdır.

- Rotasyon modda çalışabilen tüm endomotorlar veya endo başlıklara uygun olmalıdır.

- İstenildiğinde eğe ile aynı marka paper point ve gutta perkası tedarik edilebilmelidir.

- Paket üzerinde boyutu, üretim şekli, uzunluğu, kullanım hızı, sterilizasyon talimatları belirtilmelidir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ (20.05) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 837

1.	KONU ve KAPSAM : Niti döner kanal eğesi (20.05) alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Rotasyon hareketle kök kanal şekillendirme yapabilmelidir.

- Eğe 20 numara, 0.05 taper’a sahip olmalıdır.

- Eğeler firma tavsiyesi ile çoklu kullanıma uygun olmalıdır.

- Sistem içerisinde ISO renk kod standartlarına uygun olmalıdır.

- Eğeler, güvenli tedavi için steril blister ambalaj olarak paketlenmiş olmalıdır.

- En az 4 adet eğe içeren steril blister ambalajlarda olmalıdır.

- Eğeler güvenli ve etkin debris atışı için  “S” tasarıma sahip olmalıdır.

- Kesicilik ve esnekliği artıran mavi ısıl işlem teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- 25 mm çalışma boyu mevcut olmalıdır.

- Rotasyon modda çalışabilen tüm endomotorlar veya endo başlıklara uygun olmalıdır.

- İstenildiğinde eğe ile aynı marka paper point ve gutta perkası tedarik edilebilmelidir

- Paket üzerinde boyutu, üretim şekli, uzunluğu, kullanım hızı, sterilizasyon talimatları belirtilmelidir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ (25.04) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 838

1.	KONU ve KAPSAM : Niti döner kanal eğesi (25.04) alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Rotasyon hareketle kök kanal şekillendirme yapabilmelidir.

- Eğe 25 numara, 0.04 taper’a sahip olmalıdır.

- Eğeler firma tavsiyesi ile çoklu kullanıma uygun olmalıdır.

- Sistem içerisinde ISO renk kod standartlarına uygun olmalıdır.

- Eğeler, güvenli tedavi için steril blister ambalaj olarak paketlenmiş olmalıdır.

- En az 4 adet eğe içeren steril blister ambalajlarda olmalıdır.

- Eğeler güvenli ve etkin debris atışı için  “S” tasarıma sahip olmalıdır.

- Kesicilik ve esnekliği artıran mavi ısıl işlem teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- 25 mm çalışma boyu mevcut olmalıdır.

- Rotasyon modda çalışabilen tüm endomotorlar veya endo başlıklara uygun olmalıdır.

- İstenildiğinde eğe ile aynı marka paper point ve gutta perkası tedarik edilebilmelidir.

- Paket üzerinde boyutu, üretim şekli, uzunluğu, kullanım hızı, sterilizasyon talimatları belirtilmelidir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ (30.04) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 839

1.	KONU ve KAPSAM : Niti döner kanal eğesi (30.04) alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Rotasyon hareketle kök kanal şekillendirme yapabilmelidir.

- Eğe 30 numara, 0.04 taper’a sahip olmalıdır.

- Eğeler firma tavsiyesi ile çoklu kullanıma uygun olmalıdır.

- Sistem içerisinde ISO renk kod standartlarına uygun olmalıdır.

- Eğeler, güvenli tedavi için steril blister ambalaj olarak paketlenmiş olmalıdır.

- En az 4 adet eğe içeren steril blister ambalajlarda olmalıdır.

- Eğeler güvenli ve etkin debris atışı için  “S” tasarıma sahip olmalıdır.

- Kesicilik ve esnekliği artıran mavi ısıl işlem teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- 25 mm çalışma boyu mevcut olmalıdır.

- Rotasyon modda çalışabilen tüm endomotorlar veya endo başlıklara uygun olmalıdır.

- İstenildiğinde eğe ile aynı marka paper point ve gutta perkası tedarik edilebilmelidir.

- Paket üzerinde boyutu, üretim şekli, uzunluğu, kullanım hızı, sterilizasyon talimatları belirtilmelidir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ (35.04) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 840

1.	KONU ve KAPSAM : Niti döner kanal eğesi (35.04) alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Rotasyon hareketle kök kanal şekillendirme yapabilmelidir.

- Eğe 35 numara, 0.04 taper’a sahip olmalıdır.

- Eğeler firma tavsiyesi ile çoklu kullanıma uygun olmalıdır.

- Sistem içerisinde ISO renk kod standartlarına uygun olmalıdır.

- Eğeler, güvenli tedavi için steril blister ambalaj olarak paketlenmiş olmalıdır.

- En az 4 adet eğe içeren steril blister ambalajlarda olmalıdır.

- Eğeler güvenli ve etkin debris atışı için  “S” tasarıma sahip olmalıdır.

- Kesicilik ve esnekliği artıran mavi ısıl işlem teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- 25 mm çalışma boyu mevcut olmalıdır.

- Rotasyon modda çalışabilen tüm endomotorlar veya endo başlıklara uygun olmalıdır.

- İstenildiğinde eğe ile aynı marka paper point ve gutta perkası tedarik edilebilmelidir.

- Paket üzerinde boyutu, üretim şekli, uzunluğu, kullanım hızı, sterilizasyon talimatları belirtilmelidir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ (40.04) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 841

1.	KONU ve KAPSAM : Niti döner kanal eğesi (40.04) alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Rotasyon hareketle kök kanal şekillendirme yapabilmelidir.

- Eğe 40 numara, 0.04 taper’a sahip olmalıdır.

- Eğeler firma tavsiyesi ile çoklu kullanıma uygun olmalıdır.

- Sistem içerisinde ISO renk kod standartlarına uygun olmalıdır.

- Eğeler, güvenli tedavi için steril blister ambalaj olarak paketlenmiş olmalıdır.

- 4 adet eğe içeren steril blister ambalajlarda olmalıdır.

- Eğeler güvenli ve etkin debris atışı için  “S” tasarıma sahip olmalıdır.

- Kesicilik ve esnekliği artıran mavi ısıl işlem teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- 25 mm çalışma boyu mevcut olmalıdır.

- Rotasyon modda çalışabilen tüm endomotorlar veya endo başlıklara uygun olmalıdır.

- İstenildiğinde eğe ile aynı marka paper point ve gutta perkası tedarik edilebilmelidir.

- Paket üzerinde boyutu, üretim şekli, uzunluğu, kullanım hızı, sterilizasyon talimatları belirtilmelidir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Rehber Yol Eğesi Teknik Şartnamesi

Şartname No. 451

1.    KONU ve KAPSAM: Rehber Yol Eğesi

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

  - Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

  - Ürün steril olarak tedarik edilmelidir.

  - Ürünün 21mm, 25mm, 31 mm lik uzunlukları bulunmalıdır.

  - Ürün Özel ısısal işlemden geçmiş NiTi alaşımından yapılmış olmalıdır.

  - Ürünün contra angle içine giren sap kısmı kaplama pirinçten olmalıdır.

  - Ürün  en az 3 lü ambalajlarda ve steril olmalıdır.

  - Ürün üzerinde Stoper bulunmalı ve stoper üzerinde yön gösterici farklı renkte bir çizgi bulunmalıdır. Ürünün helis açısı değişken olmalıdır.

  - Ürünün yatay kesidi merkezlenmiş kare olmalıdır.

  - Ürünü en ucu yarı aktif olmalıdır.

  - Ürünün en uç çapı 0,14 -  0,16mm olmalıdır. Ürünün koniklik açısı aşamalı olarak artmalıdır.

  - Ürünün aktif kısmının uzunluğu en az 18 mm olmalıdır

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (008 NOLU K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : 008 nolu K tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE :Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 008 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DÖNER SİSTEM  KÖK KANAL SÖKÜM EĞESİ KORONAL ÜÇLÜ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname NO: 775

1.KONU ve KAPSAM: Döner Sistem Kök Kanal Söküm Eğesi

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Eğeler re-treatment ( Tekrarlayan kanal tedavilerinde dolu kanalı boşaltma tekniği ) tekniğine uygun olarak çalışılabilmelidir.

- Bir paket en az 3 adet retreatment (yeniden tedavi)  eğesi içermelidir.

- Eğeler, 25 numara %8 açıya sahip olmalıdır.

- Eğeler koronol üçlüde kullanılmak üzere tasarlanmış olup en fazla 17 mm boyutlarında olmalıdır.

- 300-400rpm arasında kullanılabilmelidir.

- Eğeler konvansiyonel nikel titanyum (NİTİ) alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Paket üzerinde eğenin boyutu, üretim şekli, kullanım hızı belirtilmelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DÖNER SİSTEM KÖK KANAL SÖKÜM EĞESİ ORTA ÜÇLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 776

1.KONU ve KAPSAM: Döner Sistem Kök Kanal Söküm Eğesi Orta üçlü alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Eğeler re-treatment ( Tekrarlayan kanal tedavilerinde dolu kanalı boşaltma tekniği ) tekniğine uygun olarak çalışılabilmelidir.

- Bir paket en az 3 adet retreatment (yeniden tedavi)  eğesi içermelidir.

- Eğeler, 25 numara %6 açıya sahip olmalıdır.

- Eğeler  ortaüçlüde kullanılmak üzere tasarlanmış olup en fazla 19 mm boyutlarında olmalıdır.

- 300-400rpm arasında kullanılabilmelidir.

- Eğeler konvansiyonel nikel titanyum (NİTİ) alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Paket üzerinde eğenin boyutu, üretim şekli, kullanım hızı belirtilmelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DÖNER SİSTEM  KÖK KANAL SÖKÜM EĞESİ APİKAL ÜÇLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:777

1.KONU ve KAPSAM: Döner Sistem  Kök Kanal Söküm Eğesi Apikal Üçlü

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Eğeler re-treatment ( Tekrarlayan kanal tedavilerinde dolu kanalı boşaltma tekniği ) tekniğine uygun olarak çalışılabilmelidir.

- Bir paket en az 3 adet retreatment (yeniden tedavi) eğesi içermelidir.

- Eğeler, 25 numara %4 açıya sahip olmalıdır.

- ğeler  apikal üçlüde kullanılmak üzere tasarlanmış olup en fazla 23 mm boyutlarında olmalıdır.

- 300-400rpm arasında kullanılabilmelidir.

- Eğeler konvansiyonel nikel titanyum (NİTİ) alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Paket üzerinde eğenin boyutu, üretim şekli, kullanım hızı belirtilmelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Döner sistem Niti eğe (30.01)Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1163

1. KONU ve KAPSAM: Döner sistem Niti eğe (30.01) alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Sistemi oluşturan eğeler Nikel Titanyum alaşımından üretilmiş olmalıdır.

- Eğeler şekillendir sırasında 800-1000 rpm devir aralığında1 NCM tork ile kullanılabilir olmalıdır. Kanal tekrarı sırasında kullanım hızı 2500 rpm 1NCM değerine kadar yükseltilebilmelidir.

- Eğe MaxWire alışımının hafıza prensibi ile kanal içerisinde sıkışmadan Martensitic (düz) yapıdan Austenitic (kıvrımsal eğimli) yapıya 35 derecelik ısı ile geçebilmelidir.

- Eğelerin uç kısımları keskin olmayan yuvarlatılmış yapıda olmalıdır.

- Eğelerin uç kısımlarında ‘’Booster Tip’’ teknolojisi kullanılmış olmalıdır ve 6 bıçaklı özel tasarıma sahip olmalıdır.

- Eğeler şekillendirme sırasında kanal duvarlarında düşük stres yaratmalıdır.

- Sistemi oluşturan eğeler 3’lü sorti olarak orijinal steril blister ambalajında olmalıdır.

- Sistemi oluşturan eğenin apikal numarası 30, açısı 1 (bir) olmalıdır. Faz değişimi sonrasında kanal içerisinde tutulma süresine bağlı olarak 30 %04 ile 30 %08 arasında değere çıkmalıdır.

- Eğe ISO renklerine uygun olarak numaralandırılmış olmalıdır.

- Eğe, 25 mm’lik standart uzunlukta olmalıdır.

- Her bir eğe üzerinde stoper mevcut olmalıdır.

- Her bir eğe elekrokimyasal yüzey parlatma işleminden geçmiş olmalıdır.

- Eğe, kimyasal solüsyon ile dezenfekte edilmeye uygun yapıda olmalıdır.

- Her bir blister içerisinde orijinal kullanma kılavuzu olmalıdır.

- Eğeler CE belgeli olmalıdır.

- Eğeler kanal içerisinde genişlereyerek 3D (3 boyutlu) çalışabilmelidir. Kanal içerisindeki düzensizliklere uyum sağlayarak aşırı şekillendirme yapmamalıdır.

- Eğenin bıçak sistemi micro bıçak sistemine sahip olmalıdır.

- Kanal duvarlarından doku kaldırabilmeli, hem şekillendirme hem de kanal tekrarında kullanıma uygun olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RESİPROKAL SİSTEM EĞE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 673

1.    KONU ve KAPSAM: Resiprokal Sistem Eğe Şartnamesi alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

  - Ürün primary boyutunda olan 3 eğe içermelidir.

  - Ürünün primary eğe boyunun çapı 0.25 mm ve taperı ise 0.07 olmalıdır.

  - Ürünün yapıldığı alaşım NiTi olmalı ve bu alaşıma kuvvetlendirme adına özel bir ısı uygulaması yapılmalıdır.

  - Ürün önceden steril edilmiş 3'lü blister ambalajlar içersinde bulunmalıdır.

  - Ürünün boylarını belirtir renk kodları hem saplarının üstünde plastik bir halka ile hem de şaft üstünde ait olduğu boyutu gösterir bir rondel ile belirtilmelidir.

  - Ürün 25mm boyutunda bulunmalıdır.

  - Ürün otoklava konulduğunda tekrar çalışmasını engelleyen tek kullanımlık bir düzeneğe sahip olmalıdır.

  - Ürün resiprokal hareket ile çalışmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

NİKEL TİTANYUM DÖNER ALET SİSTEMİ(31 mm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 409

1.	KONU ve KAPSAM : ince asorti nikel titanyum döner alet sistemi (31 mm) alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Üzerinde rondeli bulunmalı,

- Tüm kanallar (kolay, orta, zor) için tek bir kullanım prosedürü olmalı,

- Tüm eğeler çalışma boyunda kullanılabilmelidir.

- 31 mm uzunluğunda olmalıdır.

- Her pakette 1 adet 15.04; 20.05 ve 25.06 boyutunda eğe olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- 3 adetlik steril paketlerde bulunmalıdır.

- Paketlerin üstünde eğe numaraları ve boyları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi, üretim şekli, eğenin boyutu ve boyu, kullanım hızı yazılı olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KANAL EĞESİ (UZUN EĞE 15-40 NOLU K TİPİ)

1. KONU ve KAPSAM : 15-40 nolu K tipi Uzun kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE :

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 15-040 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 31 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Şartname No:410

NİKEL TİTANYUM DÖNER ALET SİSTEMİ(31 mm) KALIN ASORTİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM : Kalın asorti nikel titanyum döner alet sistemi (31 mm)  alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Üzerinde rondeli bulunmalıdır

- Tüm kanallar (kolay, orta, zor) için tek bir kullanım prosedürü olmalıdır

- Tüm eğeler çalışma boyunda kullanılabilmelidir.

- 31 mm kalınlığında olmalıdır.

- Her pakette 1 adet 30.05; 35.04; 40.04 ve 25.07 boyutunda eğe olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- 4 adetlik paketlerde bulunmalıdır.

- Paketlerin üstünde eğe numaraları ve boyları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTA PERKA (15-40) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 157

1. KONU ve KAPSAM: 	Guta perka alımı

2. GEREKÇE: Kliniklerimizde  kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 25 mm uzunluğunda; 0.2 taper	olmalıdır

- 15-40 numara boyutlarında olmalıdır

- Milimetrik olarak işaretli olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME :Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI :Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE  ETIKETLEME :

- Bir kutuda en az 100 adet bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTTA  PERKA AÇILI 25.04 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 166

1.KONU ve KAPSAM: Açılı gutta 25.04 alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Tüm ISO 25.04 Nitidöner sistemler ile şekillendirilmiş kanallara uyumlu olmalıdır.

- Güta perkaların sapında boyutlarına uygun farklı renk başlığı içermelidir.

- ISO 6877:2006 ölçülerinde, üzerinde mm’lik işaretleme dereceleri lazer ile işaretlenmiş olup 16-18-19-20-22-24 mm şeklinde bulunmalıdır ve kutu üzerinde belirtilmelidir.

- Kutunun üzerinde markası menşei CE damgası olmalıdır.

- Kanala uygulanırken eğilmemeli, kırılmamalı ve bükülmemelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Her kutuda en az 60 adet olmak üzere.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTTA PERKA (20 NO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 158

1.KONU ve KAPSAM: gutta perka 20 no alımı

2.GEREKÇE: Kliniklerimizde  kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu   özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 120 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTTA PERKA (25 NO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:159

1.KONU ve KAPSAM: gutta perka 25 no

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu   özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’likişaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 120 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTTA PERKA (30 NO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 160

1.KONU ve KAPSAM: gutta perka 30 no alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu   özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 120 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTTA PERKA (35 NO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:161

1.KONU ve KAPSAM: gutta perka 35 no

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu   özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’likişaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 120 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTTA PERKA (40 NO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:162

1.KONU ve KAPSAM: gutta perka 40 no

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu   özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’likişaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 120 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTTA PERKA 45 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Gutta perka 45

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu    özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’likişaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli ve 45 numaralı eğeye uyumlu olmalıdır.

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 100 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GUTTA PERKA 50 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: gutta perka 50

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu    özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’likişaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli ve 50 numaralı eğeye uyumlu olmalıdır.

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 100 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GUTTA PERKA 55 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Gutta Perka 55

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu    özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’likişaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli ve 55 numaralı eğeye uyumlu olmalıdır.

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 100 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GUTTA PERKA 60 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: gutta perka 60

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu    özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’likişaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli ve 60 numaralı eğeye uyumlu olmalıdır.

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 100 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTTA PERKA 70 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Gutta perka 70

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu    özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’likişaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli ve 70 numaralı eğeye uyumlu olmalıdır.

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 100 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GUTTA PERKA (80) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 163

1.KONU ve KAPSAM: Gutta perka 80 alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu    özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- mm’likişaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmeli ve asorti olmalıdır.

- Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.

- Kutu içeriği en az 100 adetten oluşmalıdır.

- Kırılgan olmamalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GÜTA PERKA 090-140 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 172

1. KONU ve KAPSAM : ISO 090-140 numara güta perka alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 25 mm uzunluğunda; 0.2 taper olmalıdır

- ISO 090-140 numara boyutlarında olmalıdır

- Milimetrik olarak işaretli olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Bir kutuda en az 100 adet bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AÇILI GÜTA PERKA (X2) NOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 563

1. KONU ve KAPSAM : (X2 nolu) alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Boyut ve eğim açıları ProTaper Next döner sistem aletleri ile şekillendirilmiş kanallara uyumlu,olmalıdır

- Alfa faz açılı gütaperka, olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Bir kutuda en az 60 adet bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AÇILI GÜTA PERKA (X3) NOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 564

1. KONU ve KAPSAM : (X3 nolu) alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Boyut ve eğim açıları ProTaper Next döner sistem aletleri ile şekillendirilmiş kanallara uyumlu, olmalıdır.

- Alfa faz açılı gütaperka, olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Bir kutuda en az 60 adet bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AÇILI GÜTA PERKA (X4) NOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : açılı güta perka (X4 nolu) alımı

2. GEREKÇE : kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Boyut ve eğim açıları ProTaper Next döner sistem aletleri ile şekillendirilmiş kanallara uyumlu,

- Alfa faz açılı gütaperka,

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Bir kutuda en az 60 adet bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AÇILI GÜTA PERKA (X5) NOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : açılı güta perka (X5 nolu) alımı

2. GEREKÇE : kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Boyut ve eğim açıları ProTaper Next döner sistem aletleri ile şekillendirilmiş kanallara uyumlu,

- Alfa faz açılı gütaperka,

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Bir kutuda en az 60 adet bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

(Guta Perka 30.04 ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No. 913

1. KONU ve KAPSAM : Guta Perka 30.04 Alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Guttaperkalar, genişliklerine göre 0.04 taper’a sahip olmalıdır.

- 30.04  taper seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Sorti olarak tercih hazırlanmalıdır.

- Tek kon obturasyona uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- 28 mm çalışma boylarına sahip olmalıdır.

- Guttaperkaların kendine ait rotasyon eğe sistemi mevcut olmalıdır

- Tüm ISO 30.04 Niti döner sistemler ile şekillendirilmiş kanallara uyumlu olmalıdır

- Güta perkaların sapında boyutlarına uygun farklı renk başlığı içermelidir.

- ISO 6877:2006 ölçülerinde, üzerinde mm’lik işaretleme dereceleri lazer ile işaretlenmiş olup 16-18-19-20-22-24 mm şeklinde bulunmalıdır ve kutu üzerinde belirtilmelidir.

- Kutunun üzerinde markası menşei CE damgası olmalıdır.

- Kanala uygulanırken eğilmemeli, kırılmamalı ve bükülmemelidir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Her kutuda en az 60 adet olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

(vdw rotate güta perka 35.04) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 914

1. KONU ve KAPSAM :  Güta perka 35. 04 alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmaz üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Guttaperkalar, genişliklerine göre 0.04 taper’a sahiptir.

- 35.04  taper seçenek olmalıdır

- Sorti olarak tercih hazırlanır

- Tek kon obturasyona uygun olarak üretilmiştir.

- 28 mm çalışma boylarına sahiptir.

- Tüm ISO 35.04 Niti döner sistemler ile şekillendirilmiş kanallara uyumlu olmalıdır

- Güta perkaların sapında boyutlarına uygun farklı renk başlığı içermelidir.

- ISO 6877:2006 ölçülerinde, üzerinde mm’lik işaretleme dereceleri lazer ile işaretlenmiş olup 16-18-19-20-22-24 mm şeklinde bulunmalıdır ve kutu üzerinde belirtilmelidir.

- Kutunun üzerinde markası menşei CE damgası olmalıdır.

- Kanala uygulanırken eğilmemeli, kırılmamalı ve bükülmemelidir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Her kutuda en az 60 adet olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

(VDW Rotate Güta Perka 40.04) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 915

1. KONU ve KAPSAM : VDW Rotate Güta Perka 40.04 alımı

2. GEREKÇE :  Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Guttaperkalar, genişliklerine göre 0.04 taper’a sahiptir.

- 40.04  taper olmalıdır

- Sorti olarak tercih hazırlanır

- Tek kon obturasyona uygun olarak üretilmiştir.

- 28 mm çalışma boylarına sahiptir.

- Tüm ISO 40.04 Niti döner sistemler ile şekillendirilmiş kanallara uyumlu olmalıdır

- Güta perkaların sapında boyutlarına uygun farklı renk başlığı içermelidir.

- ISO 6877:2006 ölçülerinde, üzerinde mm’lik işaretleme dereceleri lazer ile işaretlenmiş olup 16-18-19-20-22-24 mm şeklinde bulunmalıdır ve kutu üzerinde belirtilmelidir.

- Kutunun üzerinde markası menşei CE damgası olmalıdır.

- Kanala uygulanırken eğilmemeli, kırılmamalı ve bükülmemelidir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Her kutuda en az 60 adet olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PAPER POİNT 045 NUMARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 285

1. KONU ve KAPSAM: ISO 45 numara paper point alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 25 mm uzunluğunda olmalıdır

- 0.2 taper olmalıdır

- Milimetrik olarak işaretli olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Her kutuda en az 100 adet olmalı.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PAPER- POİNT (15-40) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: 	Paper – Point alımı

2. GEREKÇE: 	Endodonti kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

•	Kök kanalını kurutmak için kullanılabilmelidir.

•	Asorti olmalıdır.

•	En az 120 adet içeren kutularda olmaldır.

•	Konların uzunluğu 28 mm olmalıdır.

•	Paper Point'lerin uçları değişik ebatları göstermesi için boyalı ve              milimetrik işaretli olmalıdır.

•	Biyolojik olarak nötral olmalıdır.

•	Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır

•	Fabrikasyon olmalıdır.

•	15-40 numara olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME      :	Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI          :	Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE  ETIKETLEME               :

1) Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

2) Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9.  YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PAPER- POİNT (45-80) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: 	Paper – Point alımı

2. GEREKÇE: 	Endodonti kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

•	Kök kanalını kurutmak için kullanılabilmelidir.

•	Asorti olmalıdır.

•	En az 120 adet içeren kutularda olmaldır.

•	Konların uzunluğu 28 mm olmalıdır.

•	Paper Point'lerin uçları değişik ebatları göstermesi için boyalı ve              milimetrik işaretli olmalıdır.

•	Biyolojik olarak nötral olmalıdır.

•	Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır

•	Fabrikasyon olmalıdır.

•	45-80 numara olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME      :	Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI          :	Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE  ETIKETLEME               :

1) Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

2) Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9.  YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PAPER POİNT 050 NUMARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 288

1. KONU ve KAPSAM: ISO 50 numara paper point alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 25 mm uzunluğunda olmalıdır

- 0.2 taper olmalıdı

- Milimetrik olarak işaretli olmalıdı

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Her kutuda en az 100 adet olmalı.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PAPER POİNT 055 NUMARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 289

1. KONU ve KAPSAM: ISO 55 numara paper point alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 25 mm uzunluğunda olmalıdır

- 0.2 taper olmalıdır

- Milimetrik olarak işaretli olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Her kutuda en az 100 adet olmalı.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PAPER- POİNT (25 NO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Paper – Point alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1-Kök kanalını kurutmak için kullanılabilmelidir.

2-Paper point kutularda süngerle desteklenmeli

3-En az 120 adet içeren kutularda olmaldır.

4-Konların uzunluğu 28 mm olmalıdır.

5-Paper Point’lerin uçları değişik ebatları göstermesi için boyalı ve milimetrik işaretli olmalıdır.

6-Biyolojik olarak nötral olmalıdır.

7-Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır

8-Fabrikasyon olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PAPER- POİNT (30 NO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Paper – Point alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1-Kök kanalını kurutmak için kullanılabilmelidir.

2-Paper point kutularda süngerle desteklenmeli

3-En az 120 adet içeren kutularda olmaldır.

4-Konların uzunluğu 28 mm olmalıdır.

5-Paper Point’lerin uçları değişik ebatları göstermesi için boyalı ve milimetrik işaretli olmalıdır.

6-Biyolojik olarak nötral olmalıdır.

7-Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır

8-Fabrikasyon olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PAPER- POİNT (35 NO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Paper – Point alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1-Kök kanalını kurutmak için kullanılabilmelidir.

2-Paper point kutularda süngerle desteklenmeli

3-En az 120 adet içeren kutularda olmaldır.

4-Konların uzunluğu 28 mm olmalıdır.

5-Paper Point’lerin uçları değişik ebatları göstermesi için boyalı ve milimetrik işaretli olmalıdır.

6-Biyolojik olarak nötral olmalıdır.

7-Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır

8-Fabrikasyon olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

| PAPER- POİNT (40) TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KONU ve KAPSAM: |  | Paper – Point alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. GEREKÇE: |  | Endodonti kliniğinde kullanılmak üzere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kök kanalını kurutmak için kullanılabilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Asorti olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - En az 120 adet içeren kutularda olmaldır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Konların uzunluğu 28 mm olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Paper Point'lerin uçları değişik ebatları göstermesi için boyalı ve milimetrik işaretli olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Biyolojik olarak nötral olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fabrikasyon olmalıdır. - 40 numara olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME : |  |  | Teklifte numune getirilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI : |  |  | Numune görülerek değerlendirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. EKLER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AKIŞKAN KOMPOZİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Akışkan kompozit

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

**  AKIŞKAN KOMPOZİT (Işıkla sertleşen akışkan kaide maddesi tek tüp.)

- Ürün üniversal hibrit yapıda  direct restorasyonlarda  sınıf II-III-IV-I ve V kavitelerde, küçük kavitelerde, astarlamada ,kavite tabanında , undercut ların doldurulmasında, tünel restarasyonlar,fissür örtücü,minimal ınvazıv kaviteler, aşırı duyarlı bölgelerde akışkan kompozit endikasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kavite duvarlarına mükemmel uyum için yeterince akabilen kıvamda olmaldır.

- Ürününün  renk  skalasında  en az  4   farklı renk seçeneği bulunmalı bunlar vita renklerine uygun seçenekler olmalı A1-A2-A3-A3.5 renklerini içermelidir. Işıkla polimerize olmalıdır.

- Yüksek  esnekliğe ve yapışmayan uç yapısına sahip olmalıdır.

- Esneme kuvveti en az 135 Mpa olmalıdır.

- Ürün radyoopaktır   ve değeri yüksek olmalı en az Al %230

- Kompozitin doldurucu oranı ağırlıkça en az % 69

- Kırılma direnci 1,4 Mpa

- Elastikiyet katsayısı 7,4 Gpa

- Hacimsel büüzlme oranı % 4,38

- Her ambalaj içinde en az 1 gr (0,56 ml) 3 adet uygulama ucu olmalıdır. 1 adet uç kapağı mabalajı içinde olmalıdır. olmalıdır Şırıngaların üzerinde  hacimce miktarları  “ml” olarak yazmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir 4-25°C .

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü  en az 24 ay olmalıdır.

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır

- MSDS olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANTERİOR  KOMPOZİT (Işıkla sertleşen kompozit) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1279

1. KONU ve KAPSAM: Anterior Kompozit (Işıkla Sertleşen) Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kompozit mikrohibrit yapıda, flor içermeli ve UDMA esaslı olmalıdır.

- Ürün Bisfenol-A içermemelidir.

- Kompozit sadece   anteriror  bölgede sınıf III-IV-V  kavitelerde, direkt kavitelerde, kök yüzeylerinde, disetemalarda, veneerlerde, kullanıma uygun özellikleri taşımalıdır.

- Kompozit  stronium glass ve  lanthanoid  florid  ön polimerize olmuş doldurucu  olarak,  nano silika  inorganik doldurucu olarak içermelidir.

- Ürününün renk  skalasında 3 farklı opasitede , 22  renk seçeneği bulunmalı, bunlar vita renklerine uygun seçenekler olmalıdır.

- Renk skalasında  mutlaka A1-A2 ve B1 renkleri olmalı ve en az 2 tane bleach rengi içermeli, diş minesinin değişimini gösteren yaşa bağlı ayrı ayrı mine renkleri olup toplamda 6 adet mine rengi olmalıdır.

- Ürün geniş bir renk skalasına sahip olmalı ;  Dentin renkleri: A1-A2-A3-A3.5-A4-B1- B2-B3-C3-XBW-BW-CV-CVD  Opak renkleri :AO2-AO3-A04 ; Mine renkleri: JE-AE-SE-TE-IE-CVE renkleri içermelidir

- Restoratif malzemenin kıvamı metal el aletleri ile kullanılmaya uygun , el aletlerine yapışmamalıdır.

- Restoratif malzemenin yapısı kondanse edilebilir kıvamda, üstün bukalemun  efekti sağlamalıdır, stabilitesi yüksek olmalı, aşınmaya dirençli olmalıdır.

- Ürün radyoopak olmalıdır ve yüksek yoğunluklu HDR teknolojısi  kolayca belirlenebilmesini sağlamalı Al % 140 olmalıdır.

- Esneme dayanıklılığı en az 107 Mpa, olmalıdır.

- Hacimsel büzülme en fazla %2,4 olmalıdır.

- Kompozitin doldurucu oranı ağırlıkça en az  %76, hacimce en az %65 olmalıdır.

- Ortalama prepolimerize partikül büyüklüğü 16/ 17 µm.olmalıdır.

- Büzülme stresi en fazla 10.3 N olmalıdır.

- Elastikiyet katsayısı en az 6.4 Gpa olmalıdır.

- Kırılma direnci en az 1.6 MPa olmalıdır.

- Kompozit reflektör ışığında polimerize  olmamalıdır.

- Anterior Şırıngalar en az 4,7 gr / 2,7 ml olmalıdır.

- Şırıngaların üzerinde  hacimce miktarları  “ml” olarak yazmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır

- MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

- Alınacak renkler teslim sırasında kurum tarafından belirlenecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

- Teklifte numune getirilmelidir.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

| KOMPOZİT POSTERİOR TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. KONU ve KAPSAM: | posterior kompozit (ışıkla sertleşen-tek tüp) alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. GEREKÇE: | Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER : - Yanlızca posterior bölgede kullanıma uygun, kondanse edilebilir mikro dolduruculu hibrit kompozit olmalıdır. - Posterior şırıngalar ise metakrilat monomerleri, silika, prepolimerize doldurucular ile eser miktarda pigment ve katalizin yanı sıra floro-alumino silika cam partikülleri içermelidir. - Bukalemun efektine sahip olmalıdır. - Marjinal örtülenmesi çok iyi olmalıdır. - Yüksek mekanik güce sahip olmalıdır. - Işıkla polimerize olmalıdır. - Direkt ve indirekt kompozit uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır. - Radyopak görüntü vermeli ve en az Al%130 olmalıdır. - Kompozitin içerdiği doldurucu oranı ağırlık olarak en az % 77 ve hacimsel olarak en az % 65 olmalıdır. - Kompozitin inorganik ortalama partikül boyutları 0,01 ve 3,5 mikron arasında olmalıdır. - Ürün en fazla 20 saniyede polimerize olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajının içinde en az 4 gr. lık tüplerde ve Şırıngaların üzerinde hacimce miktarları “ml” olarak yazmalı, ml olarak işlem sonucunda % olarak doldurma oranlarını gösteren testleri yapılmış olmalıdır. - Ürün en az 6 rengi olmalı bunlar Standart Vita renklerinin yanı sıra şeffaf renk seçenekleri de bulunmalıdır. Renkler PA1-PA2-PA3-PA3,5-PWT-PNT içermelidir. - Restoratif malzemenin kıvamı metal el aletleri ile kullanılmaya uygun olmalıdır. El aletlerine yapışmamalıdır. |  |  |  |  |  |
| 4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir |  |  |  |  |  |  |
| 6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME : Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. GARANTİ ŞARTLARI: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı. |  |  |  |  |
| 8. EKLER: |  |  |

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ADEZİV UNİVERSAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 3

1.    KONU ve KAPSAM: Adeziv universal alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemizde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Self-etching, total etching ve selektif etching tekniklerle kullanıma uygun tek aşamalı ( all in one ) adeziv sistem olmalıdır.

- Primer MDP fonksiyonel monomer (10-Methacry!oyloxydecyl dihydrogen phosphate) ve silan içermeli ve ürün içeriğindeki MDP Monomeri ile silan belgelendirilmiş olmalıdır. (MSDS formu ile)

- Post-operatif hassasiyeti elimine etmeli.

- Ürün içerisinde 10-Metakriloiloksidodesil dihidrojen fosfat Hidrofilik alifatik dimetakrilat Kolloidal silika dl-kamforkinon Silan bağlama ajanı bulunmalıdır.

- Ürün ışıkla sertleşmeli ve dual-curing özelliğine sahip olmalıdır, dual-curing özelliği harici bir kimyasal ile aktive edilebilmelidir.

- Direkt restorasyonlarda, indirekt restorasyonlarda, ağız içi tamir restorasyonlarında, core yapım işlemlerinde kullanılabilmelidir.

- Dentin ve mine ile birlikte tüm dental materyallere; değerli değersiz metaller, zirkon, seramik, porselen, karbon ve cam fiberler, amalgam ile kullanılabilmelidir.

- Uygulaması kolay olmalı. Çalkalama ve ovalama gerektirmemelidir. Tek şişe içerisinde en az 5ml ambalajda olmalıdır. Kit içerisinde 50 adet uygulama fırçası, 1 adet en az 3ml fosforik asit şınngası, 1 adet karıştırma kabı, 1 adet ışığı bloke eden kapak, en az 20 adet asit şınnga ucu olmalıdır.

- Mineye bağlanma değeri self etching teknikte kullanıldığında en az 22 MPa' ın üzerinde, dentine bağlanma değeri  en az 28MPa üzerinde olmalıdır, nemli ve kuru dentine bağlanma gücü arasında fark olmamalı her ikisi için total etching teknikte en az 27MPa değerinde bağlanma gücüne sahip olmalıdır.

- Etanol ve su bazlı olmalıdır.

- Ürünü uygulama süresi baştan sona en fazla 25sn olmalıdır ve en fazla lOsn ışıkla polimerize olabilmelidir.

- Ortalama 250-300 kavitede kullanılmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

- Teklifte numune getirilmelidir.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANTERİOR TABAKALAMA İÇİN ESTETİK KOMPOZİT SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.    KONU ve KAPSAM: Kompozit Set Alımı (Işıkla Sertleşen)

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:.

- Işıkla sertleşen radyopak universal kompozit restoratif içeriğinde olmalıdır.

- Ürün Bisfenol-A içermemeli dir.

- Kompoizt mine nano-hibrit,dentin renkleri mikro-hibrit-masking liner ve unıversal rengi  mikrohibrit olmalıdır.

- Dentin ve universal renkleri mikrohibrit, ortalama partikül buyuklüğü 400 Nm strontium camı ve 100 nm lanthanoid floroid 16 nm silika içeriğinde pre- polimerize dolduruculara sahip olmalı, inorganik doldurucu olarak silika ve FAL silika içermelidir. Mine renk içeriğinde baryum cam tozu ile silanlanmış cam doldurucular içermektedir. Ultra ince doldurucu teknolojisine sahip olmalıdır.

- Esneme kuvveti en az minede 137 MPA, dentinde 108 Mpa unıversalde 118 Mpa Masking linerde 167 Mpa olmalıdır.

- Radyopasite minede % 291 Al,  dentinde % 142 Al, universal % 252 Al, masking liner % 181 Al olmalıdır.

- Basınç direnci en az  376 Mpa minede, 306 Mpa dentinde, 355 Mpa unıversalde olmalıdı.

- Kompozitin polimerizasyon büzülme stresi en fazla 0,91 Mpa minede, 0,61 Mpa dentinde, 0,59 Mpa universal de  olmalıdır.

- Oldukça yoğun bukelemun efekti bulunmalıdır.

- Çalışma süresi en fazla mine rengi için 220 saniye, dentin için  240 saniye ve  Unıversal için  120 saniye olmalıdır.

- Kompozitte hacim olarak tüm şırıngalar en az 2 ml.  olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmeli, raf ömrü en az 30 ay olmalıdır.

- Set içeriğinde dentin için açık, orta ve koyu; mine için açık ve koyu ve üniversal renk seçenekleri olmalıdır.

- Setin içeriğinde renk skalası hazırlamaya yarayan silikon kalıp olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KOMPOZİT (Işıkla sertleşen unıversal kompozit akışkan kıvamda tek tüp ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1283

1. KONU ve KAPSAM: KOMPOZİT (Işıkla sertleşen unıversal kompozit akışkan kıvamda tek tüp ) Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kompozit “ultra fine” hibrit yapıda olmalıdır.

- Ürün hem az akışkan hem de üniversal yüksek dayanıklılığa sahip kompozit olarak kullanıma uygun olmalıdır. Sınıf I, II, III, IV ve V kavitelerde kullanım endikasyonu olmalıdır.

- Tiksotropik yapıda, iyi dengelenmiş viskozite özelliğini taşımalıdır.

- Kompozit  stronium glass ve  lanthanoid  florid  ön polimerize olmuş doldurucu olarak, nano silika ve FALsilika  inorganik doldurucu olarak içermelidir.

- Işıkla polimerize olmalı,yan taraftaki dişle renk uyumu ve efekti sağlamalıdır

- Ürün radyoopak olmalıdır ve değeri en az Al % 181 olmalıdır.

- Kompozitin doldurucu oranı ağırlıkça en az % 69, hacimce en az %50 olmalıdır.

- Esneme kuvveti en az 167 MPa olmalıdır.

- Kırılma direnci 1,6 Mpa olmalıdır.

- Aşınma direnci üniversal kompozit kullanımına uygun olabilmesi için µm/200.00 tekrardan sonra en fazla 3 µm olmalıdır.

- Büzülme oranı hacimsel olarak en fazla % 3,95 olmalıdır.

- Şırıngalar en az 3,4 gr / 2 ml olmalıdır.  Şırıngaların üzerinde hacimce miktarları  “ml” olarak yazmalıdır.

- Ürününün  renk  skalasında  3 farklı yarı saydamlıkta, 15 renk seçeneği bulunmalı bunlar vita renklerine uygun seçenekler olmalıdır Diş minesinin değişimini gösteren yaşa bağlı renk sistemi bulunmalıdır.

- Ürün geniş bir renk skalasına sahip olmalı;  Dentin renkleri: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2,B3,C3,BW  Opak renkleri : AO2, AO3 ; Mine renkleri: JE, AE,CV renkleri içermelidir

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az 30 ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

- Renkler teslim sırasında kurum tarafından belirlenecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Son kullanma tarihi teslim itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

UNIVERSAL KOMPOZİT TEK TÜP

Şartname No : 941

1.	KONU ve KAPSAM: Üniversal Kompozit Tek Tüp Alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde Kullanılmak Üzere

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Işıkla sertleşen unıversal özellikte, hem ön hem arka dişlerde kullanıma uygun kompozit olmalı ve Bisfenol-A içermemelidir.

- Şırıngalar ön-polimerize olmuş Silica nano-parçacıkları içeren dolgu maddeleri ve Floroalüminosilikat cam doldurucular, dolgu maddeleri Lanthanoid fluorür içermelidir.

- Yan taraftaki dişle renk uyumu ve efekti sağlamalıdır.

- Restoratif malzemenin kıvamı metal el aletleri ile kullanılmaya uygun olmalıdır. El aletlerine yapışmamalıdır.

- Restoratif malzemenin yapısı kondanse edilebilir olmalıdır.

- Işıkla polimerize olmalıdır.

- Kompozitin doldurucu oranı ağırlıkça en az  %77, hacimce en az %64 olmalıdır.

- Kompozit elastikiyet katsayısı en az 6.2 Gpa.olmalıdır.

- Esneme kuvveti en az 105 Mpa olmalıdır.

- Kırılma direnci en az 1,2 Mpa olmalıdır.

- Hacimsel büzülme en fazla  % 2,4 olmalıdır.

- Basınç dayanımı en az 281 Mpa olmalıdır.

- Radyoopaklığı 210 % Al olmalıdır.

- Stabilitesi yüksek, aşınmaya dirençli ve en fazla 49,2 µm olmalıdır.

- Unıversal  şırıngalarda  Standart Vita renklerinin yanı sıra opak ve şeffaf renk seçenekleri de olmalıdır. Şırıngalar en az  3,7  gr veya  2  ml olmalıdır Şırıngaların üzerinde  hacimce miktarları  “ml” olarak yazmalıdır.

- Ürünün istenildiğinde estetik tabakalama yapabilmek üzere  en az 6 rengi olmalı A1,A2,A3,A3,5  opak ve mine renkleride bulunmalı bu altı adet renk Vita renklerinde 16 adet rengi karşılamalı bu ürünün kataloğunda hangi renklerin karşılığında olduğu belirtilmiş olmalıdır.

- Çalışma süresi en az 150 sn olmalı, 10 sn polimerize olmalı, polimerizasyon derinliği de en az 2 mm. olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün saklama koşulları oda sıcaklığında olmalı 4-25 °C arasında saklanabilmelidir ve  raf ömrü en az 30 ay olmalıdır.

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orijinal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

- Renkeler teslim sırasında kurum tarafından belirlenecektir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (yıl) olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KOMPOZİT (Işıkla sertleşen posterior dentin metaryali) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1280

1. KONU ve KAPSAM: Kompozit (Işıkla sertleşen posterior dentin metaryali) alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Materyal dentin yerine kullanılmak üzere tasarlanmış bir fiber takviyeli birleşik kompozit metaryali olmalıdır.

- Tek rengi bulunmalıdır.

- Ambalajı içerinde en az 15 adet Unitip formunda 0,25 gr/0,13 ml metaryel çıkmalıdır, her türlü ünitip ile kullanılabilen tabancalarla uyum sağlamalıdır.

- Malzeme kıvamı metal el aletleri ile kullanılmaya uygun olmalıdır. El aletlerine yapışmamalıdır.

- Restoratif malzemenin yapısı kondanse edilebilir olmalıdır.

- Işıkla polimerize olmalı, en az 4 mm.kadar aynı anda tek tabaka halinde kullanılabilir olmalıdır.

- Materyal tüm sınıf I-II kavitelerde, tüm endodontik tedavi görmüş dişlerde, amalgam değişim sonrasında, çatlak ve kasp kırıklarının görüldüğü vakalarda, 3 yüzeyli veya daha fazla duvar kaybı olan restore edilecek olan vakalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Metaryal her türlü posterior kompozit ile tabakalama ve örtme işlemi ile çok iyi bağlanabilmeli, inley,onlay endikasyonu konmuş vakalarda hasta ağzında direkt restorasyona imkan verebilmelidir.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- İçeriğinde baryum silikat doldurucuları 0,1-2,2 µm aralığında bulunmalıdır.

- Ağırlıkça oranı en az % w/w 77 olmalıdır.

- Radyoopak olmalı, Radyoopasitesi %290 Al olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (yıl) olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FELDSPATİK BLOK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik\Birim                                                                                                            Tarih:…\..\...

1. KONU ve KAPSAM: Tamamı seramik estetik restorasyonların yapımı için kulanılancak materyalin seçimi

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere,

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Cerec CAD-CAM sisteminde kolayca işlenebilir olmalıdır

- Feldspatik seramik olmalıdır.

- Tek renkli ve çok renkli seçenekleri olmalıdır.

- Tek renklilerde en az 12, çok renklilerde en az 3 renk şeçeneği olmalıdır.

- Renkler cerec renk skalasına uygun olmalıdır.

- Shoulder ve Champer diş kesimlerinde uygulanabilir olmalıdır.

- Vita VM9 porselen tozu kullanarak ilave yapılabiliyor olmalıdır.

- Inlay,onley,laminate,ön bölgede ve arkada bölgede tek kuron yapılabilmelidir.

- Zirkonyum altyapı üzerinde köprü üst yapısı olarak kullanılabilmelidir.

- Boyama yöntemiyle karakterizasyon işlemi yapılabilmelidir.

- Adhesive yöntemlerle yapıştırılabilir olmalıdır.

- Işıl genleşme katsayısı CTE(20-500 °C)  10¯⁶  K¯¹ ölçü birimine göre 9.4 ± 0.2 olmalıdır.

- Yoğunluğu  g/cm3  ölçü birimine göre 2.44  ±  00.2 olmalıdır.

- Eğilme dayanımı  (Schwickerath)(ISO  6872) Mpa ölçü birimine göre 154± 18 olmalıdır.

- Elastisite modülü Resonance metoduyla Gpa ölçü birimine göre 45 ± 0.7 olmalıdır.

- Vickers sertliği HV 0.1/15 640 ± 24 olmalıdır.

- Kırılma indeksi 1.501 ± 0.003 olmalıdır.

- İçerisinde % 60 ± 4  oranında SiO₂ olmalıdır.

% 21 ± 1  oranında Al₂O₃ olmalıdır.

% 8 ± 1    oranında Na₂O olmalıdır.

% 7  ± 1    oranında K₂O   olmalıdır.

% 0,5 ± 1  oranında CaO olmalıdır.

% 0.1         oranında TiO₂ olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME :

- Teklifte farklı boyutta ve renklerde numune getirilmeli

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI :

Numune görülerek değerlendirilecektir.

Teklifte farklı boyutta ve renklerde numune getirilmeli

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kompozit Bılk Fill Şırınga Şartname

Şartname No: 1300

1. KONU ve KAPSAM: Kompozit Bulk Fill Şırınga Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Işınla sertleşen özellikte, orijinal ambalajlı ve şırınga tüplerde olmalıdır.

- Supra nano esaslı olmalı,  partikülleri silika-zirkonyum içermelidir.

- Klas 1 ve 2  kavite astarı, lateral posterior kavite restorasyonları, indirekt restorasyonlarda kavite tabanı, undercutların elemine edilmesi, küçük porselen ve kompozitlerin tamirinde kullanılabilen bulk tip akışkan kompozit olmalıdır.

- Tek kat 4mm derinliğe kadar uygulanabilmelidir.

- Radyoopasitesi %170 olmalıdır.

- Basınç mukavemeti en az 385 mpa, esneklik mukavemeti en az 145 mpa,  hacimce azalması 0,01 mm3’ten az olmalı, karşıt dişi aşındırması ise 1 mikrondan az olmalıdır.

- İçeriğinde, supra-nano spherical doldurucular, ön polimerize olmuş doldurucular ile   Bis-GMA, Bis-MPEPP, TEGDMA bulunmalıdır.

- Bukalemun etkisi gösterebilmelidir.

- Reflektör ışığı altında 90 saniyeye kadar çalışma süresi olmalıdır.

- En fazla 10 saniyede ışınlanabilmelidir.

- Nano partiküller submikron filler ve organik dolduruculardan oluşmalıdır.

- Kompozitin polimerizasyon büzülmesi en fazla % 2,5 olmalıdır.

- Polimerizasyon sonrası renk değişimine en aza indirgeyen yansıtma özelliğine sahip matris içermelidir.

- Parlatılabilirliği iyi olmalıdır.

- En az 5 renk alternatifi olmalıdır, restorasyon sonrası konvensiyonel kompozitle capping yapma zorunluluğu olmamalıdır.

- Renk seçenekleri, A1, A2, A3, B1, U şeklinde olmalıdır.

- Şırınga formunda olmalı, her bir şırıngada en az 3,0 gr olmalıdır.

- Hangi renkten kaç adet alınacağı kurumun ihtiyacına göre muayene kabul komisyonunca belirlenecektir.

- Ürün numunesi komisyon tarafından renk uyumu, uygulama kolaylığı ve uygulama sonrası parlatma işlemine tabi tutulduktan sonra karar verilecektir.

- Malzemenin orijinal msds sayfası teklif aşamasında sunulmalıdır. MSDS belgesi verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (yıl) olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KOMPOZİT (Işıkla sertleşen unıversal kompozit enjekte edilebilir tek tüp) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1282

1. KONU ve KAPSAM: KOMPOZİT (Işıkla sertleşen unıversal kompozit enjekte edilebilir tek tüp) Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Işıkla polimerize olan sınıf I-II-III-IV-V kullanıma uygun universal enjekte edilebilir kompozit olmalıdır.

- Tiksotropik yapıda, iyi dengelenmiş viskozitede ultra fine hibrit yapıda olmalıdır.

- Kompozit baryum içerikli 150 nm boyutunda tam kapsamlı silan kaplama teknolojısı ile üretilmiş olmalıdır.

- Ağırlıkça en az %69 doldurucu içermelidir.

- Esneme kuvveti en az 173 Mpa, aşınma direnci en fazla 3,1 µm olmalıdır.

- Elastikiyet modulu en az 7,9   GPa olmalıdır.

- Radyoopasitesi % 252 Al olmalıdır.

- Su emilimi :en fazla 13 mg/cm3 olmalıdır.

- 3 body aşınma direnci en az 3,1µm olmalıdır.

- Hacimsel büzülme en fazla %3.40 olmalıdır.

- Parlaklık 12000  diş fırçalama siklusundan sonra % 75 ten büyük olmamalıdır.

- Ürününün  renk  skalasında 3 farklı yarı saydamlıkta , 16  renk seçeneği bulunmalı bunlar vita renklerine uygun seçenekler olmalıdır. Diş minesinin değişimini gösteren yaşa bağlı renk sistemi bulunmalıdır.

- Yan taraftaki dişle renk uyumu ve efekti sağlamalıdır.

- Paket içerisinde çıkan enjekte edilebilir uçlar metal olmalı her türlü şekil değişikliğine dayanıklı kıvrılabilir olmalı her türlü ergonomiye uyum sağlayabilmelidir.

- Şırıngalar en az 1,7  gr / 1 ml olmalı, şırıngaların üzerinde  hacimce miktarları  “ml” olarak yazmalıdır.

- Ürününün  renk  skalasında  3 farklı yarı saydamlıkta , 16  renk seçeneği bulunmalı bunlar vita renklerine uygun seçenekler olmalıdır. Diş minesinin değişimini gösteren yaşa bağlı renk sistemi bulunmalıdır.

- Ürün geniş bir renk skalasına sahip olmalı ;  Dentin renkleri: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, XBW, BW Opak renkleri :AO1, AO2, AO3 ; Mine renkleri: JE, AE renkleri içermelidir.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü  en az 24  ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KOMPOMER RENKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 449

1.KONU ve KAPSAM: süt diş restorasyon materyali

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 1.ışıkla sertleşebilmelidir.

- 2.süt dişlerinin restorasyonunda kullanılabilmelidir.

- 7 farklı simli renk seçeneğine sahip olmalıdır.(altın, gümüş,mavi,pembe,yeşil,turuncu,limon).

- Kompomer esaslı olmalıdır.

- Flor salınımı yapmalıdır.

- Set 40*0,25 gr kapsüllerden oluşmalıdır.

- Yapısında Bis-GMA, diüretanmetakrilat, TEGDMA, BHT içermelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- CE sertifikasına sahip olmalı

- kutuda 40 adet bulunmalıdır bulunmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL DOLGU PATI REZİN İÇERİKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                          Tarih: …/…./20..

1.KONU ve KAPSAM: Kanal Dolgu Patı Biyoaktif Kalsiyum Silikat Kökenli Alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kök kanallarının daimi olarak kapatılması için geliştirilmiş olmalıdır.

- Enjekte edilebilir olmalıdır.

- Sertleşme sırasında büzülmemelidir

- Soğuk lateral kompaksiyon kullanımı için uygun olmalıdır.

- 2g lık şırıngalar şeklinde olmalıdır

- Radyoopak olmalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GEÇİCİ DOLGU MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 154

1.	KONU ve KAPSAM: Geçici dolgu maddesi alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün geçici dolgu olarak kullanıma uygun olmalı ve doldurucu cihazla kolayca uygulanabilir olmalıdır.

- Inlay operasyonlarında endodontik tedavi sonrası ve okluzal restorasyonlarda geçici dolgu olarak kullanılabilmelidir.

- Kaviteye konulduktan sonra yeterli ve hızlı bir şekilde kendiliğinden sertleşmelidir.

- Frez kullanılmadan kaviteden uzaklaştırılmalıdır.

- El aletleri ile kolayca çıkarılabilir yumuşak kıvamda olmalı ve yeterli sızdırmazlığı sağlamalıdır.

- Çok nemli ağız ortamında bile hızla polimerize olmalıdır.

- Ürün cam şişe içerisinde en fazla 38 gr materyal içermelidir.

- Ürün orijinal ambalajında ve beyaz renkte olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

- Türkçe kullanım olmalıdır.

- Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve ambalajda belirtilmelidir.

7.GARANTİ ŞARTLARI:    Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 1 yıl olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

İYODOFORMLU KANAL PATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: İyodoformlu kanal patı alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

·      Kalsiyum hidroksit-iyodoform’lu kanal dolgu maddesi olmalıdır.

·      Tek kullanımlık ve steril uçları olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

- En az 2gr.lık şırınga içerisinde olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl son kullanım süresi olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL PATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Kalsiyum hidroksit esaslı kanal patı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kalsiyum hidroksit esaslı baryum sülfat içerikli olmalıdır.

- Tek kullanımlık ve steril uçları olmalıdır.

- Suda çözünür olmalı

- Apeksifikasyon, geçici kanal dolum ve kök rezorpsiyonlarında kullanılabilmeli

- Radyoopak olmalı

- Kullanım süresinde enjektör içinde sertleşmemeli

- Tam kanal boyuna ulaşabilecek incelikte olmalı

- Kanal içine uygulama sırasında rahat uygulanabilmeli, aşırı basınç gerekmemeli

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır. Raf ömrü en az 18 ay olmalı

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

- En az 2gr.lık şırınga içerisinde olmalıdır.

- Tek kullanımlık uçlar içermeli

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARIŞTIRMA CAM İYONOMER SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Karıştırma cam iyonomer (toz-likit) siman

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1.Florid içermelidir.
2. En az 15gr Toz (+/-1) ve 10 ml likit (+/-1) şeklinde olmalıdır.
3. Tozun yapısında fluorosilikat cam partikülleri ve poliasit olmalıdır.
4. Likitin yapısında akrilik asit ve itakonik asit olmalıdır.
5. Süt dişlerinin restorasyonu ile uyumlu olmalıdır.
6.Kenar sızıntısı yapmamalıdır.
7.Tip 3  ve radyo opak olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

Orijinal ambalajında olmalıdır.
Miadı en az 1 yıl olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

IŞIKLA SERTLEŞEN CAM İYONOMER KAPSÜL RESTORATİF SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                        Tarih: …/…/20..

1.KONU ve KAPSAM: IŞIKLA SERTLEŞEN CAM IONOMER KAPSÜL RESTORATİF SİMAN

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

•   Sınıf III ve V kavitelerde , özellikle servikal erozyonlar ve kök yüzeyi çürüklerinde  süt dişi dolgularda,kor yapımında  ,geriatrik dişhekimliğinde kullanılabilmelidir.

•   Kondense edilebilmelidir.

•   Işıkla  sertleşmelidir.

•   Flor salınımı yapmalıdır.

•   Radyo pak olmalıdır.

•   Parlatılmaya müsait olmalıdır.

•   Cam ionomer dolgu maddesinin içeriğin dede A1,A2, A3 A3.5, B2,B3,B4, C2, C4, D2     renkleri bulunmalıdır.

•   Orjınal ambalajındaki set  en az 50 adet  kapsüllük olmalı her kapsülde en az her kapsülde en az 0,33gr.toz,0,10 gr. likitten oluşmalıdır.

• Her 10 Kutuya 1 adet ücretsiz uygulama tabancası verilecektir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•          Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

•          Ürün teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miatlı olmalıdır.

•          Ürünün orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.

•          Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

•          Ürün  MSDS olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ÇİNKO OKSİT OJENOL SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Çinko oksit ojenol siman

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az 75 gr. Toz, en az 20 ml likit tarzında paketlenmiş olmalıdır

- Geçici dolgu materyali ve daimi dolguların altında kaide materyali olarak kullanılabilmelidir

- Antiseptik ajan ve ağrı kesici özelliği olmalıdır

- PH 7-8 olmalıdır

- Sertleşmesi klinik kullanımına uygun ve kolay olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KÖK KANAL DOLGU PATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: kanal dolgu patı

2.GEREKÇE: Kliniklerimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Rezin esaslı olmalıdır.

- Dual şırınga şeklinde olmalıdır.

- En az 13,5 gr olmalıdır.

- Spatula pakete dahil olmalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl son kullanım süresi olmalıdır.

- Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1. KONU ve KAPSAM: Biyoseramik kök kanal dolgu patı

2. GEREKÇE: Fakültemizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- İyileştirmeyi hızlandıran biyo uyumlu maddeler ile daimi kök kanal dolgusu amacıyla kullanılmalıdır.

- 2 gramlık tekli şırınga şeklinde sunulmalıdır.

- Kutu içerisinde 10 adet uygulama ucu bulunmalıdır.

- Sertleşme süresi maksimum 5 saat 30 dakika olmalıdır.

- Antibakteriyel ve radyoopak olmalıdır.

- Raf ömrü 2 yıl olmalıdır.

- Kıvamı ve yapı özellikleriyle direk olarak kanal içine uygulanabilir.

- İçeriğinde, kalsiyum silikatları ve zirkonyum oksit bulunmalıdır.

- Ürün ayrıca pulpa kangreni sonrasında tedavi için kullanılabilmelidir.

- Pat sertleştikten sonra kasılma ve genişleme olmamalıdır.

- Ürün oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- Ürün şırıngası polipropilenden yapılmalıdır.

- Her hangi sızıntıya ve dış etmenlerden korunması amacıyla alüminyum torba ile paketlenmelidir.

- Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 24 ay olmalıdır.

- Kanal tedavisi sonrası post-operatif ağrıya neden olmamalıdır.

- Ürün apikalden taşması durumunda herhangi bir komplikasyona sebep olmamalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

RETRAKSİYON PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:______________________________________________________Tarih

1. KONU ve KAPSAM: Retraksiyon pastası alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz Protetik Diş Tedavisi Kliniğinde Kullanılmak Üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1. Geleneksel veya dijital ölçü öncesinde ince biyotipe sahip vakalarda

güvenli bir şekilde dişeti ayırımı yapmalıdır.

2. %15 Aluminyum klorid içermelidir

3. En az 2 dakikada etkili dişeti ayrımı yapmalıdır.

4. Uygulama kanülleri uygulama kolaylığı için ince uçlu olmalıdır

5. Ambalaj içinde en az 7.5 gr'lık 25 kanül bulunmalıdır.

6. Her 100 kanül alımında uygulama tabancası verilmelidir.

7. Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

8. Ürünün MSDS olmalıdır.

9. Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: En az 2 yıl garantili olmalıdır. Ürünün üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yer almalıdır.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sonsuz Elmas Separe Teknik Şartnamesi

1. KONU ve KAPSAM : Sonsuz Elmas Separe Alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Protetik diş tedavisi laboratuvarında kullanılmak üzere sinterlenmiş elmas diskler

- Mandrenli olmalı

- En fazla 2.20 cm çapında ve farklı kalınlıklarda (0.30 mm ve 0.45 mm) dis şeklinde olmalı

- Metal, zircon, porselen yüzeylerinde uygulama süresinde kopma, kırılma meydana gelmemeli

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

POMZA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 308

1. KONU ve KAPSAM : Pomza alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Partikül yapısı ince grenli olmalıdır.

- Protez yüzeyinde iz bırakmamalıdır.

- En az 500 gr.’lık ambalajda olmalıdır.

- İçinde yabancı maddeler olmamalıdır.

- Suyla karıştırıldığında hızlıca sertleşmemeli.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MODEL VE ÖLÇÜ AKRİLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:9

1. KONU ve KAPSAM: Model ve Ölçü Akriliği alımı

2. GEREKÇE: Protetik diş tedavisi anabillimdalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Döküm ataşman ve post-kor yapımında, konik ve teleskobik kronların yapımında, implant üst yapılarının yapımında ve inlay-onlay yapımında kulnılacaktır.

- Set içinde en az 100 gr toz, 105 ml likid içermelidir.

- Set içinde yedek karıştırma fırçaları, karıştırma kapları ve bir adet ölçü damlalığı olmalıdır.

- İyi derecede akıcı özelliğe sahip olmalıdır.

- Çalışma süresi en fazla 2-3 dakika olmalıdır.

- Sertleşme süresi en fazla 4-5  dakika olmalıdır.

- Polimerizasyon büzülmesi 30 dakika sonra en fazla % 0.36 , 24 saat sonra en fazla % 0.37 olmalıdır.

- Boyutsal stabilitesi yüksek olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek  değerlendirilecek

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ürünün üzerinde üretim tarihi, yeri ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Lot numarası yazılı olmalı

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalı

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

|  | T.C. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŞEFFAF AKRİL TOZ VE LİKİT (ORTODONTİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - KONU ve KAPSAM: Şeffaf akril tozu ve likiti alımı. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEREKÇE: Fakültemiz Ortodonti kliniğinde kullanılmak üzere. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) | Ortodontik aparey yapımında kullanılmaya uygun olmalı. |  |  |  |  |  |
|  | 2) | Bükülmeye karşı dayanıklılığı fazla olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) | Isı gerektirmeden polimerize olmalıdır (Otopolimerizan olmalıdır). |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) | Soğuk akril olarak 1 kg toz paketlenmiş olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) | Likit ile aynı marka olmalıdır |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: - Toz 1000 Gr olmalıdır. - Likit 250 ml’ lik şişelerde olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. EKLER: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa): |  |  |  |  |  |  |  |

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ARTİKÜLASYON KAĞIDI (ATNALI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 20

1. KONU ve KAPSAM : 8-12 MİKRON

2. GEREKÇE: Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Nal şeklinde olmalı,

- Artikülasyon kağıdının arkı çene arkını kapsayacak genişlik ve uzunlukta olmalı

- At nalı ark bağlı bulunduğu kısımdan kopartıldığında diğer kısım düz artikülasyon kağıdı olarak kullanılabilmeli

- Yapraklarının bir yüzeyi kırmızı diğer yüzeyi mavi olmalı.

- Farklı kalınlıklarda bulunmalı: 8-12 MİKRON gibi farklı kalınlıklarda bulunmalı.

- Kâğıtlar arasında ayırıcı olmalı.

- Ağız ortamında sıvı ile karşılaştığında kısa sürede yırtılmamalıdır. Isırma işlemi sırasında yırtılmamalı, hassas, hızlı ve net işaretleme yapmalıdır.

- Her koçanda en az 12 yaprak ve her kutuda en az 6 koçan bulunmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ARTİKÜLASYON KAĞIDI (ATNALI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 20

1. KONU ve KAPSAM :

2. GEREKÇE: Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Nal şeklinde olmalı,

- Artikülasyon kağıdının arkı çene arkını kapsayacak genişlik ve uzunlukta olmalı

- At nalı ark bağlı bulunduğu kısımdan kopartıldığında diğer kısım düz artikülasyon kağıdı olarak kullanılabilmeli

- Yapraklarının bir yüzeyi kırmızı diğer yüzeyi mavi olmalı.

- Farklı kalınlıklarda bulunmalı: 40 MİKRON  gibi farklı kalınlıklarda bulunmalı.

- Kâğıtlar arasında ayırıcı olmalı.

- Ağız ortamında sıvı ile karşılaştığında kısa sürede yırtılmamalıdır. Isırma işlemi sırasında yırtılmamalı, hassas, hızlı ve net işaretleme yapmalıdır.

- Her koçanda en az 12 yaprak ve her kutuda en az 6 koçan bulunmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numuneler görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Orijinal kutularında olmalı

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ARTİKÜLASYON KAĞIDI (ATNALI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 20

1. KONU ve KAPSAM :

2. GEREKÇE: Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Nal şeklinde olmalı,

- Artikülasyon kağıdının arkı çene arkını kapsayacak genişlik ve uzunlukta olmalı

- At nalı ark bağlı bulunduğu kısımdan kopartıldığında diğer kısım düz artikülasyon kağıdı olarak kullanılabilmeli

- Yapraklarının bir yüzeyi kırmızı diğer yüzeyi mavi olmalı.

- Farklı kalınlıklarda bulunmalı: 65-80 MİKRON gibi farklı kalınlıklarda bulunmalı.

- Kâğıtlar arasında ayırıcı olmalı.

- Ağız ortamında sıvı ile karşılaştığında kısa sürede yırtılmamalıdır. Isırma işlemi sırasında yırtılmamalı, hassas, hızlı ve net işaretleme yapmalıdır.

- Her koçanda en az 12 yaprak ve her kutuda en az 6 koçan bulunmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numuneler görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Orijinal kutularında olmalı

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız Gargarası (Tablet) Teknik Şartnamesi

Şartname No: 5

1) KONU ve KAPSAM: Ağız gargarası alımı

2) GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3) GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kolay saklanabilmesi için tabletler şeklinde olmalıdır.

- Raf ömrü ürün tesliminden sonra en az iki (2) yıl olmalıdır.

- Paketlerin üzerinde ürünün adı, üretim yapılan yerin adı, son kullanma tarihi, imalatçı firma adı, amblemi, imalatçı iletişim bilgileri, imalat seri numarası, ve imal edildiği ülke olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

- En az 50'lik paketlerde olacak 	.

7.GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

8.EKLER: 	 	 		9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KİMYASAL SERTLEŞEN CAM İYONOMER KAPSÜL RESTORATİF SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                               Tarih: …/…/20..

1.KONU ve KAPSAM: Kimyasal Sertleşen Cam Ionomer Kapsül Restoratif Siman alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

  - Süt dişleri kavitelerinde dolgu maddesi olarak, sandviç teknikte kompozit ve amalgam altında, kor yapımında, kök yüzeyi dolgularında, kaide ve liner olarak kullanılabilmelidir.

  - Kondense edilebilmeli ve posterior bölge dişlerinde rahatlıkla kullanılabilmelidir.

  - Kimyasal olarak sertleşmelidir ve sertleşme süresi karıştırmanın başladığı andan itibaren 4 dak 15 sn olmalıdır.

  - Flor salınımı yapmalıdır.

  - Flor salınımı 30 günde 120 µg/cm² olmalıdır.

  - Sıkıştırma kuvveti 220 MPa olmalıdır.

  - Radyo pak olmalıdır.

  - Cam ionomer dolgu maddesinin üç ayrı donma süreli ambalaj şekli olmalı bunların içeriğin de de A1,A2, A3 A3.5,B1, B2,B3,C4 renkleri bulunmalıdır.

  - Orjınal ambalajındaki set  en az 50 adet  kapsüllük olmalı her kapsülde en az 0,40 gr toz,0,11 gr likit bulunmalıdır..

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

1)    Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

2)    Ürün teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miatlı olmalıdır.

3)    Ürünün orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.

4)    Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

5)    Ürünün MSDS olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BAZ PLAK ( IŞIKLA POLİMERİZE OLAN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 30

1. KONU ve KAPSAMI: Şahsi ölçü kaşığı ve kaide yamak amacıyla kullanılacak ışıkla polimerize olan baz plak materyalinin alımı

2. GEREKÇE:  Kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Şahsi kaşık yapımı için light-curing hibrit kompozit rezin olmalıdır.

- Paketten çıkarıldıktan sonra uygulama zamanı en az 5 dakika olmalı ve baz plak ışınlı baz plak makinasında maksimum 3 dakikada sertleşmelidir.

- Polimerizasyon sonrası yüzeyde oksijen inhibasyon tabakası oluşumu minumum olmalı ve bu alkollü pamukla temizlenmelidir.

- En fazla 2,5 mm kalınlığında olmalı ve sadece üst çene için olmalıdır.

- Pembe renkte olmalıdır.

- Tesviye esnasında frezlere yapışmamalıdır

- Basınç altında deforme olmamalı. Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Her kutuda en az 50 adet plak bulunmalıdır. Her baz plak arasında baz plakların birbiriyle yapışmasını engelleyen ayırıcı kağıt olmalıdır.

4.NUMUNE  ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TAKIM DİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Total ve parsiyel bölümlü protezlerde kullanılacak takım dişlerin seçimi

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Bir kutu içinde en az 4 takım diş ve her bir takımda 28 adet diş bulunmalıdır.

- Numunesine uygun olacak.

- İstenilen renk, boyut ve formda teslim edilecek.

- En az 15 renk, 20 form seçeneği olacaktır.

- Dişler dentin, köle ve şeffaftan oluşan üç renk olmalıdır.

- Brinnell sertlik derecesi 22-29 BSD arasında olacaktır.

- Üst ön, alt ön, üst azı ve alt azılar herbiri ayrı ayn plaketler üzerinde dizilmiş ve bir çerçeve içine monte edilmiş olmalıdır.

- Üst ön, alt ön, üst azı ve alt azıların herbirinde renk ve forma bilgisi ayrı ayrı belirtilmiş olmalıdır.

- Kurumumuzca beğenilir nitelikte olmalıdır.

- TSE ‘ne uygun olmalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ürünün Üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ÇİNKO OKSİT OJENOL ÖLÇÜ MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: Ağız içi ölçü alınmasında kullanılacak ölçü maddesinin seçilmesi

- GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Çinkooksit pasta ve Öjenol pasta aynı kutu içinde olmalıdır.

- Çinko oksit pasta en az 150 gr. olmalıdır.

- Ojenol pasta en az 60 gr.olmalıdır.

- Öjenol ve çinkooksit pasta farklı renklerde olmalıdır

- Total ve parsiyel dişsiz çenede fonksiyonel ölçü almak için kullanılabilmelidir.

- Karıştırma süresi 30 sn. olmalıdır.

- Ağızda sertleşme süresi 2-3 dakika olmalıdır.

- Ölçüler 7 gün boyunca boyutsal stabilitesini korumalıdır.

- Karıştırma kâğıdı olmalıdır.

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.,

- Son kullanma tarihi en az iki yıl olmalıdır.

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALJİNAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 482

1. KONU ve KAPSAM: Anatomik ölçü almak amacıyla kullanılacak aljinat ölçü maddesinin seçimi

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Toz yaymamalıdır.

- Elastik olmalı ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir ve kolay karışabilmelidir.

- En fazla 30s n de karıştırılmalıdır.

- Çalışma süresi en fazla 1.30 dakika olmalıdır.

- Ağız içerisinde en fazla 1.30 dakika da sertleşmelidir.

- Toplam sertleşme süresi en fazla 3,30 dakika olmalıdır.

- Karıştırma esnasında toz/su oranı en fazla 21.2 gr/46 ml olmalıdır.

- Deformasyon sonrası en fazla %96 oranında eski şeklini almalıdır.

- En fazla 5 µm’ lik detay vermelidir.

- Sıkıştırma direnci en az 1 MPa olmalıdır.

- En az 500 gr’ lık karton poşetlerde olmalıdır.

- Elastik deformasyon en fazla %14.8 oranında olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- 5 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

YUMUŞAK BESLEME MATERYALİ (A-SİLİKON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 368

1. KONU ve KAPSAM: Total, parsiyel veya rehabilitasyon protezlerde kullanılacak A-Silikon ( polivinilsloksan) içerikli yumuşak besleme maddesinin seçimi

2. GEREKÇE: Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Total ve parsiyel protezlerin beslemesinde, basınca maruz bölgelerin tedavisinde, keskin alveol kenarların örtülmesinde, implantoloji vakalarında ve protezlerin yeniden adaptasyonunda kullanılabilmelidir.

- Klinik ortamında direkt olarak kullanıma uygun olmalıdır.

- Normal oda sıcaklığında toplam çalışma süresi 60 sn’yi geçmemelidir. Trimleme süresi 60 sn olmalı ve ağız içinde kalma süresi 5 dk’yı geçmemelidir.

- 24 saat sonraki boyutsal stabilitesi %0,20 ‘den küçük olmalıdır.

- Elastik geri dönüşümü %99,9 olmalıdır.

- Final sertliği 35 Shore A olmalıdır.

- Paket içinde 50 ml kartuş, 6 adet sarı karıştırma ucu, 4ml primer, 5ml vernik A ve 5 ml Vernik B, bitim frezi, karıştırma plakası, fırça el parçası ve 12 adet fırçadan oluşmalıdır.

- Pembe renkli olmalıdır.

- Su uzaklaştırıcı etkisi olmalıdır.

- Bio uyumlu olmalı, antiallerjik olmalıdır.

4.NUNUME ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Ambalajı üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır

- Ürünün üzerinde üretim tarihi, yeri ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ÇİNKO OKSİT İÇEREN GEÇİCİ YAPIŞTIRMA SİMANI ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: ÇİNKO OKSİT İÇEREN GEÇİCİ YAPIŞTIRMA SİMANI

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 35g beyaz Ana pasta ve 15g sarı Katalizör pastası olmak üzere 2 adet pastadan oluşmalı.

- Öjenol içermemeli.

- Ağırlığa göre karıştırma oranı 2.4 / 1g olmalı.

- Karıştırma işlemi 30sn sürmeli.

- Toplam 4 dakika, ağız içersinde 1.30-2.00 dakikada sertleşmeli.

- Ana pasta magnezyum oksit, çinko oksit ve bir bitki yağı karışımından oluşmalı.

- Katalizör pasta asetik asit ve dimer yağ asitinden oluşmalı.

- Nemli ağız ortamında düşük çözünürlüğe sahip olmalı.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KONDANSE SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ İÇİN KATALİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname NO:320

1. KONU ve KAPSAM : Kondanse Silikon Ölçü Maddesi İçin Katalizör alımı

2. GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Hem 1. ölçü Polysiloksan malzeme hem 2. ölçü Polysiloksan malzemesinin sertleştirebilmelidir.

- En az 60 ml tüp şeklinde olmalıdır ve tüpün üzerinde kısa Türkçe açıklaması olmalıdır. Ayrıca hem tüpün üzerinde hem de karton ambalajında CE işareti, üretici firma adı, adresi olmalıdır.

- Kullanılan katalizör oranlarının 1. ölçü(putty/heavy) ve 2. ölçü(light) için açıklamaları olmalıdır.

- 1. ve 2. ölçü ile aynı marka olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Tüpün alt (kuyruk)  kısmında lot numarası ile üretim ve son kullanım tarihi; yıl ve ay olarak sonradan değiştirilmesine imkan vermeyecek şekilde baskı tekniği ile belirtilmelidir.

- Ambalajı ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

- Lot numarası ve son kullanım tarihi hem dış kartonda hem de ambalajın altında belirtilmelidir.

- En az 3 yıl raf ömrü olmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İLAVE SİLİKON CİHAZ İÇİN KARIŞTIRMA UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: İlave silikon cihaz için karıştırma ucu alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Polyeter veya ilave silikon karıştırma cihazında kullanılmak üzere.

- Kartuşun markasına uygun olmalı.

- Pentamix, modulmix karıştırma cihazına uymalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

LAK (250ML) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik\Birim: Protetik Diş Tedavisi A.D . Tarih:…\..\...

1. KONU ve KAPSAM :..

2. GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabillimdalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Akışkan olmalı, tortu bırakmamalı, sürüldüğünde kalınlık oluşturmamalıdır.

- Likit berrak olmalıdır.

- Pembe renk olmalıdır.

- Alçı model ile akriliğin reaksiyona girmesini ve alçının akriliğe yapışmasını engellemelidir.

- En az 250 cc’ lik cam veya plastik şişelerde olmalıdır.

- Ambalajında Türkçe prospektüsü olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 24 ay olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde, üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı veya logosu, yazılı olup bu yazı kolayca silinmeyecek şekilde olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek

değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KONDANSE SİLİKON 1. ÖLÇÜ (PUTTY VEYA HEAVY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 281

1. KONU ve KAPSAM : KONDANSE SİLİKON 1. ÖLÇÜ (PUTTY VEYA HEAVY) alımı

2. GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabillimdalı kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Putty veya heavy kıvamda  olmalıdır.

- İki aşamalı ölçü alma tekniği için 1. ölçü malzemesi

- Ölçü malzemesi Polysiloksan malzemeden yapılmış olmalı.

- Standart kaşıkla kullanılabilmeli

- Deformasyona karşı yüksek dirençli olmalıdır.

- Tixotropik olmalıdır.

- Elastik geri alınımı %98’ den büyük olmalıdır

- Boyutsal stabilizasyonu yüksek olmalıdır ve boyutsal değişimi 24 saat sonra %-0.2’ den küçük olmalıdır.

- 23ºC’de donma süresi en fazla 4’30’’ olmalıdır

- Ağızda çalışma süresi en fazla 3’30’’ olmalıdır

- Karıştırma süresi en fazla 30’’ olmalıdır

- Hasta ve hekimi rahatsız etmeyecek aromalı olmalıdır.

- Likit veya jel katalizör ile kullanılabilmelidir

- Son sertlik ortalama 67-73 Shore arasında olmalıdır.

- En az 900ml hacimli ürün en az 1.50 kg ağırlıkta  olmalıdır.  Ürünün kabının veya   karton ambalajın üzerinde malzemenin hazırlama şekli ve sürelerini gösteren resimli kullanım talimatı olmalıdır. Ayrıca hem kabın üzerinde hem de karton ambalajında CE işareti, üretici firma adı, adresi olmalıdır

- Plastik ölçek kaşığı ile verilmelidir.

- Ambalaj ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

- Kullanılan katalizör ve putty oranı; her bir kaşık putty için kaşığın boyu uzunluğunda 1 ölçek ( yaklaşık 4 cm) katalizör ile kullanılmalıdır.

- 2. Ölçü ve katalizör ile aynı  marka olmalı.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ambalajı ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

- Lot numarası ve son kullanım tarihi hem dış kartonda hem de ambalajın altında belirtilmelidir.

- En az 3 yıl raf ömrü olmalıdır

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

POST SETİ (METAL)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik\Birim:                                                                      Tarih:…\..\...

1. KONU ve KAPSAM : post seti (metal) alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Altın kaplamalı paslanmaz çelik, vida tipi postlar olmalı ( Gold Plated Screw Post tipi)

- Konik-silindirik şekilli olmalı

- Doku uyumlu olmalı (Korozyona dirençli olmalı ve vücut dokularıyla kimyasal reaksiyona girmemeli).

- Kutusunda en az 240 adet asorti post bulunmalı.

- Ayrıca elle kullanılan 2 adet anahtarı bulunmalı.

- Kutusu 22 bölümlü orijinal kapağı çevrilerek açılan ambalajlarda olmalı.

- Kutu içerisinde Uzun 1,2,3,4,5,6- Orta 1,2,3,4,5,6- Kısa 1,2,3,4,6- XL4,6 olacak şekilde, 2 adet Anahtar set içerisinde bulunmalı.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ürün orijinal ambalajında olmalı

- Ambalaj üzerinde lot numarası üretim tarihi ve yeri CE numarası bulunmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SERT ALÇI (SABİT VE PARSİYEL PROTEZLER İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 457

- KONU ve KAPSAM:  Sert Alçı Alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Diş hekimliğinde kullanılan Tip 4 özellikte sabit ve parsiyal protez yapımında kullanılmalıdır. Tiksotropik özellikte ve çok düşük genleşmeye sahip olmalıdır.

- Su/ Toz oranı 19-20ml / 100 g olmalıdır.

- Manuel olarak en fazla 60sn, vakumlu cihaz ( 240 rpm) yardımı ile de en fazla 30 sn de karışmalıdır.

- Çalışma süresi 12 dk'yı geçmemelidir. Vicat (sertleşme süresi ise) 14 dk olmalıdır.

- Ölçüden ayrılma süresi 44-46 dk aralığında olmalıdır.

- 2 saat sonraki genleşmesi en fazla %0,08, 48 saat sonra ise en fazla %0,19 olmalıdır.

- 1 saat sonraki basınç dayanıklılığı en az 52 MPa (530 kg/cm2), 48 saat sonra ise en az 81 MPa( 826 kg/cm2) olmalıdır.

- Kumlu kahve, Krem, Gümüş, renk seçenekleri olmalıdır.

- En az 1 kg'lik orijinal poşetlerde verilmelidir.

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME : Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- GARANTİ ŞARTLARI: En az 2 yıl garantili olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

İLAVE SİLİKON 2. ÖLÇÜ (LİGHT BODY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 278

1. KONU ve KAPSAM : İlave Silikon 2. Ölçü (Light Body) alımı

2. GEREKÇE : kliniklerimizde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Polivinilsloksan esaslı olmalıdır.

- Düşük viskozitede silikon, light kıvamda olmalıdır.

- ISO 4823 niteliklerine uygun Tip 3 Light kıvamda olmalıdır.

- Çalışma süresi 1 - 2.30 dakika arası olmalıdır.

- Light body- normal sertleşen tip

- Hidrofilik olmalı, düşük temas açısına sahip olmalıdır.

- İlave silikon Putty veya Heavy kıvamda 1. ölçü maddesi ile aynı marka olmalıdır.

- Alçılarla mükemmel uyumlu olmalıdır.

- Ürün kutusu içinde 2 adet 50 ml kartuş (2 x 50ml Base + Catalyst) şeklinde baz ve katalizör ve 10 adet  karıştırma ucundan oluşmalıdır.

- 1:1 oranda karışmalıdır

- Orijinal  kullanım kılavuzu ile birlikte verilmelidir.

- Sertleşme reaksiyonu sonrasında Hidrojen gazı salınımı olmamalıdır.

- Her 10 kutu alımda 1 adet karıştırma tabancası verilmeli.

- En az % 0.001 boyutsal değişiklik göstermelidir.

- 20 mikron ve altı detay kaydedebilmelidir.

- Elastisesi ve yırtılma direnci yüksek olmalıdır.

- 1. ölçü ve katalizör ile aynı marka olmalı

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek

değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

İLAVE SİLİKON 1. ÖLÇÜ (CİHAZ İÇİN-KAŞIK İÇİN-MAXİ TROY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: İLAVE SİLİKON 1. ÖLÇÜ (CİHAZ İÇİN)  Alımı.

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

1 .  ölçekli otomatik ölçü karıştırma cihazlarında kullanılacak kartuş şeklinde Polivilisloksan içerikli (A-Silikon) ölçü maddesi olmalıdır Boyu 275 cm olmalıdır.

2.	Yoğun viskozitede kaşık ölçüsü olmalıdır.

3.	Sabit protezlerde kullanılmalıdır.

4.	Gingival sulkus’a rahat ulaşabilecek akıcılığa sahip olması açısından hidrofilik olmalıdır.

5.	Hastada emektik refleks oluşturmaması için tatsız ve kokusuz olmalıdır.

6.	Alçılarla mükemmel uyumlu olmalıdır. Ölçü maddesi dezenfeksiyon işleminin hemen sonrasında, beklemeye gerek kalmadan alçı modele dökülebilmelidir.

7.	Standart kaşıkla çift aşamalı ve tek aşamalı ölçü tekniği ile kullanılabilmelidir.

8.Toplam çalışma süresi 1-2.30 dakika olmalıdır.

9.	Snap-set etkiye sahip olmalıdır. Böylelikle uzun çalışma süresi ve kısa ağız içi sertleşme süresine sahip olmalıdır.

10.En az 20 mikron detayı  kaydedebilmeli.

11.	1 paket içinde en az 2 x 380 ml kartuş, en az 1 adet  plastik kilit aparatı, en az 2 adet karıştırma ucu olmalıdır.

12.	Kartuş üzerindeki etikette; çalışma ve sertleşme süresi, son kullanım ve resimli kullanım talimatı olmalıdır.

13.	Ölçü maddesi plastik kartuş içinde kullanıma hazır halde olmalı, kartuşlar karton ambalajdan çıktıktan sonra hiçbir müdahaleye gerek duymadan direkt olarak cihaza yerleştirilebilmelidir.

14.	3 yıl raf ömrü olmalıdır.

15.	Bio-uyumlu olmalıdır.

16.	Gerilme direnci (min-max ) % 1-3 aralığında olmalıdır.

17.	Düşük boyutsal değişikliğe (-0.001%) sahip olmalıdır.

18.	Boyutsal doğruluk ve uyum için final sertliği yüksek olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI :Hasta ve ürün güvenilirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme markalama yapıştırılmış olmalıdır.  Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekil sonradan etiket v.s yapıştırılmamalıdır.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ambalajı ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

- Lot numarası ve son kullanım tarihi hem dış kartonda hem de ambalajın altında 			belirtilmelidir.

- En az 3 yıl raf ömrü olmalıdır

  - Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK

1. KONU ve KAPSAM: Tam seramik restorasyonların yapımı için kullanılacak materyalin seçimi

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniğinde kullanılmak üzere,

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ürün yük absorbe eden hibrit seramik cad/cam blok olmalıdır.

- Ürünün içeriğinde resin matrix % 29, nano ceramıc % 71 olmalı, partikül büyüklüğü iki farklı boyutta 20 nm ve 300 nm içermelidir.

- Esneme kuvveti en az 230 MPa, kırılma direnci en az 2.2 MPa olmalıdır.

- Metalsiz indirekt restorasyonlarda, full kuron, inley, onlay, lamine veneer, implant destekli kronlarda kullanılabilmelidir.

- Restorasyon dizaynı yapılırken minimum boyutlara uyulmalıdır.

- Marjinlerde minimum duvar kalınlığı 1.5 mm, 1.0 mm olmalıdır. Marjinleri derin chamfer veya yuvarlatılmış basamak şeklinde prepare edilmelidir.

- Inley ve onleylerde tüm ara kenar ve açılar yuvarlatılmalıdır. Karşıt dişte direkt oklüzal temastan kaçınılmalıdır.

- Restorasyonun minimum kalınlığı pit ve fisürlerde 1.5 mm, kasp alanlarda 1.5 mm olmalıdır.

- Kazıma işlemi Sirona Cerec Sistem kompozit rezin blok materyaller milling programınında kullanılabilmelidir.

- Orta ve ince silikon disk ile bitirim ve cilalama yapılabilmelidir.

- Ürünün 5 Vita rengi  2 farklı translüsentlikte , renklerde opalesence ve floresence özellikleri olmalıdır. Ve radyoopasitesi 300 Al olmalıdır.

  - Yüksek Translüsent (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT

  - Düşük Translüsent (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT

  - Bir bleach renk (BL)

- 3 farklı boyutta: 12, 14, 14L’si bulunmalıdır.

- Her kutuda 5 adet blok olmalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az 48 ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

- Boyut ve renkler teslim sırasında kurum tarafından belirlenecektir.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME:

- Teklifte farklı boyutta ve renklerde numune getirilmeli

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

Numune görülerek değerlendirilecektir.

Teklifte farklı boyutta ve renklerde numune getirilmeli

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Orijinal ambalajı içinde olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

LENTÜLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 235

1.KONU ve KAPSAM: Lentülo asorti

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az 4’lü paketlerde olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten olmalıdır

- Toplam uzunlukları en az 25 mm olmalıdır

- Korozyona dirençli olmalı, 134 derecede otoklavda steril edilebilmelidir

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

• en az 4’lü  paketlerde olmalı

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:11

1. KONU ve KAPSAM: Geçici restorasyonların uzun süreli geçici simantasyonunda ve kaide materyali olarak kullanılacak kalsiyum hidroksit esaslı simanın seçimi

2. GEREKÇE : Protetik diş tedavisi anabilim dalı kliniğinde kullanılmak üzere kullanılacaktır.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün baz ve katalizör patlarından ibaret olacak, en az 13 gr baz ve 11 gr katalizör şeklinde paketlenmiş olmalıdır

- CFC içermeyen basınçlı paketler içinde olmalıdır

- Baz pasta içeriğinde disalisit ester, butilin glikol, kalsiyum fosfat, kalsiyum tungstat, çinko oksit ve demir oksit olmalıdır. Ve bu husus orijinal data sayfası ile belgelendirilmelidir. Katalizör pasta içeriğinde kalsiyum hidroksit, etil toluenesulfonamid, çinko sitrat, titanyum dioksit, çinko oksit, demir oksit olmalıdır ve bu husus orijinal data sayfası ile belgelenmelidir.

- Direkt ve endirekt pulpa kuafajında kullanıbilecektir

- Amalagam ve kompozitlerle kullanmaya uygun olmalıdır

- Diş yüzeyinden  ve restorasyon yüzeyinden artıkların uzaklaştırılması kolay olmalıdır

- Üzerine yapılacak olan kompozit, amalgam restorasyonların veya daimi simanların baskı kuvvetine yeterli dayanıklılık göstermelidir

- Tercihe göre iki farklı renk seçeneği olmalıdır (Fil dişi veya dentin rengi)

- Karıştırma süresi en fazla 10 sn, Çalışma süresi en fazla 2.30 dakika, hazırlanma süresi toplamda 2.30-3.30 daki ka olmalıdır

- Asit uygulamaya izin vermesi için asit çözünürlüğü düşük olacaktır ve bu şartlar maksimum pulpa koruyuculuğu sağlayacaktır.

- Radyoopak olmalıdır

- Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.

4.NUNUME ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

Açılmamış orijinal ambalajında, propektüsü içerisinde olmalıdır.

Türkçe kullanım kılavuzu temin edilecektir.

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numuneler görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Orijinal kutularında olmalı

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İMPRESSİON COMPOUND( ÇUBUK ŞEKLİNDE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM:  İmpression Compound (Çubuk Şeklinde) Alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Total protezlerin kenar şekillendirmesinde kullanılabilmelidir.

- Akıcılığı uygun ve yeterli çalışma zamanı vermelidir.Yapışmamalıdır.Çalışma sıcaklığı 50-53 C arasında olmalıdır.

- 1 kutuda en az 15 adet çubuk ve 120 gr olmalıdır. Yeşil veya kırmızı renkte yuvarlak çubuk şeklinde olmalıdır.

- Miadı en az 24 ay olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilmelidir

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :   Ürünün üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- GARANTİ ŞARTLARI: En az 2 yıl garantili olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KIL PARLATMA FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                            Tarih: …/…/201…

- KONU ve KAPSAM: … kıl parlatma fırçası alımı.

- GEREKÇE: Laboratuvarda kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Laboratuvar işlemlerinde kullanılacak özellikte olmalı

- Polisaj makinasına uygun olmalı

- Siyah kıl fırça olmalı

- Plastik mavi göbeği olmalı

- Büyük boy olmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KEÇE PARLATMA FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                       Tarih: …/…/201…

- KONU ve KAPSAM: … keçe parlatma fırçası alımı.

- GEREKÇE: Laboratuvarda kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Laboratuvar işlemlerinde kullanılacak özellikte olmalı

- Polisaj makinasına uygun olmalı

- Keçeden yapılmış olmalı

- Büyük boy olmalı

- Aşınmaya dayanıklı olmalı

- Beyaz veya krem renkte olmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ARTİKÜLASYON KAĞIDI (DÜZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:790

1. KONU ve KAPSAM : ARTİKÜLASYON KAĞIDI (DÜZ) Alımı.

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Düz şekilde olmalıdır.

- Artikülasyon kağıdının arkı çene arkını kapsayacak genişlik ve uzunlukta olmalıdır.

- Yapraklarının bir yüzeyi kırmızı diğer yüzeyi mavi olmalı.

- Farklı kalınlıklarda bulunmalı:  40, 65, 80, 100 mikron gibi farklı kalınlıklarda bulunmalı.

- Kâğıtlar arasında ayırıcı olmalı.

- Ağız ortamında sıvı ile karşılaştığında kısa sürede yırtılmamalıdır. Isırma işlemi sırasında yırtılmamalı, hassas, hızlı ve net işaretleme yapmalıdır.

- Her koçanda en az 12 yaprak ve her kutuda en az 6 koçan bulunmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numuneler görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Orijinal kutularında olmalı

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Fiber post (refill)  Teknik Şartname

Şartname No: 107

1.KONU ve KAPSAM: Fiber post refil alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Elastik modülü dentine yakın olmalıdır.

- Radyografide dentin ile farklı kontrast oluşmalıdır.

- Uç kısmı yuvarlak uca doğru konik formda veya paralel formda olmalıdır.

- Tutuculuk için yüzeyi yivli olmalıdır.

- İçeriğinde en az %80 cam fiber, %19 epoksi rezin olmalıdır.

- Farklı çapta temin edilebilmelidir.(1,1  1,3 1,5 mm)

- Peeso reamer kanal çapları ile uyumlu olmalıdır.

- Konik apexe paralel formda olmalıdır.

- Postlarla uyumlu drilleri olmalıdır.

- Postlar korozyon oluşturmamalıdır.

- Bükülme dayanıklılığı 856,9Mpa olmalıdır.

- Elastisite modülü 40Gpa olmalıdır.

- İçeriğinde 0.2mm çelik tel olmalıdır.

- Kit olarak 10’ar tane 3 farklı boyda toplam 30 adet (1.1mm-1.3mm-1.5mm) cam fiber post ve bunlarla uyumlu 3 adet dril olmalıdır.

- Postların uzunluğu 20mm olmalıdır.

- Postlar parelel yapıda olmalı ve üzerinde tutuculuğu arttırmak için çentikler olmalı, Postların çentik aralarının uzunluğu 3mm olmalıdır.

- İstenildiğinde her numaradan 5’er tanelik refil  cam fiber post içeren yedekleri  olmalıdır.

- Airatörle su altında kesilip şekil verilebilmelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

  - Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 24 ay olmalıdır.

  - Ambalajı üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FLOR VERNİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                          Tarih: …/…/20…

1.KONU ve KAPSAM: Flor Vernik Alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Aktif florid tedavisi için uygun olmalıdır.

- % 5 Sodyum Florür  içermelidir.

- Çok yüksek florür salımı ve minenin florür alımını sağlayabilmelidir.

- Walterberry aromalı olmalıdır.

- 0.4 ml’lik tek birim doz uygulamalık paketlerde olmalıdır.

- Karıştırmaya gerek bırakmayan kullanıma hazır halde olmalıdır.

- Güçlü retansiyon için adezyon destekleyici ajan içermelidir.

- Tükürük ile sertleşmelidir.

- 200 birim dozluk ambalajlar halinde temin edilebilmelidir.

- Vernik görülmeyen şeffaf renkli olmalıdır.

- Vernik yumuşak ve pütürsüz bir yapıda olmalıdır.

- Ürün CE etiketine sahip olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FOSFORİK ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM : Fosforik Asit Jel Alımı

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- En az %35 fosforik asit içeren jel halinde olmalıdır.

- Akmayan, ideal viskozitede olmaldır

- Kolay durulanan, kalıntı bırakmayan şekilde olmalıdır.

- En az 5 ml.’lik şırıngalarda olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

HEMOSTRATİK AJAN KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 276

1. KONU ve KAPSAM : Hemostratik Ajan Kiti Alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz  kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ölçü almadan önce ve restorasyonların simantasyonundan önce diş etini dişten uzaklaştırmak için kullanılan retraksiyon kordu ile birlikte uygulanabilmesi

- Minör kanamayı ve sulcular sıvı akışını durdurmalı

- %25 aluminyum klorid içermeli

- Visköz ama yeterli akışkanlıkta olmalı

- Kalıntı bırakmamalı, leke yapmamalı

- Rezin simanların sertleşme reaksiyonunu ve rengini etkilememeli

- Ürün içinde az 1 adet 30 ml (Dev Şırınga) formunda hemostatik ajan, en az 20 adet metal uygulama ucu, en az  20 adet 1.2 ml’lik boş uygulama şırıngaları olmalı

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek ve kullanılarak değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Orijinal ambalajında olmalı

- Ambalaj üzerinde mumun özelliklerini belirten ibareler bulunmalı

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 1.5 yıl olmalı

- Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler firma tarafından yeni tarihli ürünlerle değiştirilecektir.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BONDİNG AJAN(İKİ AŞAMALI)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik\Birim:                                                                               Tarih:…\..\...

1. KONU ve KAPSAM : bonding ajan çift aşamalı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

  - Self-etching, su-bazlı primer içermelidir.

  - Primer MDP fonksiyonel monomer (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen           phosphate) içermelidir.

  - Post-operatif hassasiyeti elimine etmelidir.

  - Kontakt dermatiti önleyen özel kutusu olmalıdır.

  - Herhangi bir marka ışınla polimerize olan kompozit, kompomer ve ormoserlerin altında kullanılabilmelidir.

  - Amalgam restorasyonların altına kavite örtüleyici olarak kullanılabilmelidir.

  - En az 6ml’ lik primer ve 5ml’ lik bonding ajanından oluşmalıdır.

  - Bonding ajanı doldurucu oranı %10 olmalıdır.

  - Diestema kapatmada kullanılabilmelidir.

  - Mine ve dentine bağlanması 20 MPa’ ın üzerinde olmalıdır.

  - Ortalama 200–250 kavitede kullanılabilmeli.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune  bırakılacaktır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI : …

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AKRİL LİKİTİ ORTODONTİK Pembe TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 7

1. KONU ve KAPSAM: Ortodontik akril likiti 1000 ml alımı.

2. GEREKÇE: Laboratuvarda kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ortodontik akril tozuyla birlikte kullanıma uygun olmalıdır

- Pembe renkli olmalıdır

- Akril likiti tozuyla aynı marka olmalıdır

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- 1000 ml 'lik ambalajda olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Son kullanım tarihi ürün tesliminden itibaren en az 3 yıl   olmalıdır

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:12

1.KONU ve KAPSAM: Alkol Alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Hacmen minumum %96 etil alkol içermelidir.

- Tıbbi kullanım amaçlı olmalıdır.

- Şeker kamışından imal edilmiş olmalıdır.

- Alkol yönetmeliğine uygun imal edilmiş olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

TOPİKAL ANESTEZİK JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 17

1.KONU ve KAPSAM: topikal anestezik jel alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az %20 benzokain içermelidir.

- Çabuk uygulanabilmeli

- Uygulama sonrası acı tat bırakmamalıdır

- Farklı aromalarda olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 1 adet numune getirilmelidir. Getirilen numune istek sayısından düşürülmemelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ALJİNAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Ortodonti kliniğinde ölçü almak amacıyla kullanılacak aljinat ölçü maddesinin seçimi

2. GEREKÇE: Ortodonti kliniğinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

· Toz yaymamalıdır.

· Elastik olmalı ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

· Pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir ve kolay karışabilmelidir.

· Çalışma süresi 1.45 dakika olmalıdır.

. Model kalıba 168 saate kadar dökülebilmeli.

· Orijinal ambalajında olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

· Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AYNA SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 26

- KONU ve KAPSAM: Ayna sapı alımı.

- GEREKÇE: Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ayna başı ile uyumlu paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Aletin üzerinde üretici firma logosu olmalıdır. Üzerinde markası ve numarası silinmez bir şekilde yazılı olmalıdır.

- Tekrarlanan sırası ile ön temizlik, temizlik ve sterilizasyon(gereğinde dezenfeksiyon) işlemleri ve işlemler esnasında kullanılan solüsyonlara karşı dayanıklı, korozyona uğramayan, sararmayan ve paslanmayan yapıda olmalıdır.

- Ergonomik, tutuş rahatlığı sağlayan, elle tutulan kısımları düz ve elden kaymayacak şekilde yüzeyi fazla miktarda girinti çıkıntı barındırmayan, ne çok ağır ne çok hafif olmamalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Tepe kısmı perküsyon muayenesine uygun düzlükte ve genişlikte olmalıdır.

- Kimyasal analiz ve sertlik ölçüm raporları olmalıdır.

- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

- Alım yapılmadan önce numuneler teste tabi tutulacaktır.

- Yukarıda bahsi geçen tüm bu hususlara uyan malzemelerin alımı yapıldıktan sonra iki yıl süre ile herhangi bir sorun yaşanması halinde yenisi ile değiştirilmesi teminatı verilecektir.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Üzerinde markası olmalı

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FERRİK SULFAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                            Tarih: …/…/20..

1.KONU ve KAPSAM: FERRİK SULFAT

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- % 15.5 ferrik sülfat içermelidir.

- İdeal bir yapıştırma için sulkular sıvıların kontaminasyonunu önlemelidir.

- Saniyeler içinde kanamayı durdurmalıdır.

- İdeal bir ölçü öncesi hazırlık sağlamalıdır.

- Ürün içinde az 1 adet 30 ml (Dev Şırınga) formunda hemostatik ajan, en az 20 adet metal uygulama ucu, en az  20 adet 1.2 ml’lik boş uygulama şırıngaları olmalı

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

• Raf ömrü 48 ay olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FİSSÜR ÖRTÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 108

1.KONU ve KAPSAM: Fissür örtücü alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

•	İçerisinde Bis-GMA, diüretan dimetakrilat, BHT, benzotriazolderivat, NaF bulunmalı

•	Fissürlerin en ince ayrıntılarına kadar ulaşabilmeli

•	Işıkla sertleşmeli

•	Beyaz renkte olmalı

•	Flor içermelidir

•	En az 100 mpa’dan daha fazla eğilme dayanıklılığına ve en az 426 mpa sıkışma dayanıklılığına sahip olmalı.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

•	En az 2 gr’lık tüplerde bulunmalı

7.GARANTİ ŞARTLARI: Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl son kullanım süresi olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FLOR JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No 109

1.KONU ve KAPSAM: Flor jeli

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- % 1.23 APF içermelidir

- Değişik koku ve tatlarda olmalıdır

- Akışkan kıvamlı olmalıdır

- Sertleşmemelidir

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl son kullanım süresi olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FOSFOR PLAK POŞETİ (no:2) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM : Fosfor plak poşeti alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- “Dürr Dental Vista Scan” fosfor plak tarama cihazı ile uyumlu olmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Kendinden yapışkanlı bantla kapatılmalıdır

- No:2  boyutlarında olmalıdır

- Çekim sonrası çentik bölgesinden kolayca yırtılmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FOSFOR PLAKA KORUYUCU KAĞIT ZARFI (No:2) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Fosfor Plaka Koruyucu Kağıt Zarf Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1) 2 Nolu Plakalara boyut olarak uygun olmalı

2) Plakaları koruyucu özellikte olmalı

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

İRRİGASYON İĞNESİ YANDAN DELİKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 177

1.     KONU ve KAPSAM: kök kanal irrigasyonu için iğne alımı.

2.     GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kök kanal irrigasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır

- Bir kenarında oyuk bulunan yuvarlak uca sahip olmalıdır

- 0.3 mm (30 gauge) boyutunda olmalıdır

4.     NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.     DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.     AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 100 adetlik paketler şeklinde olamalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7.     GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.     EKLER:

9.     YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KALSİYUM  HİDROKSİT TOZ LİKİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Kalsiyum Hidroksit Toz Likit  alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az 10 gr. toz, 10 gr likit formunda,

- Radyoopak olmalı, röntgende görülebilmelidir

- Ürün güvenlik bilgi formu ve ce belgesi olmalıdır

- Likit damlalıklı kapaklı olmalıdır

- Kanal tedavisinde gçici kanal patı olarak kullanılabilmelidir.

- Toz ve likit karıştırıldığında kanala lentilo ile uygulanabilinmelidir.

- Kalsiyum hidroksit ve özel likit içermelidir.

- Restoratif materyaller altında kaide materyali

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: En az 24 ay raf ömrü bulunmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KOMPOZİT BİTİM LASTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: kompozit bitim lastiği ( sarı lastik)

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1.	Ürün; kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların polisajında kullanılabilmelidir.

2.	Ürün; anterior ve posterior restorasyonlarda kullanılabilecek dayanıklı bir malzemeden üretilmelidir.

3.	Orijinal şeffaf plastik ambalajlarında, içerisinde en az 6 adet olmalıdır.

4.	Lastik formları ters konik, büyük ve küçük alev formunda olmalıdır.

5.	Formları komisyonumuz tarafından seçilecektir.

6.	Frezler 134 oC otoklavda steril edilebilmeli ve her türlü dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalı, bozulmamalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir. Formları teklif sonrasında belirlenecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ORTODONTİK LEHİM TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 234

- KONU ve KAPSAM: Ortodontik lehim teli alımı.

- GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 0.45 mm çapında olmalı,

- Kadmiyum içermemeli

- Düşük ısıda erimelidir.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Her bir makarada 7’ (yedi fit) uzunluğunda lehim teli olmalı.

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MATRİKS TAŞIYICI (DÜZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 245

1. KONU ve KAPSAM: Düz matriks taşıyıcı alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Malzeme üzerinde marka yazılı olmalıdır.

- 134˚C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.

- Aletler her türlü arızaya karşı (şekil bozukluğu, renk değiştirme vb) en az iki yıl garantili olmalıdır.

- Aletler korozyona ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Her türlü dezenfektan solüsyona uygun olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME:

- Paket içerisinde en az 1 metre bant olmalıdır.

- Kutu üzerinde kalınlıkları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KANAMA DURDURUCU JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 333

1.KONU ve KAPSAM: Kanama durdurucu jel

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- %25 alüminyum klorür içermelidir.

- Şeffaf renkli olmalıdır, ön bölgede rahatlıkla kullanılabilmelidir.

- Kanamayı hızlı şekilde durdurmalıdır.

- Asidik aktiviteyi sınırlayan, yumuşak ve sert dokulara nazik olmasını sağlayan özel dumanlı silika içermelidir.

- Viskoz ve sulu bir jel içinde inert bağlayıcı ajanlara sahip olmalıdır.

- Viskoz jel kıvamında ama yayılabilir formda olmalıdır.

- Kalıntı ya da leke bırakmamalı, kolayca temizlenebilmelidir.

- İdeal bir ölçü öncesi hazırlık sağlamalıdır.

- Adezivleri olumsuz etkilememelidir.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SOLÜSYON KLORHEKSİDİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.    KONU ve KAPSAM: Solüsyon Klorheksidin alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Endodontik kullanım için uygun

- %2 klorheksidin glukonat içermeli

- Potansiyel postoperatif hassasiyeti azaltmalı

- Solüsyon halinde kullanıma hazır şişe içerisinde bulunmalı

- Işığa duyarlı şişe olmalı

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte    numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GÜTA CUT CİHAZ UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU ve KAPSAM: Güta cut cihazı ucu

GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kanala yerleştirilen gutta perkaların kesilmesinde kullanılmalıdır.

- Hiçbir zaman ön ısıtma gerektirmemeli, direkt kullanıma hazır olmalıdır.

- En az 4 adet uç içermelidir ve uçlar özel formları sayesinde kavite boşluğuna kolay erişimi sağlamalıdır.

- Kavitede is yapmamalı, gütta perkaya yapışmamak ve kanaldan çıkmasına neden olmamalıdır.

- Uçlar otoklavlanabilmelidir.

NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Cihaz CE sertifikasına sahip olmalı

- 4’lü	kutularda bulunmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI:

EKLER:

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PULPA DEVİTALİZE EDİCİ AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:378

- KONU ve KAPSAM: Pulpa devitalize edici ajan

- GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Pulpayı devitalize edici olmalıdır.

- Arsenik içermemelidir.

- Görsel control için diş renginden farklı renkte olmalıdır.

- Pratik uygulama için şırınga şeklinde olmalıdır.

- Dezenfeksiyon özelliği bulunmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

• cihaz CE sertifikasına sahip olmalı

- GARANTİ ŞARTLARI:

- EKLER:

YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GÜTA PERKA ÇÖZÜCÜ

1.KONU ve KAPSAM: Gütaperka çözücü

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Cam şişelerde olmalıdır.

- Okalüptüs yağından elde edilmiş olmalıdır.

- Kullanıma hazır olmalıdır.

- En az 10 ml.lik şişelerde olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI: Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl son kullanım süresi olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SİMAN SPATÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 573

1.KONU ve KAPSAM: çeşitli yapıştırıcı ajanların karıştırılmasında kullanılmak üzere siman spatülünün alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Alet paslanmaz çelikten olmalıdır,

- İki taraflı kullanılabilir olmalı, bîr tarafı düz olmalı

- Aletin sapları herhangi bir maddenin yapışmaması için pürüzsüz düz kolay temizlenebilir olmalıdır.

- Her türlü sterilizasyon şartında puslanmayacak yapıda olmalıdır.

- Sterilizasyon esnasında deforme olmamalı ve kararmamalı. Hastanemizde kullanılan dezenfektanlardan etkilenmemelidir

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Üzerinde markası ve katalog numarası, silinmeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır.

- Ürünün Üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TIRNEF TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU ve KAPSAM: Tırnef alımı

2. GEREKÇE :Kliniklerimizde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Paslanmaz malzemeden üretilmiş kanal içerisinde kullanıma uygun olmalı

- En az 3 ayrı boyutta olmalı, Otoklavdan etkilenmeyen materyalden olmalı.

- Paslanmaz çelikten, esnek, dayanıklı ve kullanımı kolay olmalıdır.

- Değişik kalınlıkta formları bulunup steril olmalıdır.

- Bir blister ambalajda en az 10 adet bulunmalı ve asorti olmalıdır.

- 200oC’ye kadar steril edilebilir olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu, katalog

numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- Numune görülecek.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDOBLOK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Endoblok alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün üstünde 12mm’den başlayıp 0.5mm artışla 27.5mm kadar ölçüm imkanı veren basamaklı ölçüm yuvalarına sahip olmalıdır.

- Ürün yanında 0-30mm ölçüm cetveli bulunmalıdır.

- Ürün 180°C kadar sıcak hava veya otoklava girebilmelidir.

- Ürünün boyutları 31x20x88mm olmalıdır.

- Ürün üstündeki boyaları belirtir yazılar lazer ile yazılmış olmalıdır.

- Ürün metal ya da plastik olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SPREADER (20) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: spreader 20

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az 4 adetlik paketlerde bulunmalıdır

- Paslanmaz çelikten olmalı

- Toplam uzunlukları en az 25 mm olmalı

- Korozyona dirençli olmalı, 134 derecede otoklavda steril edilebilmeli

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	En az 4 adetlik paketlerde bulunmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SPREADER(25)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: spreader  25

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az 4 adetlik paketlerde bulunmalıdır

- Paslanmaz çelikten olmalı

- Toplam uzunlukları en az 25 mm olmalı

- Korozyona dirençli olmalı, 134 derecede otoklavda steril edilebilmeli

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	En az 4 adetlik paketlerde bulunmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SPREADER(30)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: spreader 30

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az 4 adetlik paketlerde bulunmalıdır

- Paslanmaz çelikten olmalı

- Toplam uzunlukları en az 25 mm olmalı

- Korozyona dirençli olmalı, 134 derecede otoklavda steril edilebilmeli

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	En az 4 adetlik paketlerde bulunmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AĞIZ SPATÜLÜ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Ağız Spatülü alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 1. Paslanmaz çelikten olmalıdır.

- 2. Alet üzerinde markası, modeli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numarası olmalıdır.

- 3. Aletin boyu 18 cm geçmemelidir.

- 4. Spatül, kullanım amacına uygun olarak esnek ve ince yapıya sahip olmalıdır.

- 5. Spatül çift taraflı kullanıma uygun olmalıdır

- 6. Aletlerin tutucu kısımları üzerinde dolgu atıklarını barındırmayacak ve kolay

- temizlenebilecek şekilde pürüzsüz olmalıdır.

- 7. Siman spatül kompozitlerin diğer boyutları komisyon üyeleri tarafından seçilecektir.

- 8. Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme

- özelliğinde olmalı, otoklavize edilebilmelidir.

- 9. İstekli firma TSE 13011 belgesini ihale dosyası içinde bulundurmalıdır.

- 10. Alet üzerinde ürün kare barkot bulunmalıdır.

- 11. .Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- 12. Garanti başlama ve bitiş tarihi aletin üzerinde yazmalıdır.

- 13. .İhale uhdesinde kalan firmanın ithalatçı firma olması durumunda ilgili malzemelerin

- teslimat sırasında gümrük giriş beyannameleri ile gümrük giriş sırasında alınması

- zorunlu olan TSE uygunluk belgelerini komisyona ibraz etmek zorundadırlar.

- 14. Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı

- olmalıdır.

- 15. Teklif edilecek aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin Uluslar arası DIN 58298/2010

- normlarında belirtilen HRC Rockwell Sertlik Standartlarına göre setlik değerleri; kesici

- aletler İçin 44-50 Hrc , tutucu aletler İçin 40-48 Hrc olarak belirtilen değerlerde

- Olacaktır.

- 16.Ayrıca çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan

- Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt , Nikel , Silisyum , Molibden ve Vanadyum gibi

- elementler %1 (bir) den fazla bulunmamalıdır.

- 17. ISO 13485 ve İSO 9001 TÜRKAK’tan onaylı olmalıdır

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

- Teklifte    numune getirilmelidir.

- 3. Maddenin 15.16. ve 17. bentlerine ait belgeler teklif dosyasında bulunması gerekmektedir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SİMAN FULVARI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.    KONU ve KAPSAM: Siman Fulvarı alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Alet paslanmaz çelikten olmalıdır

- Aletin sapları ilaçların yapışmaması için pürüzsüz düz kolay temizlenebilir olmalı

- İnce olmalı

- Boyutları teslim sırasında kurum tarafından belirlenecektir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte    numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FORMOKREZOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 827

1. KONU ve KAPSAM : Formokrezol alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Süt dişi ampütasyon tedavilerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajında, koyu renkli cam şişe içerisinde olmalıdır.

- Ambalajında üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

- Şişenin kapağının iç kısmında akmayı önleyecek conta aksamı bulunmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :  İç kısmında yaylı aksamı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FOSFOR PLAKA KORUYUCU KAĞIT ZARFI (No:0) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Fosfor Plaka Koruyucu Kağıt Zarf Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1) 0 Nolu Plakalara boyut olarak uygun olmalı

2) Plakaları koruyucu özellikte olmalı

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numuneler değerlendirilecektir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ELMAS POLİSAJ PATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:

- KONU ve KAPSAM: Polisaj patı alımı

- GEREKÇE: Kliniklerde Kullanılmak Üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kompozit ve porselen restorasyonları ağız içerisinde parlatmak için kullanılabilmelidir.

- 0.5 µm veya 1.0 µm’ lik farklı grenlerde yüksek nitelikli beyaz mikro kristal elmas partiküller içermelidir.

- Hoş koku ve aromaya sahip olmalıdır.

- En az 1.2 ml lik şırınga şeklinde olmalı, kolay uygulanabilmelidir.

- Keçi kılı fırça ya da parlatma lastikleri ile kullanılabilmelidir.

- Paketleme içerisinde en az 2 adet 1.2 ml’lik polisaj patı şırıngası olmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETIM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

7.	GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

RUBBER DAM BARİYERİ

- KONU ve KAPSAM: Rubber Dam alımı

- GEREKÇE: Kliniklerde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 1-Işınla sertleşme özelliği olmalıdır.

- 2-İçeriğinde üretan reçineleri ve inorganik dolgu maddeleri bulunmalıdır.

- 3-1.2ml lik şırınga formunda olmalıdır.

- 4-Ambalaj içeriği 1 adet şırınga ve 4 adet uygulama ucundan oluşmalıdır.

- 5-Rubber dam kullanımında mükemmel sızdırmazlık sağlamalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI:

- EKLER: /

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

REFİLL PEDODONTİK PASLANMAZ ÇELİK KURON ŞARTNAMESİ

KONU ve KAPSAM: Refill Pedodontik Paslanmaz Çelik Kuron alımı

GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kuron, süt molarların restorasyonları için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kuronlar yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Ürün CE standartlarında olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

- Ürün orijinal ambalajı içerisinde, alt ve üst süt molar dişlerin çeşitli büyüklüklerdeki kuronlarına uygun olmalıdır.

- Kuronun kolay yerleştirilebilmesi için servikal duvar kalınlığı azaltılmış olmalıdır.

- Ürünün en az 2’li kuron içeren kutularda yedekleri olmalıdır. İstenildiğinde bu yedeklerden seçilen boylarda temin edilebilmelidir.

NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Seçilen ebatlar kutu şeklinde ve orijinal ambalajında

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AMALGAM FULVARI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.    KONU ve KAPSAM: Amalgam Fulvarı alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Alet paslanmaz çelikten olmalıdır

- Aletin sapları ilaçların yapışmaması için pürüzsüz düz kolay temizlenebilir olmalı

- İnce olmalı

- 135 derece santigratta,otoklavda ve kuru havada steril edilebilmelidir.

- Yüzey alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır.Korozyona uğramamalıdır.

- Fulvarın her iki ucu ayrı kalınlıklarda olmalıdır.

- Fakülte idaresi tarafından istenilen boyutta verilmelidir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte    numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ŞEFFAF AKRİL TOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1129

1. KONU ve KAPSAM: Şeffaf akril tozu alımı.

2. GEREKÇE: Fakültemiz ortodonti laboratuvarında kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kadmiyum ihtiva etmemelidir.

- Metilmetakrilat esaslı olmalıdır.

- Ortodontik aparey yapımında kullanılmaya uygun olmalı.

- Bükülmeye karşı dayanıklılığı fazla olmalıdır.

- Isı gerektirmeden otopolimerizan olmalıdır.

- İlgili dental normlara uygun olmalıdır.

- Karışım süresi 1 dakika olmalıdır.

- Hamur haline gelme zamanı en az 5 en fazla 7 dakika olmalıdır.

- Çalışma süresi 20 dakika olmalıdır.

- Soğuk akril olarak 1 kg toz paketlenmiş olmalıdır.

- Uygun konsantrasyonlarda karıştırılan renkler ile bireysel renk elde edilmelidir.

- Porozite problemi oluşturmamalı.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

Toz 1000 Gr olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BİODENTİNE KLİNİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Biodentine Alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Bileşiminde trikalsiyum silikat, kalsiyum karbonat, kalsiyum klorid, zirkonyum oksiti olmalıdır.

- Aktif biyosilikat teknolojisi sayesinde mevcut dentin hasarlarının giderilmesinde kullanılmalıdır.

- Benzer mekanik özelliklerle doğal dentin dokusunun yerini alabilmelidir.

- Biyouyumlu ve biyoaktif bir materyal olmalıdır, yeniden mineralizasyonu indüklemelidir.

- Materyal koronal bölgede dentini içeren restorasyonlarda, geniş çürük lezyonlarında, vital pulpa tedavilerinde, kanal tedavisi sırasında meydana gelen perforasyonlar, iç/dış rezorbsiyonlarda, apeksifikasyon tedavilerinde ve retrograd dolgu materyali olarak kullanılabilmelidir.

- Basma çekme kuvvetlerine dirençli olmalıdır.

- Homojen ve optimal kıvam elde edebilmek için kapsül formunda olmalıdır.

- Her bir kutunun içinde en az 5 adet kapsül ve likiti bulunmalıdır.

- Radyoopak olmalıdır.

- Çalışma süresi (sertleşme süresi) 12 dakika civarında olmalıdır.

- Dişte renkleşme yapmamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici, lot, üretim,miad yazmalıdır.

- Materyalin tesliminde son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:   24 ay resmi distribütör  garantili olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANTERİOR ZİRKONYUM KRON KLİNİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Anterior Zirkonyum Kron Alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kullanım ve hızlı başlangıç rehberliği için ürünle birlikte verilen ayrıntılı talimatlar olmalı

- Dayanıklılık ve minimum diş redüksiyonu için ideal kalınlıkta olmalı

- Az aşınma ve plak birikimi için mikroskobik olarak düz yüzeyler olmalı

- Optimum uyum ve diş eti sağlığı için bıçak sırtı (0.2mm) marjin ve servikal kontürler olmalı

- Doğal süt dişi minesiyle karşılaştırılabilir aşınma değeri olmalı

- İdeal Saydamlıkta olmalı

- Pulpal tedavili dişlerin üzerinde zamanla koruyuculuk göstermesi için uygun olmalı

- Santraller, lateraller ve kaninlerin çapraşık dentisyonda proksimal olarak 0.5mm ayarlanabilir olmalı

- Her anterior diş için 6 boyut olmalıdır

- Anterior Kron boyutları 1-6 olmalıdır

- Anterior kronların her biri üst kesici dişler için olamlıdır.

- En az 24 adet kron içermelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:   24 ay resmi distribütör  garantili olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GÜMÜŞ DİAMİN FLORÜR KLİNİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:1154

1.KONU ve KAPSAM: Gümüş diamin florür alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- İçeriğinde %38 gümüş diamin florür bulunmalı

- Ürün orijinal ambalajında, ambalaj üzerinde son kullanma, tarihi üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:   Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa)

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Biyoseramik Esaslı  Kanal Tamir Materyali

1. KONU ve KAPSAMI:  Biyoseramik Kanal Tamir Materyali (4x0,5 gr) Patı Alımı

2. GEREKÇE:  Kliniklerde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kalsiyum silikat bazlı kullanıma hazır  bioseramik kanal tamir simanı olmalıdır.

- Kanal yolu ile perforasyon ve furkasyon tedavisinde, kanal içi rezorpsiyon, cerrahi kanal içi ve dışı rezorpsiyon, Cerrahi retro dolgu, direk ve endirek pulpa kapama, apeksifikasyon endikasyonlarında kullanılabilir olmalıdır.

- Biyouyumlu ve uzun dönemli mükemmel sızdırmazlık göstermelidir.

- Anti mikrobiyal olmalıdır.

- Reçine içermemelidir.

- Trikalsiyum silikat, Kalsiyum alümiat, kalsiyum oksit, silikon dioksit içermelidir.

- Zirkonyum oksit içermeli, Radyoopasitesi yüksek olup, renklenme yapmamalıdır.

- 7mm Al den yüksek radiopasiteye sahip olmalıdır.

- Ortam nemine bağlı olarak 120 dakika ve üzeri  sertleşme süresine sahip olmalıdır.

- pH değeri 12 olmalıdır.

- Ortalama partikül büyüklüğü 2 mikron seviyesinde olmalıdır.

- 4 adet 0,5  gr önceden karıştırılmış şırınga formunda olmalı, kutu içeriğinde esnek uygulama uçları bulunmalıdır

4.NUMUNE  ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ İPİ ŞARTNAMESİ

KONU ve KAPSAM: Diş İpi alımı

GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Sıkılaştırılmış lifli dokuya sahip olmalıdır.

- Dişler arasındaki ulaşılması zor boşluklara rahatlıkla erişilebilmelidir. •

- Florür içermelidir.

- Esneme özelliği olmalı, kopma yırtılma olmamalıdır.

NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Seçilen ebatlar kutu şeklinde ve orijinal ambalajında

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

REFİLL PEDODONTİK PASLANMAZ ÇELİK KURON ŞARTNAMESİ

KONU ve KAPSAM: Refill Pedodontik Paslanmaz Çelik Kuron alımı

GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kuron, süt molarların restorasyonları için kullanıma uygun olmalıdır.

- Kuronlar yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Ürün CE standartlarında olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

- Ürün orijinal ambalajı içerisinde, molar dişlerin çeşitli büyüklüklerdeki kuronlarına uygun olmalıdır.

- Kuronun kolay yerleştirilebilmesi için servikal duvar kalınlığı azaltılmış olmalıdır.

- Ürünün en az 2’li kuron içeren kutularda yedekleri olmalıdır. İstenildiğinde bu yedeklerden seçilen boylarda temin edilebilmelidir.

- İstenilen boyutlarda, istenilen miktarda temin edilmelidir

- Sağ ve sol olmak üzere;

D4,D5,D6 numaralı kronlardan 20şer

D3 numaralı krondan 10’ar adet

E4,E5,E6 numaralı kronlardan 20’şer

E3 numaralı krondan 10’ar adet olmak üzere temin edilmelidir.

NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Seçilen ebatlar kutu şeklinde ve orijinal ambalajında

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BASMALI RULO PAMUK KUTUSU ŞARTNAMESİ

KONU ve KAPSAM: Basmalı Rulo Pamuk Kutusu Şartnamesi

GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Özel pp malzemeden üretilmelidir.

- Her bir seferde 1 top pamuk yerleştirilmelidir.

- Ön kısımdaki basamağa her basmada bir pamuk alınabilmeli, bu sayede diğer pamuklara temas etmeden kullanılabilmelidir.

NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Seçilen ebatlar kutu şeklinde ve orijinal ambalajında

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kompozit Modelaj Likiti Teknik Şartnamesi

1. KONU ve KAPSAM : Kompozit Modelaj Likiti Alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kompozit dolgu işlemede kullanılmalı.

- El aletlerinin kompozite yapışmasını engellemeli

- Renksiz ve kokusuz likit halinde olmalı

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölümlü Matriks Teknik Şartnamesi

1. KONU ve KAPSAM:  Bölümlü Matriks Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

Toplamda 100 adet olmak üzere farklı boyutlarda böbrek matriks içermeli

2 adet uygulama halkası olmalı

Sterilizasyonu yapılabilmeli

Korozyona dirençli olmalı

Ürün orijinal ambalajında olmalı, marka belirtilmiş olmalı

Ürünün numunesi komisyon tarafından değerlendirilecektir

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: 8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FOSFOR PLAK (no:2) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:1307

1. KONU ve KAPSAM: Fosfor Plak alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz  kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

•	Durr Marka Fosfor Plaka Tarayıcılara uygun olmalı

•	Yetkili distribütörlük belgesi olmalı

•	Ürün orijinal olmalı

•	Ön yüzünde parlak mavi renkte belirgin barkod numarası olmalı

•	Arka yüzü mavi renk olmalı

•	Dot noktası her iki yüzde de  aynı yönde olmalı

•	2  numara olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: Garanti süresi en az 2 yıl olmalı.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FOSFOR PLAK (no:3) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 280

1. KONU ve KAPSAM: Fosfor Plak alımı

2. GEREKÇE:  Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Durr Marka Fosfor Plaka Tarayıcılara uygun olmalıdır

- Yetkili distribütörlük belgesi olmalıdır

- Ürün orijinal olmalıdır

- Ön yüzünde parlak mavi renkte belirgin barkod numarası olmalıdır

- Arka yüzü mavi renk olmalıdır

- Dot noktası her iki yüzde de  aynı yönde olmalıdır

- 3 numara olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: 	Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE  ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: Garanti süresi en az 2 yıl olmalı.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FOSFOR PLAK (no:2) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:1307

1. KONU ve KAPSAM: Fosfor Plak alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz  kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

•	Core-Stream Fosfor Plaka Tarayıcılara uygun olmalı

•	Yetkili distribütörlük belgesi olmalı

•	Ürün orijinal olmalı

•	Ön yüzünde parlak mavi renkte belirgin barkod numarası olmalı

•	Arka yüzü mavi renk olmalı

•	Dot noktası her iki yüzde de  aynı yönde olmalı

•	2  numara olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: Garanti süresi en az 2 yıl olmalı.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ETİL KLORÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                                     Tarih:

- KONU ve KAPSAM: Etil Klorür Alımı

- GEREKÇE Fakültemiz Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Kliniğinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

  - 70 ml. veya 100 ml.’lik olacaktır

  - Metal Kutulu olacaktır

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

5.    DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6.    AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7.     GARANTİ ŞARTLARI:

8.      EKLER:

9.     YARARLAN1LAN DOKUMAN  (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ÜNİT TEPSİ ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU VE KAPSAM: Ünit Tepsi Örtüsü alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

  - 100’er adetlik paketler halinde hazır kesilmiş şekilde olmalı

  - 24x30 cm ve 30x40 cm boyutlarında olmalı

  - Sıvı geçirmez özellikte olmalı

  - Hangi boyuttan kaç paket alınacağına teslim sırasında kurum karar verecektir.

- NUMUNE ALMA VEYA DEĞERLENDİRME:

5.    DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6.    AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.     GARANTİ ŞARTLARI:

8.      EKLER:

9.     YARARLAN1LAN DOKUMAN (VARSA):

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ALÜMİNYUM FOLYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

No:111

1.KONU ve KAPSAM: alüminyum folyo alımı

2.GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Rulolar  en az  30 cm  eninde olmalıdır.

- Rulolar  en az 150 metre olmalıdır.

- Kesici bıçağı olmalıdır..

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: 2 Rulo numune getirilecektir. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Ürün orjinal ambalajlarda teslim edilmelidir.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANTİSEPTİK SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM:  Antiseptik Solusyon alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 1000 ml.lik şeklinde olmalıdır.

- Emulgin, Gliserin, Sitrik asit, H202, Disodyum hidrojen fosfat, 12 H202 içermelidir.

- Sodyum Hidroksit, Distile su içermelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. En fazla 1 lt'lik ambalajlarda teslim edilmelidir. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal  bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti, ve güvenlik  önlemleri, tüketiciye yönelik uyarılar,  üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır. Ambalaj kapakları hiç açılmamış olmalıdır. Ambalaj düşme,  hızlandırılmış çatlama dayanımı, kapak kapanma, akma, dinamik ezilme dayanımı, yük altında çatlama testlerindeki  spesifikasyonlara uygun olmalı ve et kalınlığı ölçümü    yapılarak  kontrol edilmelidir.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKORDİYON BONE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:v                                                                          Tarih: .../.../201....

1.KONU ve KAPSAM:  Akordiyon Bone Alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1)  Antialerjik olmalıdır.

2) Hava geçirgen özelliği olmalıdır.

3) Ultrasonik dikişli olmalıdır.

4) Beyaz renkte olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir..

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

1.	Bir kutuda en az 100 adet olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KEP BAĞCIKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                           Tarih:

1.    KONU ve KAPSAM: bağcıklı kep Alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonvoven materyalden yapılmış olmalı

- Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, terletmemeli

- Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemeli

- Kumaş kalınlığı en az 15gr/m2 olmalı

- Kepde yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı

- Cildi tahriş etmemeli

- Üst ve kenar olmak üzere 2 parçadan overlok dikişle dikilmeli, dikiş başlangıcı ve sonu kolayca sökülmemeli. Üst ve kenar parça materyali aynı dokudan yapılmış olmalı

- Kenar parça yüksekliği en az 12 cm, uzunluğu en az 64 cm, üst parça orta genişliği en az 21 cm olmalı

- Kep kenarında en az 5 mm eninde biye olmalı, biye uzunluğu baş çevresinde bağlandığında fiyonk oluşturacak uzunlukta, en az 96 cm olmalı, bağcıklar iki tarafta eşit uzunlukta olmalı.

- Kep büyüklüğü saçı dışarıda bırakmayacak, kulak üzerini kapatacak boyutlarda olmalı

- Renk yeşil olmalı

- Hava geçirgenliği sağlamalı, terletmemeli

- En az 100 adet kutularda olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

Ad Soyad, Ünvan	Ad Soyad, Ünvan 				Ad Soyad, Ünvan

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ENJEKTÖR 10 ml TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM:10ml’lik Enjektör Alımı.

- GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Disposible olmalı

- irrigasyon esnasında enjektörün iğne kısmının ayrılmaması gerekmektedir.

- Enjektörler 4 parçalı ve siyah contalı olmalıdır.

- Gerekli durumlarda enjektörün ucu çıkartılarak standart asit uçları takılabilmelidir.

- 10ml/ 21 G  0.80x38mm  uzunluğunda paslanmaz çelik iğneli, medikal ambalajlı, şeffaf, tekli, kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.

- Enjektörler steril ve nontoksik olmalı.

- Ambalaj kısmının bir tarafı kağıttan bir tarafı naylon kaplamalı olmalıdır.

- Enjektörlerde ilacı akıtma, kırılma, vb. problemler olursa firma tamamını değiştirmelidir.

9)Yırtık ambalaj olmamalıdır.

10)Ambalaj üzerinde firma adı, imal ve son kullanma tarihi, ne ile steril edildiği yazılı olmalıdır.

11)Teslim tarihinde en az 2 yıl miadı olmalıdır.

12)İğne ve iğne muhafazası aynı steril ambalajlar içerisinde olmalıdır

13)Enjektör 10 ml’.lik olacak,

14)Contalı olacak.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 10 adet numune getirilmelidir. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal  bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti, ve güvenlik  önlemleri, tüketiciye yönelik uyarılar,  üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ENJEKTÖR DENTAL 2 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: 2 ml’lik Dental Enjektör Alımı.

- GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Disposible olmalı.

- Dental olmalıdır.

- Gerek enjeksiyon gerekse irrigasyon esnasında enjektörün iğne kısmı ayrılmamalıdır.

- Enjektörler 4 parçalı ve siyah contalı olmalıdır.

- 2ml  0,40x40mm uzunluğunda paslanmaz çelik iğneli, medikal ambalajlı, şeffaf, tekli, kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.

- Enjektörler steril ve nontoksik olmalı.

- Ambalaj kısmının bir tarafı kağıttan bir tarafı naylon kaplamalı olmalıdır.

- Enjektörlerde ilacı akıtma, kırılma, vb. problemler olursa firma tamamını değiştirmelidir.

- Yırtık ambalaj olmamalıdır. Ambalaj üzerinde firma adı, imal ve son kullanma tarihi, ne ile steril edildiği yazılı olmalıdır.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miadı olmalıdır.

- İğne ve iğne muhafazası aynı steril ambalajlar içerisinde olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 10 adet numune getirilmelidir. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal  bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti, ve güvenlik  önlemleri, tüketiciye yönelik uyarılar,  üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ENZİMATİK İÇERİKLİ DEKONTAMİNASYON SOLUSYON

(Solüsyonu Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: 300 Litre Enzimatik İçerikli Dekontaminasyon Solusyon (Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon solusyonu) alımı.

- GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1-)-Ürün her türlü cerrahi aletler, diş hekimliği aletler, mikro cerrahi aletleri, anestezi malzemeleri, flexible (bükülür/bükülmez), termolabil ve endeskoplarda kullanım için uygun olmalıdır.

2-)-Özellikler;

a. Yüksek materyal uyumu olmalı

b. Tıbbi cerrahi endoskobik aletlere optik sistemlere zarar vermemelidir.

c. Metal, plastik, cam malzemeleri olumsuz etkilememelidir.

d. Pas yapmamalıdır ve korozyon inhibitörleri içermelidir.

e. Etken maddenin kimyasal yapısında aldehit- aldehit türevleri fenol, klor,   alkol içermemelidir.

f. Etkin maddeleri polyhexanide(polimerik biquanid bileşiği) didecyldimethylammonıum propionate ( Kuaterner AB), enzimatik komplex    ( proteaz, lipaz, amilaz)  ve stabilize ajanlar, katyonik ve naniyonik sulfaktan içermelidir.

g. Solüsyonun ph’sı nötre yakın olmalıdır.

h. Toksik ve irritan özelliklere sahip olmamalı, kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır. Ekolojik olmalıdır.

ı. Dezenfeksiyon ve durulama işleminden sonra aletlerin kullanımını kısıtlayıcı herhangi bir toksik madde bulunmamalı yüzeyden kolay ayrılabilmelidir.

j. Aletlerin ön temizlik ve dezenfeksiyonunu bir arada sağlayabilmelidir.

3-)-Etkili olduğu mikroorganizmalar;

a .Bakteriler, M. Tuberculosis, MRSA, VRE ve multiple dirençli gram negatifler dahil

b. Mantarlar

c. Virüslere ( HBV, HCV,HIV, Rota Virüs)  karşı etkili olmalıdır.

4-)-Etki Şekli;

* Solüsyon 15 dakika veya daha kısa sürede yüksek düzey dezenfeksiyon sağlamalıdır.

* Ürün etkisi firmanın önerdiği sürede gerçekleşmeli ve firma bu etkinlikleri kanıtlayan hakem laboratuvar tarafından yapılmış çalışmaları sunmalıdır.

* Ultrasonik yıkamalara uygun olmalıdır.

5-)-Konsantre halde olan bu ürünler tüm su sertliklerinde (soğuk, ılık yada sıcak) seyreltilerek kullanılabilmelidir. Seyreltildiğinde solüsyonda tortu bırakmamalıdır.

6-)-Önerilen ürün endoskop üretici en az 2 firma tarafından kullanımı uygun görülmüş ürünler arasında yer almalıdır.

7-)-Dezenfeksiyon tankına alına solüsyon en az bir hafta süreyle istenildiği kadar kullanılabilmelidir. Kullanım sırasında etki kaybı olmamalıdır. Renk değişimi, kötü koku meydana gelmemelidir. Solüsyon interferan madde varlığında (sert su + protein) yani organik madde varlığında dahi etkisini gösterebilmelidir.

8-)-Konsantre ise; standart sulandırım oranlarına göre elde edilen kullanım solüsyonunun maliyet fiyatı esas alınacak olup minimum kullanım dozunda hedeflenen mikroorganizmalara etkili olan dezenfektan tercih sebebi olacaktır. Firma bu sulandırımları gösterir Türkçe ve Orijinal kullanım kılavuzlarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:Ürün orijinal ambalajında konsantre olmalıdır. Şebeke suyuyla kullanıma hazır hale getirilebilmelidir. En fazla 5 kg'lık ambalajlarda teslim edilmelidir. Etikette ürün adı, kısa  acıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal  bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti, ve güvenlik  önlemleri, tüketiciye yönelik uyarılar,  üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır. Ambalaj kapakları hiç açılmamış olmalıdır. Ambalaj düşme,  hızlandırılmış çatlama dayanımı, kapak kapanma, akma, dinamik ezilme dayanımı, yük altında çatlama testlerindeki  spesifikasyonlara uygun olmalı ve et kalınlığı ölçümü    yapılarak  kontrol edilmelidir.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

GALOŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Galoş Alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Galoş ayakkabı üzerine giyilebilecek özellikte olmalıdır.

- Galoşun ayakkabıları tam olarak sarabilmesi için kenarlarında torbalanmış şekilde büzmesi olmalıdır.

- Galoşta kullanılacak lastik sağlam olmalı, kolay kopmamalıdır.

- Ambalaj şekli, bir torbada 500çift (1000 adet) olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

HASTA ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 173

1.KONU ve KAPSAM: Hasta önlüğü alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az 80 Adet’lik Rulo halinde olmalıdır.

- Önlükler birbirinden ayrılma yerlerinden ve bağlama yerlerinden önceden kesilmiş olmalı ve kopartılırken kolayca ayrılmalı, yırtılmamalıdır.

- Emici olan ön yüzü polietilen kısmından ayrılmamalıdır ve kaliteli malzemeden üretilmiş olacaktır.

- Boyundan bağlanabilir olmalıdır.

- En az 55x60 cm (+/-5cm) ebatlarında, ön yüzü emici arka yüzü sıvı geçirmez polietilen kaplı olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 1 rulo numune getirilmelidir. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal  bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti, ve güvenlik  önlemleri, tüketiciye yönelik uyarılar,  üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

HAZIR SPANÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 174

1.KONU ve KAPSAM: Hazır spanç  alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Hazır Spanç 5x5cm 8 Kat (100’lük Paket) olacak.

- Ambalajlar açık olmayacak.

- % 100 pamuktan imal edimiş olacaktır.

- Hidrofilli olacaktır.

- En az 20 telli olacaktır.

- Numune görülecektir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 2 paket numune getirilmelidir. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal  bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti, ve güvenlik  önlemleri, tüketiciye yönelik uyarılar,  üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ELDİVEN MUAYENE PUDRALI LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Muayene eldiveni pudralı large Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır.

- Kaliteli üründen imal edilmiş olacak.

- Kutudan kolay çıkartılabilmeli

- Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır.

- Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır

- ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır

- ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır.

- Doğal kaliteli lateksten üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

- Parmak kalınlığıen az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır

- Kutu hariç toplam eldiven (yaklaşık 100 adet) en az 280 gram olmalıdır.

- Eldivenler pudralı olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında100’lük kutularda olmalıdır..Eldiven ambalajı yırtık delik olmamalıdır Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir

Üretimden sonra en az 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ELDİVEN MUAYENE PUDRALI MEDİUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Muayene eldiveni pudralı medium Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır.

- Kaliteli üründen imal edilmiş olacak.

- Kutudan kolay çıkartılabilmeli

- Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır.

- Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır

- ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır

- ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır.

- Doğal kaliteli lateksten üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

- Parmak kalınlığıen az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır

- Kutu hariç toplam eldiven (yaklaşık100 adet) en az 280 gram olmalıdır.

- Eldivenler pudralı olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında100’lük kutularda olmalıdır..Eldiven ambalajı yırtık delik olmamalıdır Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir

Üretimden sonra en az 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ELDİVEN MUAYENE PUDRALI SMALL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Muayene eldiveni pudralı small Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır.

- Kaliteli üründen imal edilmiş olacak.

- Kutudan kolay çıkartılabilmeli

- Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır.

- Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır

- ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır

- ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır.

- Doğal kaliteli lateksten üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

- Parmak kalınlığıen az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır

- Kutu hariç toplam eldiven (yaklaşık100 adet) en az 260 gram olmalıdır.

- Eldivenler pudralı olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında100’lük kutularda olmalıdır..Eldiven ambalajı yırtık delik olmamalıdır Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir

Üretimden sonra en az 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ELDİVEN MUAYENE PUDRALI XSMALL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Muayene eldiveni pudralı xsmall Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır.

- Kaliteli üründen imal edilmiş olacak.

- Kutudan kolay çıkartılabilmeli

- Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır.

- Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır

- ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır

- ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır.

- Doğal kaliteli lateksten üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

- Parmak kalınlığıen az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır

- Kutu hariç toplam eldiven (yaklaşık100 adet) en az 260 gram olmalıdır.

- Eldivenler pudralı olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında100’lük kutularda olmalıdır..Eldiven ambalajı yırtık delik olmamalıdır Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir

Üretimden sonra en az 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

|  | T.C. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |

ELDİVEN MUAYENE NİTRİL LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM Muayene eldiveni Nitril Large Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır.

- Kaliteli üründen imal edilmiş olacak.

- Kutudan kolay çıkartılabilmeli

- Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır.

- Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır

- ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır

- ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır.

- Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

- Parmak kalınlığı en az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır

- Kutu hariç toplam eldiven (yaklaşık100 adet) en az 580 gram olmalıdır.

- Eldivenler sentetiknitrilmalzemeden imal edilmiş olacaktır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında100’lük kutularda olmalıdır..Eldiven ambalajı yırtık delik olmamalıdır Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir

Üretimden sonra en az 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL MEDİUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                      Tarih: .../.../201....

1.KONU ve KAPSAM: Muayene eldiveni nitril medium Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır.

- Kaliteli üründen imal edilmiş olacak.

- Kutudan kolay çıkartılabilmeli

- Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır.

- Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır

- ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır

- ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır.

- Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

- Parmak kalınlığıen az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır

- Kutu hariç toplam eldiven (yaklaşık100 adet) en az 280 gram olmalıdır.

- Eldivenler sentetik nitril malzemeden imal edilmiş olacaktır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında100’lük kutularda olmalıdır.Eldivenlerin son kullanım süresi imal tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Eldiven ambalajı yırtık delik olmamalıdır Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

|  | T.C. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |

ELDİVEN MUAYENE NİTRİL SMALL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM Muayene eldiveni Nitril SMALL Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır.

- Kaliteli üründen imal edilmiş olacak.

- Kutudan kolay çıkartılabilmeli

- Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır.

- Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır

- ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır

- ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır.

- Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

- Parmak kalınlığıen az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır

- Kutu hariç toplam eldiven (yaklaşık100 adet) en az 260 gram olmalıdır.

- Eldivenler sentetik nitril malzemeden imal edilmiş olacaktır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında100’lük kutularda olmalıdır..Eldiven ambalajı yırtık delik olmamalıdır Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir

Üretimden sonra en az 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MUAYENE MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 251

1. KONU ve KAPSAM: Muayene maskesi alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az 3  katlı olmalıdır

- Maskenin Burnun üstüne gelen kısmında yüze oturmasını kolaylaştıracak ve kolay şekil alacak , içine gizlenmiş buruna kolay adapte edilebilen ince metal  telli  olmalıdır.

- Maskenin yanlarında kolaylıkla kulak arkasına geçirilebilecek şekilde lastikli olmalıdır.

- Maskenin lastikleri kopmaya dayanıklı kutudan çıkartırken kopmamalıdırve kopmayı engelleyici şekilde sabitlenmiş olmadır.

- Maskenin lastikleri kulak arkasına iz bırakmayacak malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Maskenin kullanıcıya rahatsızlık verici bir kokusu olmamalıdır.

- En az 50 Adet’lik kutularda olacak,

- Hipo alerjik olmalıdır.

- Nefes alışverişini engellememeli, sıvı geçirmemelidir.

- Medikal uygulamalar için üretilmiş olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numune görülerek değerlendirilecektir.

Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI

6. AMBALAJLAMA VE  ETIKETLEME  :

Ürün orijinal ambalajında olmalıdır etikette ürün adı kısa açıklama fiziksel özellikleri, üretici adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PAMUK RULO TEKNİK ŞARTNAME

Şartname No: 284

1.KONU ve KAPSAM: Pamuk Rulo Alımı.

2.GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- %100 saf pamuk esaslı ve beyaz renkte olmalıdır.

- Emici olmalıdır.

- Formları Ağız içi uygulamaya uygun ve standartta olmalıdır.

- Sert olmamalıdır.

- Paket içinde en az 500 adet olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

- CE belgesi olmalıdır.

- 1 numara olacaktır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:  1 Adet  numune getirilecektir. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir Kuruma teslim edilen ürünler numuneler ile birebir aynı olmalıdır.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Ürün orjinal ambalajlarda teslim edilmelidir. Etikette ürün adı, kısa  acıklama,  üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

- GARANTİ ŞARTLARI:

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PLASTİK BARDAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 29

1.KONU ve KAPSAM: Plastik Bardak Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Plastik bardak 8cm (+/-2cm çapında), yüksekliği 1Ocm (+/-2cm) olmalıdır.

- Plastik bardak 180-250 cc.sıvı alacak şekilde olmalıdır.

- Plastik bardak 1-2 gr ağırlığında olmalıdır.

- Plastiği çok ince ve kırılgan olmamalıdır. Elle kavrama esnasında deforme olmamalıdır.

- Sıcak suda şekil değiştirmemelidir.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Polipropilen (PP) malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Plastik bardak alt ve üstten kıvrımlı olmalıdır.

- Plastik bardak şeffaf olmalıdır.

- Numunesi görülecektir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üretici firma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:  Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

TÜKRÜK EMİCİ (SAKŞIN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 313

1.KONU ve KAPSAM: Tükrük Emici (Sakşın) Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Dısposıble ve plastik olmalıdır. Uygun form verildikten sonra tükrük emme özelliğini kaybetmemeli ve yumuşak dokulara zarar vermeyecek şekilde plastik iyi işlenmiş olmalıdır.

- Fleksıbıl olmadır.

- İçinden tel geçirilmiş olmalıdır.

- Uçları kolaylıkla çıkmamalıdır.

- Verilen formu kolaylıkla kaybetmemelidir.

- Boyu 14 cm artı/eksi 0,05 mm olacak, tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün kenarlara sahip olamalıdır.

- Kokusuz olmalıdır.

- Uç kısmı çıkarılabilir olamalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numune görülerek değerlendirilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: : Teklifte 1 paket  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

STREÇ FİLM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: Streç Film Alımı.

- GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde Kullanılmak Üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

1- 30 cm boyunda 300 metre uzunluğunda rulo olmalıdır.

2-Kolay yırtılabilir olmalıdır.

3- Elastik yapısı kapları saracak şekilde olmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 1 rulo numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

- GARANTİ ŞARTLARI: : Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TIBBİ ATIK KOVASI 20 LİTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Tıbbi Atık Kovası Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1) Kova, girişimsel ve laboratuvar uygulamaları sonrası, uygulamalarda kullanılan araçların atıklarını biriktirmek ve daha sonra , içinde biriktirdiği atılklarla birlikte imha edilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

2) Atık kova sistemi kullanılan iğne, bistüri, kelebek set, katater gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.

3) Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.

4) Kullanılmış hurda plastikten üretilmiş olmamalıdır.

5) Kesinlikle kırılmaz olmalıdır.

6) Kova hacmi  20 lt olmalıdır.

7) Kovaya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.

8) Kova, gövde ve kapak olarak imal edilmiş olmalı, kapak kilitli kapaklı olmalıdır.

9) Kova gövdesi tam sızdırmazlığı sağlamak amacıyla presleme presleme yöntemi ile yekpare imal edilmiş olmalıdır.

10) İmalatta kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı plastik türevi olmalı, ortam sıcaklığında deforme olmamalı, alevli ortamda yanarak imha edilebilmelidir.

11) Kapak gövdenin üzerine sıkıca ve kullanıcının uygulamaları esnasında sökülmeyecek şekilde monte edilmiş ve tam sızdırmazlık güvenliğine sahip olmalıdır.

12) Kapak üzerinde medikal amaçlı kesici, delici materyallerin (IV kanül, kelebek set, iğne vb gibi) vacutainer ve enjektör uçlarının el değmeden sıyrılabilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş kanallar olmalıdır.

13)  Kullanımı kolay ve pratik olmalıdır.

14) Kapak kapakçığı tek parçalı olamalıdır.

15) Kapak üzerindeki kapakçık kilitlenebilir olmalıdır. Bu kilit, atık kovası tamamen dolduğunda yeniden kullanımını önleyecek şekilde, sıkı geçme yöntemiyle kapağı sabitleyebilmeli ve açılmamalıdır.

16) Kova, uluslar arası standartlara uygun, gövde sarı kapak ve üst kapakçık kırmızı renkte olmalıdır.

17) En az bir yan yüzünde uluslar arası “Enfekte Atık” işareti ve Türkçe uyarı yazısı bulunmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 1 adet  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TIBBİ ATIK KOVASI 10 LİTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Tıbbi Atık Kovası 10 Litrelik Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1) Kova, girişimsel ve laboratuvar uygulamaları sonrası, uygulamalarda kullanılan araçların atıklarını biriktirmek ve daha sonra , içinde biriktirdiği atılklarla birlikte imha edilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

2) Atık kova sistemi kullanılan iğne, bistüri, kelebek set, katater gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.

3) Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.

4) Kullanılmış hurda plastikten üretilmiş olmamalıdır.

5) Kesinlikle kırılmaz olmalıdır.

6) Kova hacmi  10 lt olmalıdır.

7) Kovaya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.

8) Kova, gövde ve kapak olarak imal edilmiş olmalı, kapak kilitli kapaklı olmalıdır.

9) Kova gövdesi tam sızdırmazlığı sağlamak amacıyla presleme presleme yöntemi ile yekpare imal edilmiş olmalıdır.

10) İmalatta kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı plastik türevi olmalı, ortam sıcaklığında deforme olmamalı, alevli ortamda yanarak imha edilebilmelidir.

11) Kapak gövdenin üzerine sıkıca ve kullanıcının uygulamaları esnasında sökülmeyecek şekilde monte edilmiş ve tam sızdırmazlık güvenliğine sahip olmalıdır.

12) Kapak üzerinde medikal amaçlı kesici, delici materyallerin (IV kanül, kelebek set, iğne vb gibi) vacutainer ve enjektör uçlarının el değmeden sıyrılabilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş kanallar olmalıdır.

13)  Kullanımı kolay ve pratik olmalıdır.

14) Kapak kapakçığı tek parçalı olamalıdır.

15) Kapak üzerindeki kapakçık kilitlenebilir olmalıdır. Bu kilit, atık kovası tamamen dolduğunda yeniden kullanımını önleyecek şekilde, sıkı geçme yöntemiyle kapağı sabitleyebilmeli ve açılmamalıdır.

16) Kova, uluslar arası standartlara uygun, gövde sarı kapak ve üst kapakçık kırmızı renkte olmalıdır.

17) En az bir yan yüzünde uluslar arası “Enfekte Atık” işareti ve Türkçe uyarı yazısı bulunmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 1 adet  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

CERRAHİ ASPİRATÖR UCU (KALIN TİP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 21

1.    KONU ve KAPSAM: Cerrahi Aspiratör ucu alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniğinde kullanılmak üzere.

3.     GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Aspiratör ucunun toplam uzunluğu en az 15 cm olmalıdır.

- Aspiratör ucunun iç çapı 4-6 mm aralığında olmalıdır.

- Paslanmaz çelik aspiratör hortumu ve ünit adaptörü olacak şekilde iki parçadan oluşmalı ve bu iki parça biribine bir vida mekanizması ile sabitlenmelidir. İstendiğinde paslanmaz çelik uç çıkarılabilmelidir.

- Ünit adaptörünün dış çapı 11 mm olmalıdır. Tasarımı ünit aspiratör hortumuna sıkıca oturacak şekilde olmalıdır.

- Aspiratörün uç kısmında vakum etkisinin dokuyu yaralamaması için ana deliğin haricinde hava kaçış delikleri bulunmalıdır.

- Tamamı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, seri numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- 134°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Dezenfeksiyon sırasında korozyona uğramamalı ve renk değiştirmemelidir.

- Aletler kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya karşı garantili olacaktır. Gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayrı ayrı korozyon testine tabi tutulacak olup, korozyon testi giderleri satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

- Aletlere ait orijinal katalog mutlaka gösterilecektir. Fotokopi vb. çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayalı teklifler kabul edilmeyecektir. Katalogda gösterilemeyen malzemelerle ilgili teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Ürün orijinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.

- Aletler en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Aletlerin onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.

- Ulusal Bilgi Bankası Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.

- Ürün numunesi Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.           GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

CERRAHİ EKARTÖR (FARABEUF) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 973

1. KONU ve KAPSAM: Cerrahi ekartörü (Farabeuf) alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :.

- Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- Malzemelerin her birinin üzerinde kodu ve markası ve firma logosu yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmamalıdır.

- İlgili çene bölgesini ekarte etmeye uygun olmalıdır.

- Ekartör farebauf tarzında olmalıdır.

- Ekarte ettiği dokuyu travmatize edici keskin kenar köşe ve uç içermemelidir

- Ekarte kollarından uzun olanı en az 40 mm kısa olanı en az 35 mm olmalıdır.

- Teklif edilecek tüm cerrahi malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı, üretimden kaynaklanan metal kalıntıları ve benzeri bozukluklar olmamalıdır.

- 134°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Dezenfeksiyon sırasında korozyona uğramamalı ve renk değiştirmemelidir.

- Aletler kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya karşı garantili olacaktır. Gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayrı ayrı korozyon testine tabi tutulacak olup, korozyon testi giderleri satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

- Aletlere ait orijinal katalog mutlaka gösterilecektir. Fotokopi vb. çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayalı teklifler kabul edilmeyecektir. Katalogda gösterilemeyen malzemelerle ilgili teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Ürün orijinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.

- Aletler en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Aletlerin onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.

- Ulusal Bilgi Bankası Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.

- Ürün numunesi Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DOKU PENSİ (ADSON) (BÜYÜK TİP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 974

- KONU ve KAPSAM:  Doku Pensi  Alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Aletin sapları ilaçların yapışmaması için pürüzsüz düz kolay temizlenebilir olmalıdır.

- Tutucu uçları birbiri ile tam olarak kapanmalıdır.

- Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- Adson tip olmalıdır.

- Boyu en az 15 cm olmalıdır

- Teklif edilen ürünler Ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalı ve Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

- Malzemelerin her birinin üzerinde kodu ve markası ve firma logosu yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmamalıdır.

- Teklif edilecek tüm cerrahi malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı, üretimden kaynaklanan metal kalıntıları ve benzeri bozukluklar olmamalıdır.

- Teklif edilecek Cerrahi Aletler ve malzemelerde fonksiyonları gereği bulunması gereken keskin kenarlar dışında keskin kenarlara sahip olmamalıdır.

- 134°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Dezenfeksiyon sırasında korozyona uğramamalı ve renk değiştirmemelidir.

- Aletler kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya karşı garantili olacaktır. Gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayrı ayrı korozyon testine tabi tutulacak olup, korozyon testi giderleri satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

- Aletlere ait orijinal katalog mutlaka gösterilecektir. Fotokopi vb. çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayalı teklifler kabul edilmeyecektir. Katalogda gösterilemeyen malzemelerle ilgili teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Ürün orijinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.

- Aletler en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Aletlerin onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.

- Ulusal Bilgi Bankası Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.

- Ürün numunesi Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI: En az 2 yıl garantili olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PERİOST ELEVATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 96

1.    KONU ve KAPSAM: PERİOST ELEVATÖRÜ alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.     GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- Malzemelerin her birinin üzerinde kodu ve markası ve firma logosu yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmamalıdır.

- Periost elevatörü çift yönlü kullanıma uygun olup, uçları yuvarlatılmış, keskin ve düzgün olmalı, çapak içermemelidir.

- Periost elevatörünün uçları dokuyu lasere etmeyecek ve travmatize etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Aletin tutma yerleri elde tutmayı kolaylaştıracak şekilde ve pürüzlendirilmiş olmalıdır.

- 134°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Dezenfeksiyon sırasında korozyona uğramamalı ve renk değiştirmemelidir.

- Aletler kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya karşı garantili olacaktır. Gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayrı ayrı korozyon testine tabi tutulacak olup, korozyon testi giderleri satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

- Aletlere ait orijinal katalog mutlaka gösterilecektir. Fotokopi vb. çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayalı teklifler kabul edilmeyecektir. Katalogda gösterilemeyen malzemelerle ilgili teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Ürün orijinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir. 10) Aletler en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Aletlerin onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.

- Ulusal Bilgi Bankası Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.

- Ürün numunesi Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7. 	GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

CERRAHİ KESKİN KÜRET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 802

1.	KONU ve KAPSAM: Cerrahi Keskin Küret alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Oral cerrahide kullanıma uygun olmalıdır

- Çift taraflı olmalıdır.

- Küret ağızları düzgün ve keskin olmalıdır.

- Ağız içerisinde kullanıma uygun standartlarda paslanmaz çelik olmalıdır.

- Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- El tutma yeri elden kaymayı zorlaştıracak şekilde şekillendirilmeli ya da pürüzlendirilmelidir.

- 134°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Dezenfeksiyon sırasında korozyona uğramamalı ve renk değiştirmemelidir.

- Aletler kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya karşı garantili olacaktır. Gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayrı ayrı korozyon testine tabi tutulacak olup, korozyon testi giderleri satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

- Aletlere ait orijinal katalog mutlaka gösterilecektir. Fotokopi vb. çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayalı teklifler kabul edilmeyecektir. Katalogda gösterilemeyen malzemelerle ilgili teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Ürün orijinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir. 10) Aletler en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Aletlerin onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.

- Ulusal Bilgi Bankası Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.

- Ürün numunesi Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

6. AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

Orijinal ambalajı içinde olacak.

7. GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

8.   EKLER:

9.   YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PİEZO CERRAHİ ALETİ UYUMLU OT17A TİP UÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:807

1.	KONU ve KAPSAM: piezo cerrahi  uç alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz cerrahi kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün orijinal olmalıdır ve orjinalliği belgelendirilmelidir.

- Üretci ya da dağıtıcı firma tarafından garantili olmalıdır.

- Mectron marka piezo cerrahi aleti ile uyumlu OT17A tip uç olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır

8. EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Steril Ameliyat Eldiveni (7 numara) Teknik Şartnamesi

1.	KONU ve KAPSAM: Steril ameliyat eldiveni alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 7  numara eldiven olmalıdır.

- Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

- Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.

- Eldiven içinde parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır. Kaydırıcı ürün minimum miktarda kullanılmalı ve alerjik etkisi olmamalıdır.

- Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

- Depolama sırasında yırtılmaya sebep olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu olmamalıdır.

- Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ- sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete ters konmamalıdır.

- İç paket, dış pakete ikiye katlanacak şekilde konmamalıdır.

- Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır.

- Hipoalerjenik olmalıdır.

- Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir.

- Eldiven giydirilirken kontaminasyonu engellemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

- Eldiven, numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

- Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince- kalın, dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

- Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.

- Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.

- Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini, numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.

- İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.

- Ürünün depo girişinde ürün üzerinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştirilmiş olacaktır.

- Eldiven pudralı olmalıdır.

4.    NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

- GARANTİ ŞARTLARI:

- 8. 	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

10x10x10mm SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No :344

- KONU ve KAPSAM: emilebilen selüloz kanama durdurucu sünger

- GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz (polyoxyanhydro glucoronic acid) olmalıdır

- Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.

- Bakterisit özelliğe sahip olmalıdır.

- 3-4 dakika hemostaz sağlamalıdır.

- Eldiven ve aletlere yapışmamalıdır.

- Gama ışını ile steril edilmelidir.

- Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.

- Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

- Teslim edilecek malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- CE belgesi mevcut olmalıdır.

- Kutu üzerinde Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi ve nosu bulunmalıdır. Materyalin raf ömrü 3 yıl olmalıdır.

- 10x10x10mm boyutlarında olmalıdır

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:10x10x10mm ebatlı ve tek tek ambalajlı olmalı

- GARANTİ ŞARTLARI:

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Poliglaktin 3/0 18 mm sütur alımı Teknik Şartnamesi

Şartname No: 356

1. KONU ve KAPSAM: 3/0 Sentetik Absorbable Poliglaktin Cerrahi Sütur 18mm 3/8 ters keskin 75 cm

2. GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %90 polyglycolic acid (polyglycolide) ve %10 lactic acid (lactide) (polyglactin 910)  co-polimerinden  imal edilmiş  olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği multifilament (örgülü) yapıda olmalıdır. Renkli (mor) olmalıdır.

- Ürün iğnesi ters keskin tasarımda olmalıdır.

- İğnenin kurvatürü 3/8 olmalıdır.

- İğnenin uzunluğu 18 mm olmalıdır.

- İpliğin uzunluğu en az 74 cm olmalıdır.

- İplik kalınlığı 3-0 olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği %50 [Poly(glycolide(%30)-co-L-Lactide (%70)] ve %50 calcium streate malzemelerinin karışımıyla kaplanmış olmalıdır.Kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalıdır. Kaplama malzemesi dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği orta dönem doku desteği sağlamalıdır. Vücut içi kullanımlarda enflamasyon, negatif doku reaksiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Sentetik Multifilament Absorbe olabilen cerrahi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) süreleri 56 –70 gün arasında olmalı ve sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında doku desteği ikinci haftada yaklaşık  %75 3. haftada yaklasik %50 yaklaşık doku desteği 28-30 olmalıdır. Bu süreler ürün kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir. Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli, dokuyu yırtmamalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır. İğne – sütür birleşim (bağlantı) yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği,iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır, iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 300 veya 455 veya ethaloy veya surgalloy seri çelikten meydana gelmelidir. Bu özellikler firma tarafından asıl dokümanlarla belgelendirmelidir  Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü tarafsız laboratuarlara (örn: ODTÜ Metalürji Müdürlüğü’ne) göndererek inceletebilecek, masrafları da teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.

- İğne ve sütür ile ilgili  şartlar :İğne ve sütür uzunluğuistenen ölçü veya %10 tölerans tanınacaktır. Tölerans  dışında farklı kulvar ve ölçüde iğne ve sütür boyu  teklif veren firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Teslim edilecek malzemenin miadı en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri )  ve kullanıldıktan sonra verilecektir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk alamayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

- İhale dosyası ile beraber firmalar açılmamış 1(bir) kutu numune getirecek ve tutanakla teslim edecekler. Numuneler denenerek onay verilecektir. Numunesi olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ürün 12’li kutularda olmalıdır.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli,karton makaraya sarılmış olmalı,paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. Paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların  ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.(ameliyathane ortamında ürünlerin karışmaması için)

Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü kolay yırtılmayan sudan  etkilenmeyen tyvek  kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdır alüminyum folyo açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır(kontaminasyon riskinden dolayı).

Karton makara ve alüminyum ambalaj üzerinde yazılı bilgiler baskılı olmalıdır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İplikler karton makaraya kesinlikle renk vermemelidir.

Sütür ambalajının dışında  sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla  renk

kodu olmalı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

Karton/plastik iç makara ve alüminyum folyo üzerinde baskılı şekilde olması zorunlu bilgiler:

a)Ürün ismi

b)Sütür hammadde bilgisi

c)Sütürün filament yapısı

d)İğnesiz ise sütür adedi

e)USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

f)Sütürün uzunluğu

g)Sütürün rengi

h)Ürün katalog (referans) numarası

i)İğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,küt)

j)İğne uzunluğu, mm cinsinden

k)1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

l)İğne adedi

m)İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

n)Lot numarası

p)Son kullanım tarihi

r)Üretici firma adı, logosu ve adresi

s)Steril yöntemi ve steril ibaresi

t)TİTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu (13 haneli)

u)2d barkod    olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır

8. EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Poliglaktin 4/0 18 mm sütur alımı Teknik Şartnamesi

Şartname No: 357

1. KONU ve KAPSAM: 4/0 Sentetik Absorbable Poliglaktin Cerrahi Sütur 18mm 3/8 ters keskin 75 cm

2. GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %90 polyglycolic acid (polyglycolide) ve %10 lactic acid (lactide) (polyglactin 910)  co-polimerinden  imal edilmiş  olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği multifilament (örgülü) yapıda olmalıdır. Renkli (mor) olmalıdır.

- Ürün iğnesi ters keskin tasarımda olmalıdır.

- İğnenin kurvatürü 3/8 olmalıdır.

- İğnenin uzunluğu 18 mm olmalıdır.

- İpliğin uzunluğu en az 74 cm olmalıdır.

- İplik kalınlığı 4-0 olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği %50 [Poly(glycolide(%30)-co-L-Lactide (%70)] ve %50 calcium streate malzemelerinin karışımıyla kaplanmış olmalıdır.Kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalıdır. Kaplama malzemesi dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği orta dönem doku desteği sağlamalıdır. Vücut içi kullanımlarda enflamasyon, negatif doku reaksiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Sentetik Multifilament Absorbe olabilen cerrahi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) süreleri 56 –70 gün arasında olmalı ve sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında doku desteği ikinci haftada yaklaşık  %75 3. haftada yaklasik %50 yaklaşık doku desteği 28-30 olmalıdır. Bu süreler ürün kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir. Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli, dokuyu yırtmamalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır. İğne – sütür birleşim (bağlantı) yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği,iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır, iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 300 veya 455 veya ethaloy veya surgalloy seri çelikten meydana gelmelidir.  Bu özellikler firma tarafından asıl dokümanlarla belgelendirmelidir  Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü tarafsız laboratuarlara (örn: ODTÜ Metalürji Müdürlüğü’ne) göndererek inceletebilecek, masrafları da teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.

- İğne ve sütür ile ilgili  şartlar :İğne ve sütür uzunluğuistenen ölçü veya %10 tölerans tanınacaktır. Tölerans  dışında farklı kulvar ve ölçüde iğne ve sütür boyu  teklif veren firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Teslim edilecek malzemenin miadı en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri )  ve kullanıldıktan sonra verilecektir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk alamayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

- İhale dosyası ile beraber firmalar açılmamış 1(bir) kutu numune getirecek ve tutanakla teslim edecekler. Numuneler denenerek onay verilecektir. Numunesi olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ürün 12’li kutularda olmalıdır.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli,karton makaraya sarılmış olmalı,paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. Paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların  ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.(ameliyathane ortamında ürünlerin karışmaması için)

- Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü kolay yırtılmayan sudan  etkilenmeyen tyvek  kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdır alüminyum folyo açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilirnitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır(kontaminasyon riskinden dolayı).

- Karton makara ve alüminyum ambalaj üzerinde yazılı bilgiler baskılı olmalıdır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- İplikler karton makaraya kesinlikle renk vermemelidir.

- Sütür ambalajının dışında  sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla  renk

- kodu olmalı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Karton/plastik  iç makara ve alüminyum folyo üzerinde baskılı şekilde olması zorunlu bilgiler:

- a)Ürün ismi

- b)Sütür hammadde bilgisi

- c)Sütürün filament yapısı

- d)İğnesiz ise sütür adedi

- e)USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

- f)Sütürün uzunluğu

- g)Sütürün rengi

- h)Ürün katalog (referans) numarası

- i)İğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,küt)

- j)İğne uzunluğu, mm cinsinden

- k)1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

- l)İğne adedi

- m)İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

- n)Lot numarası

- p)Son kullanım tarihi

- r)Üretici firma adı, logosu ve adresi

- s)Steril yöntemi ve steril ibaresi

- t)TİTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu (13 haneli)

- u)2d barkod    olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır

8. EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bistüri Ucu (no 15) Teknik Şartnamesi

1.	KONU ve KAPSAM: Bistüri ucu alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 15 numara bistüri ucu olmalıdır.

- Birer tane uç içeren poşetler halinde 100’lük kutularda olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır

- Ucu kolayca körelmemelidir.

- CE belgeli olmalıdır.

- Raf ömrü ürün tesliminden sonra en az iki (2) yıl olmalıdır.

- Paketlerin üzerinde ürünün adı, ölçüsü, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, imalatçı firma adı, amblemi, imalatçı iletişim bilgileri, imalat seri numarası, ve imal edildiği ülke olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

7.GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bistüri Ucu (no 10) Teknik Şartnamesi

1.	KONU ve KAPSAM: Bistüri ucu alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 10 numara bistüri ucu olmalıdır.

- Birer tane uç içeren poşetler halinde 100’lük kutularda olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır

- Ucu kolayca körelmemelidir.

- CE belgeli olmalıdır.

- Raf ömrü ürün tesliminden sonra en az iki (2) yıl olmalıdır.

- Paketlerin üzerinde ürünün adı, ölçüsü, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, imalatçı firma adı, amblemi, imalatçı iletişim bilgileri, imalat seri numarası, ve imal edildiği ülke olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

7.GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SOND TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 395

1.KONU ve KAPSAM: Sond Alımı

2.GEREKÇE: Kliniklerimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Uç kısımları orak şekilli ( C şeklinde) olmalıdır.

- Elle tutulan kısmı düz ve elden kaymayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Paslanmaz çelik olmalıdır.

- Tekrarlanan kimyasal ve fiziksel sterilizasyon işlemlerinde korozyona uğramamalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Üzerinde markası ve numarası silinmez bir şekilde yazılı olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME İstekliler tüm sarf malzemede ön inceleme için 2 (İki) adet numune bırakacaktır.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PRESEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 439

- KONU ve KAPSAM:  Presel  Alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Alet paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Alet paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Aletin sapları ilaçların yapışmaması için pürüzsüz düz kolay temizlenebilir olmalıdır.

- Aletin tutucu ucu tırtıklı olmalıdır.

- Otoklav ve kuru hava sterilazatöründe steril edildiğinde korozyona uğramamalıdır.

- Presel Collage ve Flag tip olmalıdır.

- Formları komisyon tarafından tespit edilecektir.

- Tutucu uçları birbiri ile tam olarak kapanmalıdır.

- 134°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Dezenfeksiyon sırasında korozyona uğramamalı ve renk değiştirmemelidir.

- Aletler kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya karşı garantili olacaktır. Gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayrı ayrı korozyon testine tabi tutulacak olup, korozyon testi giderleri satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

- Aletlere ait orijinal katalog mutlaka gösterilecektir. Fotokopi vb. çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayalı teklifler kabul edilmeyecektir. Katalogda gösterilemeyen malzemelerle ilgili teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Ürün orijinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.

- Aletler en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Aletlerin onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.

- Ulusal Bilgi Bankası Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.

- Ürün numunesi Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME : Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

- GARANTİ ŞARTLARI: En az 2 yıl garantili olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DÜZ CERRAHİ KESME MAKASI CERRAHİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 240

1.    KONU ve KAPSAM: Cerrahi kesme makası alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.    GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Makas doku ve sütüru net olarak kesebilmelidir.

- Düz olmalıdır.

- Aletin uzunluğu 15 cm’yi geçmemelidir.

- Hızlı körelmemelidir.

- Joseph tarzında olmalıdır.

- Makas parmağa tam oturacak genişlikte olmalıdır

- Açılıp kapanması kolay olmalı ve takılmamalıdır.

- Yüzeyleri çapak ya da deformasyon içermemeli, polisajı düzgün olmalıdır.

- Makas süturun kesimine engel olacak şekilde ipi kaydırmamalıdır.

- Ergonomik olmalı, parmağa oturak kısımları keskin ve sivri kenar içermeyecek şekilde yuvarlatılmış olmalıdır.

- Paslanmaz çelik olmalıdır

- 134°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Dezenfeksiyon sırasında korozyona uğramamalı ve renk değiştirmemelidir.

- Aletler kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya karşı garantili olacaktır. Gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayrı ayrı korozyon testine tabi tutulacak olup, korozyon testi giderleri satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

- Aletlere ait orijinal katalog mutlaka gösterilecektir. Fotokopi vb. çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayalı teklifler kabul edilmeyecektir. Katalogda gösterilemeyen malzemelerle ilgili teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Ürün orijinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.

- 10) Aletler en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Aletlerin onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.

- Ulusal Bilgi Bankası Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.

- Ürün numunesi Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.           GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BİSTÜRİ SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 36

1.    KONU ve KAPSAM: BİSTÜRİ SAPI alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3.    GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Klasik bistüri uçları ile tam uyumlu olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Teklif edilecek tüm cerrahi malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı, üretimden kaynaklanan metal kalıntıları ve benzeri bozukluklar olmamalıdır.

- Teklif edilecek Cerrahi Aletler ve malzemelerde fonksiyonları gereği bulunması gereken keskin kenarlar dışında keskin kenarlara sahip olmamalıdır.

- Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve uygulanan kuvvet azaltıldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan “fleksibl bir yapıya” sahip olmalıdır.

- Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.

- 134°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Dezenfeksiyon sırasında korozyona uğramamalı ve renk değiştirmemelidir.

- Aletler kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya karşı garantili olacaktır. Gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayrı ayrı korozyon testine tabi tutulacak olup, korozyon testi giderleri satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

- Aletlere ait orijinal katalog mutlaka gösterilecektir. Fotokopi vb. çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayalı teklifler kabul edilmeyecektir. Katalogda gösterilemeyen malzemelerle ilgili teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Ürün orijinal ambalajında, markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.

- Aletler en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Aletlerin onarımı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.

- Ulusal Bilgi Bankası Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.

- Ürün numunesi Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.  	GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AYNA BAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 25

- KONU ve KAPSAM: Ayna başı alımı.

- GEREKÇE: Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ayna başı yansıtıcı ön yüzey, yansıtıcı arka yüzey kısımlarından oluşmalıdır.

- Ayna başı standart olmalıdır.

- Ayna başı vidalama usulü ile bağlanmalıdır.

- Mevcut ayna saplarımız ile uyumlu olmalıdır.

- Ayna camı dalgalı yüzey, oluk, çizik ve çıplak gözle görülebilen diğer kusurlardan arındırılmış ve parlatılmış camdan imal edilmiş olmalıdır.

- 4 ile 5 arasında  büyütme oranına sahip olmalıdır

- Ayna çerçevesi paslanmaz çelikten veya demir içermeyen korozyona dirençli metalden imal edilmiş olmalıdır.

- Tekrarlanan sırası ile ön temizlik, temizlik ve sterilizasyon(gereğinde dezenfeksiyon) işlemleri ve işlemler esnasında kullanılan solüsyonlara karşı dayanıklı, korozyona uğramayan, sararmayan ve paslanmayan yapıda olmalıdır.

- Bahsi geçen işlemler esnasında aynanın gösterirliği bozulmamalıdır.

- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

- Kimyasal analiz raporları olmalıdır.

- Alım yapılmadan önce numuneler teste tabi tutulacaktır.

- Yukarıda bahsi geçen tüm bu hususlara uyan malzemelerin alımı yapıldıktan sonra iki yıl süre ile herhangi bir sorun yaşanması halinde yenisi ile değiştirilmelidir.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Üzerinde markası olmalı

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALÜMİNYUM OKSİT TOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:650

1. KONU ve KAPSAM: Alüminyum oksit tozu alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ağız dışı kullanım için olmalıdır.

- Kumlama cihazında kullanmaya uygun olmalıdır.

- 50 Mm/270 mesh kalınlığında taneciklere sahip, toz halinde olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Numune görülerek değerlendirilecektir.

Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA)

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BEBEK APEREYİ İÇİN YÜZ BANDI (STERI STRIP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 369

1.KONU ve KAPSAM: BEBEK APEREYİ İÇİN YÜZ BANDI (STERI STRIP)

2.GEREKÇE: Kliniklerimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Yüz bandının güçlendirilmiş cilt kapatıcı özelliği olmalıdır.

- Bebeklerde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Her bir bant 6mmx100mm ebatlarında şerit şeklinde olmalıdır.

- Üzerinde 4 bant şeridi bulunan tabakalar şeklinde ambalajlanmış olmalıdır.

- İçinde 10 adet ambalaj tabakası bulunan vakumlanmış paketlerde olmalıdır.

- Bir yüz bandı kutusunda 50 adet vakumlanmış paket bulunmalıdır.

- CE standartlarına uygun olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Tekli paketler halinde olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BONDİNG FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                            Tarih: …./…./20….

1.KONU ve KAPSAM: Bonding fırçası

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Tek kullanımlık fırçalar olup uç kısmı top şeklinde olmalıdır.

- Uygulandığında kaviteye yapışmamalıdır

- Adeziv materyallere dayanıklı olmalıdır.

- Mikro uygunlukta (1.5 mm çapında ),

- Sapı plastik olmalı

- Çabuk deforme olmamalıdır.

- Fırça boyun kısmından kırılmadan kıvrılabilmelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

1.	Bir kutuda en az 100 adet olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BORAKS TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                          Tarih:

- KONU ve KAPSAM: boraks alımı.

- GEREKÇE: Laboratuvarda kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Lehim amaçlı kullanılabilmeli

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- 5O gr. lık kutular halinde olmalı

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DUDAK EKARTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                               Tarih: …/…/201…

- KONU ve KAPSAM: … dudak ekartörü alımı.

- GEREKÇE: Kliniğimzde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ortodontik bonding amacıyla kullanıma uygun olmalı

- 3 parçalı olmalı

- Sağ ve sol iki plastik ekartör parçası olmalı

- Ekartörlerin takılıp çıkarılabildiği bir ara bağlantı parçası bulunmalı

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTES

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞRİ UÇLU MAKAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1137

1. KONU ve KAPSAM:  Eğri uçlu makas alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz ortodonti laboratuvarında kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Paslamaz çelik olmalıdır.

- Dental amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

- Alet üzerinde markası, modeli ve CE işareti olmalıdır.

- Aletin ucu eğri olmalıdır.

- Makas ucu küt olmalıdır

- Aletin toplam uzunluğu 11 cm geçmemelidir.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme

özelliğinde olmalı, otoklavize edilebilmelidir.

- Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

· Orijinal ambalajında bulunmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa)

T.C.ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FİKSATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM:  Fiksatör alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz ortodonti laboratuvarında kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Dental amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

- Hassas oklüzal konumlandırma ve tutma için tasarlanmış olmalıdır.

- Alçı modeller için üst ve alt sabitleme kollarına sahip olmalıdır.

- Tutma oyuklarına sahip konik sabitleme kolları, alçı modellerin çıkarılmasına ve tam olarak geri getirilmesine olanak sağlamalıdır.

- Üst sabitleme kolu dikey olarak ayarlanabilmelidir.

- Yatay eksende dönüşü engelleyen iki yuvarlak, paralel teleskobu olmalıdır.

- Modellerin güvenli bir şekilde yerinde tutulmasını sağlayan merkezi vidaları olmalıdır.

- Hareketli ısırma kilidi, ısırma kaydıyla verilen dikey oklüzal konumu koruyan sabitleme vidası bulundurmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

· Orijinal ambalajında bulunmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa)

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KRETUAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 926

1.    KONU ve KAPSAM: Kretuar alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Anterior ve posterior bölgede ulaşılacak açıda ve mesial ve distal yüzey temizliğine uygun incelikte olmalıdır. İnterproksimal bölgeler için etkin olmalıdır. Süper ince ve ters açılı olmalıdır.

- Alet paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Çift yönlü kullanılabilir olmalıdır.

- Üzerinde markası ve katalog numarası, silinmeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır.

- Polisajı düzgün olmalıdır.

- Her tipi her türlü sterilizasyon şartında paslanmayacak yapıda olup standartlarda belirtilen korozyon testine uyarlık gösterecektir.

- Her tipi ayrı ayrı standartlarda belirtilen dayanıklılık testine uyarlık gösterecektir.

- Gövdenin içi boş ve hafif olmalıdır.

- Rahat kullanım için aletin sapları 0,9cm. çapında olmalıdır. Sap kısmının uzunluğu min. 105mm olmalıdır.

- Ağızda istenilen bölgeye ulaşılabilir açıda ve uzunlukta olmalıdır.

- Malzeme sertlik derecesi 52-56 HRC olmalıdır.

- Çelik kalitesi aletin uzun zaman bileylenmeden çalışmaya imkan vermesi açısından yüksek olmalıdır. Bu nedenle krom oranı %17, karbon oranı ise ortalama %0,5 olmalı nikel %0,6 yı geçmemelidir.

- Aletin ambalajı şeffaf plastik korumalı kutu içerisinde olmalı ve üzerinde üretici firmanın açık adresi, mail adresi, menşei ve sterilizasyon koşulları belirtilmelidir. İlk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır böylece daha önceden açılması ve kullanılması önlenmiş olmalıdır.

- El aletlerinin uç kısımları ile gövde bağlantısı yuvalarına yerleştirilmiş sterilizasyona dayanıklı özel plastik renkli halka olmalıdır. Rahat bir kavrayış açısından özel desenli bir sapı olmalıdır.

- El aletleri her haliyle orijinal olmalıdır ve komisyonca beğenilir olmalıdır.

- Aletler fonksiyonlarına uygun, standartlarda tanımlanan tiplerde paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır ve Aletler yüzeyi ve polisajı  kir, leke barındırmayacak şekilde düzgün ve kusursuz olmalıdır.

- Aletler hekimin kolay kullanabileceği şekil ve özellikte ve ergonomik olmalıdır.

- Aletlerin 134 C derecede otoklavda steril edilmelidir. Bu özellik belgelendirilmelidir. Sterilizasyon esnasında deforme olmamalı ve kararmamalıdır. Hastanelerde kullanılan dezenfektanlardan etkilenmemelidir.

- Malzemeler üzerine markası, kod numarası, üretim yılı ve seri numarası basılmış olmalı baskı silinmemelidir.

- Ürün Everedge çeliğine sahip olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (1) 1 yıl garantili olacaktır.

8.    EKLER:

9.    YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

METAL PARLATMA LASTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:651

1. KONU ve KAPSAM: Metal parlatma lastiği alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Metal işlerinin mekanik cilasında kullanılmalı ve disk şeklinde olmalıdır.

- Labaratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Mavi renk seçeneği olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Numune görülerek değerlendirilecektir.

Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PİYASEMEN İÇİN ÇELİK SEPARE MANDRENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 419

- KONU ve KAPSAM: Piyasemen için çelik separe mandreni alımı

- GEREKÇE: Ortodonti Anabilim Dalı kliniğinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Laboratuar ve klinik işlemlerde kullanılacak özellikte olmalı,

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı,

- Separe yerleştirmeye uygun olmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME    : Teklifte numune getirilmelidir

- DENETIM VE MUAYENE METODLARI          : Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE  ETIKETLEME                 :

- Orijinal plastik ambalajında olmalı

- ISO 9001 ve EN46001 kalite belgesine sahip olmalı

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PİYASEMEN İÇİN ELMAS SEPARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1138

1.    KONU ve KAPSAM: Piyasemen için siyah kıl fırça alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz ortodonti laboratuvarında kullanılmak üzere.

3.    GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Dental amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

- Metal göbekli, kenarlı elmas disk şeklinde  ve  sonsuz elmas disk şeklinde çeşitleri olmalıdır.

- Tüm piyasemenler için uygun olmalıdır

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PİYASEMEN İÇİN POLİSAJ KEÇESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1139

1.    KONU ve KAPSAM: Piyasemen için siyah kıl fırça alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz ortodonti laboratuvarında kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Dental amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

- Kenarları keçe, göbeği metal disk şeklinde olmalıdır.

- Yeşil ve kahverengi renk seçenekleri olmalıdır.

- Akrilik ya da vakumla şekillenen ortodontik apareyler için kullanılabilmelidir.

- Apareyin aşındırılması, parlatılması ve bitirme işlemleri için kullanılabilmelidir.

- Tüm piyasemenler için uygun olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

No:766

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEDODONTİK PASLANMAZ RIM-LOKLU ÖLÇÜ KAŞIĞI (S)

ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM: Pedodontik Paslanmaz Rım-Loklu Ölçü Kaşığı alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.     GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Yüzeyi polisajlı düzgün ve tırtıksız olmalıdır.

- Kaşık kenarları ağız içinde tahrişat yapmaması için retansiyon rimi olan delikli (Mikrosandblasted) yapıda olmalıdır.

- S boyutlarında olmalıdır.

- Alt ve üst takım olarak plastik ambalaj içinde paketlenmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde ve ürün üzerinde CE işareti üretici firma ve ürün kodu olmalıdır.

- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilmelidir.

- Yüzey ve alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.

- Paslanmaya ve korozyona karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

- Yetki Belgesi olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

No:767

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEDODONTİK PASLANMAZ RIM-LOKLU ÖLÇÜ KAŞIĞI (M)

ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM: Pedodontik Paslanmaz Rım-Loklu Ölçü Kaşığı alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.     GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Yüzeyi polisajlı düzgün ve tırtıksız olmalıdır.

- Kaşık kenarları ağız içinde tahrişat yapmaması için retansiyon rimi olan delikli (Mikrosandblasted) yapıda olmalıdır.

- M boyutlarında olmalıdır.

- Alt ve üst takım olarak plastik ambalaj içinde paketlenmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde ve ürün üzerinde CE işareti üretici firma ve ürün kodu olmalıdır.

- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilmelidir.

- Yüzey ve alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.

- Paslanmaya ve korozyona karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

- Yetki Belgesi olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PASLANMAZ RIM-LOKLU ÖLÇÜ KAŞIĞI (L) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Paslanmaz rım-loklu ölçü kaşığı (L) alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Yüzeyi polisajlı düzgün ve tırtıksız olmalıdır.

- Kaşık kenarları ağız içinde tahriş yapmaması için retansiyon rimi olan delikli yapıda olmalıdır.

- Large (L) boyutunda olmalıdır.

- Alt ve üst takım olarak plastik ambalaj içinde paketlenmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde ve ürün üzerinde CE işareti, üretici firma ve ürün kodu olmalıdır.

- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilmelidir.

- Yüzey ve alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.

- Paslanmaya ve korozyona karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

- Yetki belgesi olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Numune görülerek değerlendirilecektir.

Ürünün üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ R

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

CAM İYONOMER SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: Cam iyonomer siman alımı.

- GEREKÇE: Fakültemiz klinklerinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Toz ve likid ayrı şişelerde en az 35 gr toz ve en az 15 ml likit şeklinde bulunmalıdır

- Ortodontik bant yapıştırmaya uygun olmalı

- Raf ömrü uzun olmalı

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- ISO 9917 (EN 29917) standartlarına uygun olmalı

- Son kullanıma tarihi ambalajında yazılı olmalı ve alım tarihinden itibaren en az bir yıl kullanılabilir

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KROŞE TELİ TAM YUVARLAK 0.7 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: Kroşe teli tam yuvarlak 0.7 mm alımı.

- GEREKÇE: Laboratuvarda kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı

- Tam yuvarlak kesitli olmalı

- 0.70 mm çapında olmalı

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- 100 m’lik makaralarda olmalı

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KİLİTLİ TORBA  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: kilitli torba alımı.

- GEREKÇE: Fakültemiz klinilerinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 18.5x26.5 cm boyutunda olmalı

- Plastik ve şeffaf olmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YANAK EKARTÖRÜ FOTOĞRAF İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: Fotoğraf için yanak ekartörü alımı.

- GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ortodontik fotoğraf çekimi için kullanılabilmeli.

- Sert plastikten imal edilmiş olmalı.

- Sterilizasyon solusyonu ile temizlenebilmeli.

- Bir büyük ve bir küçük boy olarak paketlenmiş olmalı.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.                                                                                                                                                           ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ                                                                                                         DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ORTODONTİK PENS İÇİN YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim: ORTODONTİ  A.D

KONU ve KAPSAM: Ortodontik pens için yağ  alımı

- GEREKÇE: Ortodonti Anabilim Dalı kliniğinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Tıbbi beyaz yağ esaslı olmalı.

- Buhara dayanıklı olmalı.

- İçeriği DAB 10, USP 22’ ye göre olmalı.

- Sıcaklığa ve oksidasyona 200 °C2 ye kadar dayanıklı olmalı.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME    : Teklifte numune getirilmelidir

- DENETIM VE MUAYENE METODLARI          : Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE  ETIKETLEME                 : 100 ml’lik sprey şeklinde paketlenmiş olmalı

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

YARIM YÜZ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Yarım yüz maskesi alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz ortodonti laboratuvarında kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Ürün tipi kullanıma hazır solunum cihazı paketi şeklinde olmalıdır.

- Gaz, buhar ve partikül filtreleri olmalıdır.

- A2P3 R kartuş veya filtre tipine sahip olmalıdır.

- Daha fazla konfor için yumuşak silikondan yapılmış olmalıdır.

- Filtrelerin maskelere kolay bağlantısı için bayonet klik sistemi olmalıdır.

- Dengeli ve güvenli oturması için ince profilli çift filtreli olmalıdır.

- Cool Flow ventil özelliği ile daha kolay solunum ve daha az ısı ve nem birikimi sağlamalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Orijinal ambalajında bulunmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1168

1. KONU ve KAPSAM: MTA ALIMI

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kök Kanalların dolumu ve remineralizasyonu için kullanılmalıdır.

- Diş dokusunu remineralize edebilmesi için içerisinde kalsiyum iyonları bulunmalıdır.

- Doku rejenerasyonunu desteklemelidir.

- Sıvı ile karıştırıldığında çalışma süresi 4 dk ve materyal sertleşme süresi maksiumum 2 saat olmalıdır.

- Kök kanal perforasyonu, Resorbsiyon tedavileri, Apeksifikasyon, Kuafaj, Ampütasyon, Apeksogenesis tedavilerinde kullanılabilmelidir.

- Ürün içeriğinde kalsiyum oksit, sodyum, potasyumi, bizmut, magnezyum ve kalsiyum fosfat bulunmalıdır.

- Ambalaj içeriği en az 10x0,14gr  flakon ve 2 adet 1 ml. Likit şeklinde olmalıdır.

- Ürün su ve kan ile bozulmamalıdır.

- Ürün beyaz renkli olmalı ve dişlerde renklenme yapmamalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl raf ömrü olmalıdır.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Endodontik Soğutucu Sprey

1.    KONU ve KAPSAM: Endodontik soğutucu sprey Alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün endodontide kullanılmalıdır

- Ürün pulpanın vitalitesini ve hassasiyetini test etmek için kullanılmalıdır

- Soğuk sprey olmalıdır

- Pamuğa sıkılarak kullanılmalıdır

- En az 200ml’lik ambalajlarda olmalıdır

- Hastayı rahatsız etmemesi açısından nane ve portakal aromalı olmalıdır

- Kolay uygulanması için uzun püskürtme ucu olmalıdır

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.  GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Likit Hemostatik Ajan Teknik Şartnamesi

Şartname No:209

1.KONU ve KAPSAM: Likit Hemostatik Ajan alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

•	%25 alüminyum klorid içermelidir

•	Restoratif işlemler sırasında yüzeyel kanamaları durdurabilmelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

•	en az 10 gr’lık şişelerde olmalı

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DEVİTAL BEYAZLATMA AJANI ŞARTNAMESİ

Şartname No: 32

1.	KONU ve KAPSAM Devital beyazlatmada kullanılmak üzere materyal alımı

2.	GEREKÇE : Fakültemiz klinklerindekullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER : Sadece devital dişlerin beyazlatmasında kullanılmalıdır.

- ‘Walking bleach’ tekniğine uyumlu olmalıdır.

- Intrakoronal olarak uygulanmalıdır.

- %35 hidrojen peroksit içermelidir.

- Karıştırma gerektirmemelidir.

- Jel kıvamında ve şırınga içerisinde olmalıdır.

- Herhangi bir toz veya likitle karıştırılmaya ihtiyaç duymamalıdır.

- Uygulandığında jel diş içerisinde 3-5 gün boyunca aktif kalmalıdır.

- Set içeriğinde en az 2 adet 1.2 ml’lik şırınga olmalıdır.

- Set içeriğinde  en az 20 adet siyah uygulama ucu bulunmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

4.	GARANTİ ŞARTLARI:

5.	EKLER:

6.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

CAM İYONOMER LİNER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname NO: 70

1.KONU ve KAPSAM: Cam İyonomer Liner

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Işıkla sertleşebilmelidir.

- Kullanıma hazır tek bileşeni olmalıdır.

- Her türlü dolgunun altında kaide olarak kullanılabilmelidir.

- Radyoopak olmalıdır.

- Fissür örtücü olarak da kullanılabilmelidir.

- İkincil çürüğe karşı flor salınımı yapmalıdır.

- En az 2,5 gr NDT non-driping şırınga ve uygulama uçları içermelidir.

- En az 226 MPa bükülme direncine sahip olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Renklenme Yapmayan Biyoaktif Biyoseramik Kök Kanal Tamir Materyali

Teknik Şartnamesi

Şartname No: 971

- KONU ve KAPSAM: Renklenme yapmayan biyoaktif biyoseramik kök kanal tamir materyali

- GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL ÖZELLİKLERİ

- Mineral Trioksit Agregatı

- Toz ve likit formunda olmalıdır

- Süt ve daimi dişlerde zamanla veya görünür ışığa maruz kaldığında dişte iç ve dış renklenmeye yol açmamalıdır.

- Çözünürlüğü %3’ten düşük olmalı, toz veya likidinde kanamalı ortamda çözünmeyi engelleyen (anti-washout) bileşen olmalıdır.

- Vücut sıcaklığında (37 Santigrat derece) tam sertleşme süresi 3:1 toz-likit oranında 15 dakikayı, 1:1 toz-likit oranında 3 saati geçmemelidir.

- Radyoopasitesi minimum 5mm alüminyuma eşdeğer olmalıdır.

- Genleşme düzeyi %0.1’den düşük olmalıdır.

- Pb ve As içerikleri 2pmm’den düşük olmalıdır.

- Kompresif (Kırılma) direnci, tam sertleşme sonrası en az 80 MPa olmalıdır.

- Film kalınlığı 1:1 toz-likit oranında 50 mikrometreden düşük olmalıdır.

- Akışkanlığı 1:1 toz-likit oranında 30mm’yi geçmemelidir.

- İçeriğinde 2,5 gr materyal olmalıdır

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI:

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MATRİS BANTLARI KONTURLU (0.038 mm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 390

1.KONU ve KAPSAM: Konturlu matris bandı alımı (0.038 mm) alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Matris bantlarının iç yüzeyi anatomik olarak şekillenmiş olmalıdır.

- Matris bantları 0.038 mm kalınlıklarında olmalıdır.

- Premolar-bilateral , molar-bilateral, premolar-unilateral, molar-unilateral, bölgelerde kullanımı uygun konturları bulunmalıdır.

- Bant kullanımı, özel tabanca sistemine uygun yapıda olmalıdır.

- Her 10 Kutuya 1 adet ücretsiz uygulama tabancası verilecektir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: En az 30 adetlik paketlerde bulunmalıdır,

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

EDTA SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: EDTA solüsyonu

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Endodontik kullanım için uygun,

- %17 oranında olmalı.

- Smear tabakasını kolay kaldırabilmeli

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- En az 250 mililitrelik ambalajda olmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MATRİKS BANDI (YENGEÇ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM : yengeç matriks bandı alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Büyük azı dişlerine uygun

- 3 delikli; 14-15-16 numara olmalı

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı

- Her marka matriks taşıyıcısı ile kullanılabilmelidir

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Paket içerisinde en az 12 adet bant olmalıdır

- Paket üzerinde boyutları belirtilmelidir

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MATRİKS BANDI YENGEÇ (İKİ DELİKLİ)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim                                                             Tarih:

1.	KONU ve KAPSAM : Matriks Bandı Yengeç iki delikli  alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kolay kopmayan ve paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır..

- Extra ince en az 0.03mm en fazla 0,05mm ebatlarında olmalıdır.

- Bantlar her iki tarafından 2 delikli olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- 12’li paketler halinde olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RUBBER DAM LASTIK ÖRTÜ TEKNIK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1086

1. Konu Ve Kapsam: Rubber Dam Lastik Örtü Alımı

2. Gerekçe: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. Genel İstek Ve Özellikler:

- 150 X l50 mm. boyunda dental uygulamalar için hazırlanmış olmalı.

- En az 100 adet lastikten oluşmalı.

- Paketler halinde lateks olmayan mavi veya yeşil renkli elastik örtü olmalı.

- Avrupa menşeli olmalı.

- Komisyon tarafindan beğenilmelidir.

- Numune üzerinden değerlendirilecektir

4. Numune Alma Ve Değerlendirme: teklifte numune getirilmelidir

5. Denetim Ve Muayene Metodları: numune görülerek değerlendirilecektir.

6. Ambalajlama Ve Etiketleme:

7. Garanti Şartları:

8. Ekler:

9. Yararlanılan Dokuman (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SPREADER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 700

1.KONU ve KAPSAM: Spreader 25  alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- En az 4 adetlik paketlerde bulunmalıdır

- Paketteki tüm spreaderlar 25 numara olmalıdır

- Paslanmaz çelikten olmalı

- Toplam uzunlukları en az 25 mm olmalı

- Korozyona dirençli olmalı, 134 derecede otoklavda steril edilebilmeli

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	En az 4 adetlik paketlerde bulunmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

APER POİNT 060 NUMARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No :770

1. KONU ve KAPSAM: ISO 60 numara paper point alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 25 mm uzunluğunda olmalıdır.

- 0.2 taper olmalıdır.

- Milimetrik olarak işaretli olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Her kutuda en az 100 adet olmalı.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PAPER POİNT 070 NUMARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No :771

1. KONU ve KAPSAM: ISO 70 numara paper point alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 25 mm uzunluğunda olmalıdır.

- 0.2 taper olmalıdır.

- Milimetrik olarak işaretli olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Her kutuda en az 100 adet olmalı.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PAPER POİNT 080 NUMARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No :772

1. KONU ve KAPSAM: ISO 80 numara paper point alımı

2. GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 25 mm uzunluğunda olmalıdır.

- 0.2 taper olmalıdır.

- Milimetrik olarak işaretli olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Her kutuda en az 100 adet olmalı.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 182

1. KONU ve KAPSAM: Kama alımı

2. GEREKÇE: Kliniklerimizde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

•Kalınlıklarına göre en az 3 farklı renkte olmalı her bir renkten en az 40 adet kama olmalı.

•Üçgen formunda olmalıdır.

•Tahta olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME:

•Ürün üzerinde üretim yeri ve tarihi olmalı. Uluslararası standart işaretleri olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

TORCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:364

1.    KONU ve KAPSAM:  Torch Alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

1)Klinik de kullanılacak tipte olmalıdır.

2) Piyasada satılan Çakmak gazlarını kullanılabilir özellikte olmalıdır.

3)En fazla 180 gr ağırlığında olmalıdır

4)Ürün üzerinden Alev azaltma ve çoğaltma işlemini yapabilmelidir.

5)Ürünün tezgah üstünde durabilmesi için altlığı olmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Mikroabrazyon Patı Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1306

1. KONU ve KAPSAM: Mikroabrazyon Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemizde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- %6,6’lık hidroklorik asit patı, yüzey bozukluklarını hafif mekanik abrazyon ve kimyasal yollarla düzeltmek için karbid mikropartikülleri içermelidir.

- OpalCups sürgü tipi fırçalı polisaj uçları, daha agresif bir etkiyi kolaylaştırmak ve sıçramayı en aza indirmek üzere Opalustre pat mikroabrazyon tekniğiyle kullanılabilmelidir.

- Bitirme uçları yeni işlem görmüş mine yüzeyinde mikro-polisaj yapmak için pat ile kullanılabilmelidir.

- Pat ve uygulama uçları 0,2 mm’den daha az derinliğe sahip, görünümü bozan mine dekalsifikasyon defektlerini hızla çıkarmak için kullanımı olmalıdır.

- Abrazyon patları florozis kaynaklı mine lekelenmesine bağlı beyaz ve kahverengi yüzeysel demineralizasyon için ideal olmalıdır.

- Minedeki yüzeysel bozuklukları kalıcı olarak gidermelidir.

- Florozis için minimal invaziv, kalıcı sonuç sağlamalıdır.

- %6,6’lık düşük hidroklorik asit konsantrasyonu yüzeysel bozuklukların giderilmesine yardımcı olmalıdır.

- Silikon karbid mikropartiküller nazik mekanik abrazyon sağlamalıdır.

- Hassas abrazyon ve patın kontrollü uygulanması için optimum viskozite özelliğine sahip olmalıdır.

- Uygulama uçları sıçramayı en aza indirmelidir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME

7.GARANTİ ŞARTLARI:

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EKSKAVATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No:674

1.    KONU ve KAPSAM: Ekskavatör alımı

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Alet üzerinde markası, modeli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numarası olmalıdır.

- Aletin uzunluğu 18 cm geçmemelidir.

- Alet kullanım amacına uygun olmalıdır

- Alet uç formları komisyon üyeleri tarafından seçilecektir.

- Aletin gövdesi ergonomik yapıya sahip olmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme

özelliğinde olmalı, otoklavize edilebilmelidir.

- İstekli firma TSE 13011 belgesini ihale dosyası içinde bulundurmalıdır.

- Alet üzerinde ürün kare barkot bulunmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Garanti başlama ve bitiş tarihi aletin üzerinde yazmalıdır.

- İhale uhdesinde kalan firmanın ithalatçı firma olması durumunda ilgili malzemelerin

teslimat sırasında gümrük giriş beyannameleri ile gümrük giriş sırasında alınması

zorunlu olan TSE uygunluk belgelerini komisyona ibraz etmek zorundadırlar.

- Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı

olmalıdır.

- Teklif edilecek aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin Uluslar arası DIN 58298/2010

normlarında belirtilen HRC Rockwell Sertlik Standartlarına göre setlik değerleri; kesici

aletler İçin 44-50 Hrc , tutucu aletler İçin 40-48 Hrc olarak belirtilen değerlerde

Olacaktır.

- Ayrıca çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan

Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt , Nikel , Silisyum , Molibden ve Vanadyum gibi

elementler %1 (bir) den fazla bulunmamalıdır.

- ISO 13485 ve İSO 9001 TÜRKAK’tan onaylı olmalıdır.

- Aletin üzerine ait olduğu kliniğin ismi ve gerekirse numaralar lazerle yazılacaktır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte   numune getirilmelidir.

3. Maddenin 14.15.16. bentlerine ait belgeler teklif dosyasında bulunması gerekmektedir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI:

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

STRİP KRON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Strip kron

2.GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Şeffaf ve renksiz olmalı

- Anatomik yapıya uygun olmalı

- Orijinal kutusunda olmalı, kutu üzerinde form ve büyüklük belirten işaretlemeler olmalı

- Her bir kutuda anterior ve posterior strip kronlar olmalı

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Orijinal kutuda olmalı

- Set halinde olup farklı ebatlarda en az 100 adet bulunmalı

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ADEZİV SİMAN SETİ TEKNIK ŞARTNAMESİ

1.Konu Ve Kapsam: Adeziv Siman Seti Alımı

2.Gerekçe: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.Genel İstek Ve Özellikler:

1) Ürün kuron,köprü,inlay ve onlaylerin simantasyonunda,veneer simantasyonunda,implant

üzerine protez yapıların simantasyonunda,post ve korların simantasyonunda kullanıma uygun

olmalıdır.

2) Rezin bazlı olmalıdır.

3) Işıkla ve/veya kendi kendine polimerize olabilmeli,radyoopak olmalıdır.

4) Beş farklı renk seçeneği olmalıdır (Universal (A2),Clear,Brown,White,Opak)

5) Ürün aşağıdaki fiziksel özellikleri sağlamalıdır;

Doldurucu Oranı: Ağırlıkça %61, hacimce %38

Esneme Gücü : en az 127 Mpa

Esneme Modülü :en az 6.3 GPa

Sıkıştırma mukavemeti :en az 310 MPa

Su emilimi :en fazla 21µg/m

Film kalınlığı :en fazla 12µm

Radyoopasite : en az %180 Al

Flor salınımı (28 gün) : 58µg/g

Çalışma süresi ( 23C) :minimum 2 dakika.

6) Setin içerisinde Universal(A2), Clear,Brown,White ve Opaque renklerinden birer adet ve her

biri,2.4 ml(4.2g) olmalıdır.

7) Setin içerisinde 5 farklı rengin, rengini önceden tayin etmeye yarayan deneme pastaları ve her

biri 1.8 ml olmalıdır.

8) Setin içerisinde 2ml tooth primer,2ml ceramic primer plus olmalıdır.

9) Mükemmel bağlanmanın sağlanabilmesi ve post-operatif hassasiyetin engellenebilmesi için

Primer MDP fonksiyonel monomer ( 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate )

içermelidir.

10) Amalgam restorasyonlarının bağlanmasında kullanılabilmelidir.

4. Numune Alma Ve Değerlendirme: teklifte numune getirilmelidir

5. Denetim Ve Muayene Metodları: numune görülerek değerlendirilecektir.

6. Ambalajlama Ve Etiketleme:

7. Garanti Şartları:

8. Ekler:

9. Yararlanılan Dokuman (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KANAL EĞESİ (040 NOLU H TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM 040 nolu H tipi kanal eğesi alımı

2. GEREKÇE : Kliniklerimizde  kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Eğelerin uç çapları ISO 040 olmalı, 0.2 taper olmalıdır.

- Üzerlerinde lastik stop bulunmalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğeler 25 mm boyunda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az  6 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde numaraları belirtilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

OTOMATRİKS MATRİKS TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 426

1.KONU ve KAPSAM: Universal posterior matriks sistemi

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Matriks bandı taşıyıcısı tek elle sıkmaya ve gevşetme yapmaya uygun olmalıdır.

- Ağız içine yerleştirildiğinde matriks bandı taşıyıcısı ağızda kalmamalıdır.

- Ağıza yerleştirilmesi ve ağızdan çıkartılması aynı aparat tarafından yapılabilmelidir.

- Yüksekliği 5mm ile 6.3 mm. arasında olmalıdır.

- Kalınlığı 0.03-0.038 arasında olmalıdır.

- Kerr süper lock matriks uygulama tabancası ile uyumlu olmalıdır.

- Kutu içinde en az 50 adet kullanıma hazır metal matriks olmalıdır.

- Her 5 kutu matriks bandı için bir adet olmak üzere uygulama tabancası bulunmalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- En az 50’lik kutularda bulunmalıdır.

- 6,3 mm ve 5mm yüksekliğinde iki seçenek halinde olmalıdır.

- CE sertifikasına sahip olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Uygulama tabancaları için  2 yıl garanti verilmelidir.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KALSİYUM HİDROKSİT KUAFAJ PATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Kalsiyum hidroksit patı ( baz-katalizör)

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Non-hiperimik ve pembemsi pulpa açılmalarında direkt pulpa örtümü için kullanılabilmelidir.

- Üretan dimetakrilat bazlı olmalıdır.

- Yüksek kalsiyum hidroksit salımı yapmalıdır.

- Büzülme oranı çok düşük olmalıdır.

- Işıkla sertleşebilme özelliği olmalıdır.

- Radyoopak olmalıdır.

- Karıştırma gerektirmemeli, kullanıma hazır olmalıdır.

- Kuru dentine 3-5 Mpa kuvveti ile bağlanabilmelidir.

- Amalgam ve kompozit restorasyonların altında kavite liner veya baz materyal olarak kullanılabilmelidir.

- Suda çözünürlülüğü olmamalıdır. Zamanla çözülüp kaybolmamalıdır.

- Doku uyumlu olmalıdır.

- Set içeriğinde en az 2 adet 1.2 ml’lik dentin rengi kalsiyum hidroksit şırıngası, 2 adet de 1.2 ml’lik opak renk kalsiyum hidroksit şırıngası olmalıdır.

- Set içeriğinde en az 20 adet özel mikro ve 20 adet özel mini uygulama uçları bulunmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

928

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1.KONU ve KAPSAM: Apeks Locater Kablosu Alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL STEK VE ÖZELLİKLER:

Apeks Locater Kablosu Şartnamesi

- Mevcut kullanılan VDW endodontik motorlara uyumlu olmalı.

- CE belgesine sahip olmalıdır.

4.  NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.    EKLER:

9.    YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PETRİ KABI TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU ve KAPSAM: Petri Kabı

2. GEREKÇE :Kliniklerimizde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Paslanmaz çelik olmalıdır ve üst kapak kısmı delikli olmalıdır.

- Çapı en az 6 cm.(+-2) olmalıdır.

- 135  C otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmadır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TİROİD KORUYUCU (ERİŞKİN HASTA MEDIUM SIZE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM:  Tiroid Koruyucu (Erişkin Hasta Medium Size) alımı

2.GEREKÇE : Kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Önden 0.50mm kurşun koruma sağlamalı

- Boyun kısmını tümüyle sarabilmeli

- Standart model olmalı

- Rahat kullanım açısından arkada yapışma bandı olmalıdır.

- Ergonomik olmalı

- Kumaşı su tutmayan ve kolayca temizlenebilen özellikte olmalı

- Renk ve desen seçenekleri olmalı

- İki yıl garantisi olmalıdır

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: numune getirilecektir. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME: Ürün orjinal ambalajlarda teslim edilmelidir.

| 7.GARANTİ ŞARTLARI: |  |
| --- | --- |
| 8.EKLER: |  |
| 9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa): |  |  |

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ÜNİT(FOTÖY ÖRTÜSÜ)

- KONU ve KAPSAM: Ünit (Fotöy) Örtüsü

- GEREKÇE : Fakültemiz Cerrahi   Kliniğinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 3 Parça Olmalıdır.

- Lastikli olmalıdır.

- Renk seçimini kurum belirleyecektir.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numune görülerek değerlendirilecektir.

5.    DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6.    AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Orijinal ambalajında olmalı, ürünün üzerinde üretim tarihi olmalıdır.. CE                                            numarası olmalıdır.

7.     GARANTİ ŞARTLARI:

8.      EKLER:

9.     YARARLAN1LAN DOKUMAN

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MATRİKS BANDI (DÜZ) 6 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM  düz matriks bandı alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 6 mm genişliğinde, 0.05 mm kalınlığında olmalı

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı

- Her marka matriks taşıyıcısı ile kullanılabilmelidir

4.   NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Paket içerisinde en az 1 metre bant olmalıdır

- Kutu üzerinde kalınlıkları belirtilmelidir

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MATRİKS BANDI 7 mm (DÜZ ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim                                                                    Tarih

1.	KONU ve KAPSAM  düz matriks bandı alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 7 mm genişliğinde, 0.05 mm kalınlığında olmalı

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı

- Her marka matriks taşıyıcısı ile kullanılabilmelidir

4.   NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Paket içerisinde en az 1 metre bant olmalıdır

- Kutu üzerinde kalınlıkları belirtilmelidir

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DENTAL ENJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM:  Dental Enjektör Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 3 Ml/CC  27 G 0,40x40 MM uzunluğunda paslanmaz çelik iğneli,medikal ambalajlı,şeffaf,tekli,kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır

- Enjektörler üç parçalı,siyah contaı olmalıdır

- Yırtık ambalaj olmamalıdır,Ambalaj üzerinde firma adı,imal ve son kullanma tarihi,ne ile steril edildiği yazılı olmalıdır.Telim tarihinde en az 2 yıl miadlı olmalıdır.İğne ve iğne muhafazası aynı steril ambalajlar içerisnde olmalıdır

- Piston kolay kaçırmamalı enjektör üzerinde çekilen sıvıyı gösterecek rakan yazılı olmalıdır

- Piston kolay haraket edebilmelidir ilacı pistonun arka tarafına kaçırmamalıdır.Enjektörün içinde enjeksiyon sonrası kalan ilaç miktarı minimum olmalıdır

- AB direktiflerine göre 93/42 tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde CE belgeli olmalıdır

- Enjektörler luerlock(kilitli) olmalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: 8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Mwire- Gold ve Blue Isısal İşlem Görmüş NITI Döner Eğe Teknik Şartnamesi

Şartname No. 1254

1. KONU ve KAPSAM:  Mwire- Gold ve Blue Isısal İşlem Görmüş NITI Döner Eğe alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Sistem 3 farklı Isısal İşlem görmüş eğelere sahiptir.

- Rehber yol açıcı eğesi Slider M-Wire Isıl işlem görmüştür, uç çapı 0.16mm, koniklik açısı %2dir.

- Şekillendirici ve ilk bitim eğeleri (F1,F2 ve F3) Gold Isıl işlem görmüştür.

- Sistem ayrıca yardımcı FX ve FXL bitim eğelerine sahiptir bu eğeler Blue Isıl işlem görmüştür.

- Eğelerin çaplarının boyutu 1mm dir. (FX = 1,2 mm hariç)

- Ürünün 1 adet Şekillendiricisi vardır.

- Slider: bitim ve şekillendirici eğelerinden daha aktif uça sahip

- Ürünün Şekillendirici eğesinin uç çapı 0.20mm, koniklik açısı %4

- Ürünün F1 Bitim eğesinin uç çapı 0.20mm, koniklik açısı %7

- Ürünün F2 Şekillendiricsinin uç çapı 0.25mm, koniklik açısı %8

- Ürünün F3 Şekillendircisinin uç çapı 0.30mm, koniklik açısı %9

- Yardımcı Bitim eğeleri FX uç çapı 0.35mm,koniklik açısı %10 dur. FXL uç çapı 0.50mm, koniklik açısı %12 dir.

- Motor Ayarları : 400 rpm / yüksek tork (min 4Ncm)

- Sistemin her bir bitim eğesinin şekil ve çapına uygun gutta perkaları ve paper pointleri gerektiğinde temin edilebilir.

- Sorti paketleri refil olarak 6’lı eğe paket şeklindedir.

- Asorti paketi toplamda 6 eğe içerir; 1 Slider,1 Şekillendirici ve 3 adet Bitim F1ve F2 ve F3 .

- Slider, Şekillendirici ve Bitim eğelerinin (F1,F2,ve F3) Sorti paketleri; 3 veya 6 eğe içeren 2 farklı paketleri mevcuttur.

- Yardımcı Şekillendirici ( FX ve FXL ) eğelerin Sorti paketi sadece 6 adet eğe içerir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: 8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

STERİLİZASYON RULOSU 5 CM’LİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: sterilizasyon rulosu alımı.

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 5 cmx 200 m’lik  ölçülerde olacaktır.

2) Otoklavda steril olduğunu gösteren renk çizgisi olacaktır.

3) Kaliteli üründen imal edilmiş olacaktır.

4)Koyu renkli olmayacaktır. Altındaki nesneler okunacaktır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 1 paket  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

STERİLİZASYON RULOSU 7.5 CM’LİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim: DEPO                                                                        Tarih: .../.../201....

1. KONU ve KAPSAM: 7.5 cm’lik sterilizasyon rulosu alımı.

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1) 7.5 cm x 200 m’lik  ölçülerde olacaktır.

2) Otoklavda steril olduğunu gösteren renk çizgisi olacaktır.

3) Kaliteli üründen imal edilmiş olacaktır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 1 paket  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

STERİLİZASYON RULOSU 10 CM’LİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: sterilizasyon rulosu alımı.

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 10 cmx 200 m’lik  ölçülerde olacaktır.

2) Otoklavda steril olduğunu gösteren renk çizgisi olacaktır.

3) Kaliteli üründen imal edilmiş olacaktır.

4)Koyu renkli olmayacaktır. Altındaki nesneler okunacaktır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 1 paket  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BUHAR STERİLİZASYONU MARUZİYET İNDİKATÖR BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                        Tarih: .../.../201....

1. KONU ve KAPSAM: buhar sterilizasyonu maruziyet indikatör bandı alımı.

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1)  Gravite 121 oC ve ön vakumlu 134  oC otoklavlarda kullanılabilmelidir.

2) 25 mm x 55 m ebadında olmalıdır.

3) Kumaş, plastik, kağıt, metal, ve cam üzerine kolayca yapışabilmeli ve üzerine yazı

yazılabilmelidir.

4) Buhara maruz kalan “beyaz “ kimyasal indikatör çizgiler “koyu kahverengi” ‘ ye dönüşmelidir.

5) Krep sırt yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalı , sterilizatör içindeki basınç değişikliği

sırasında oluşan genleşmeye toleranslı olmalı..

6) Kullanımdan sonra yapıştırıldığı yerden herhangi bir iz ve atık bırakmadan kolayca

çıkarılabilmelidir.

7) Rulonun üzerinde son kullanma tarihi olmalı ve normal oda koşullarında (15-30 oC , %35-60

nem) saklanabilmelidir.

8) Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

9) EN ISO I 1140-1.2005 standartlarına uygun olmalı ve bu uygunluk bağımsız bir kuruluştan

alınmış olan test raporuyla  belgelendirilebilmelidir.

10) Yırtılmamalı yerinden çıkmamalıdır

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 1 paket  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BİYOLOJİK  İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Biyolojik İndikatör Alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kalite standartları gereği, ürünün ve sterilizasyon işleminin güvenirliği açısından indikatör ve inkübatör cihazı orjinal ve aynı marka olmalıdır. İnkübatör cihazı otomatik çalışmalı, kullanıcı müdahalesine imkan vermeyecek şekilde fabrika ayarları ile ısı ve programları hazır bulunmalıdır.

- Geobacillus stearothermophilus sporu içermelidir.

- Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda  (-) negatif sonucu, fluorescence ışıma tekniği ile en geç 1 saat içinde gösterebilmelidir.

- Biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda (+) pozitif sonucu 1 saat içinde göstermelidir.

- Medya özel cam tüp içinde besiyeri ve çift indikatör sistemi (enzimatik reaksiyon ve renk değiştirme) içermelidir.

- Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüp kapağı sterilizan maddenin geçişini sağlayan, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüp üzerinde son kullanma tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiketi bulunmalıdır.

- Sterilizasyon sonrası cam tüp kırılarak sporlar “medya” ile temas ettirilmelidir.

- Orjinal okuyuculu  inkübatörde 1 saat inkübe edilmelidir.

- İnkübatörün sonuçları dökümantasyon aracılığıyla saklanabilmesi için sonuçların çıktısını veren bütünleşik yazıcısı bulunmalıdır.

- Yetersiz sterilizasyonda inkübatörün kırmızı ışığı yanmalı ve cihaz sesli uyarı vermelidir. Ayrıca entegre yazıcısından çıktı vermelidir.

- Başarılı steriliazsyonda inkübatörün yeşil ışığı yanmalı ve entegre yazıcısından sonuç vermelidir.

- İnkübatör ayrıca USB kablo aracılığıyla bilgisayara bağlanabilmeli ve kendi programıyla inkübasyon süreci bilgisayardan takip edilebilmeli ve sonuçları arşivleme amacıyla saklanabilmelidir.

- Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

- Biyolojik İndikatörün ISO 11138-1,3 standartlarına uygun olduğunu tescil eden uluslararası akredite bir kurumdan alınmış test raporu bulunmalı ve bu rapor ihale dosyasında sunulmalıdır.

- İlgili biyolojik indikatörün Türkiye'de satış yetkisine dair Türkiye ana dağıtıcı firmanın apostilli üreticiden Yetki Belgesi ve üreticiden alınmış Teknik Servis Belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

- İnkübatörün EN 61326-1:2006 & 89/336/ EEC (Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi); 73/23/ EEC (Düşük Voltaj Direktifi); ve EN 61010-1:2010 &  EN 61010-2-10:2014 (Elektrikli cihazlar için ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için emniyet gereklilikleri) Standartlarına uygun olduğunu gösteren Üreticinin Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME :

Teklifle birlikte numune (numuneyi deneyebilmek için inkübatör cihazı) verilecektir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI :

Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME :

Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır. TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip olmalıdır.Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM: Yıkayıcı dezenfektör kirlilik testi alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz cerrahi kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Yıkayıcı dezenfektörlerde kullanılacak ve yıkayıcı-dezenfektörün yıkama işleminin temizleme performansını test edecektir.

- İndikatör şeklinde olmalı, kullanımı ve yorumlaması kolay olmalıdır.

- İndikatör üzerinde yıkama etkinliği süresinde insan kanı ile aynı davranışı gösteren insan kanı renginde yapay test yüzeyi bulunmalıdır.

- Ürün ile birlikte sonuçların değerlendirilmesinin yapılabildiği renk skalası verilmelidir.

- İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış paslanmaz bir holder’ı olmalıdır.

- İndikatörün üzerinde markası, lot no ve son kullanma tarihi olmalıdır.

- İşlem öncesi holder’a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde, yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır

8. EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

POLYPROPYLENE 5/0 SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 348

1. KONU ve KAPSAM: Polypropylene 5/0 13 mm 3/8 Circle Keskin 45 cm alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

1. Cerrahi sentetik vücutta absorbe olmayan monoflament polypropylene den imal edilmiş olmalıdır.

2. ipliklerin düğüm oturmasının düzgün olması, düğüm açılmaması, tiftiklenmenin olmaması ve düğüm emniyetinin yüksek olmasını gösterebilecek özellikte olması birinci dereceden önem arzettiğinden tercih sebebidir. Sütürün kontrollü esneme özelliği olmalıdır. Kolay düğüm kaydırılmalıdır ve Düğüm sorunsuz bir şekilde oturmalıdır.

3. Çeşitli iğne seçenekleri bulunmalıdır.

4. İğneli çeşitleri yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, Kare gövde keskin iğne, vb teklif edilen ve teslim edilecek malzemenin iğnesi 10mm üzerindekiler için +/- % 10 tolerans olacaktır,45cm üzerindeki suturlarda +/- % 10 tolerans olacaktır.

5. Sutur rengi mavi olmalıdır.

6. Sterilizasyonu EO ile yapılmış olmalıdır.

7. Ürün 12’li kutularda olmalıdır.

İPLİK ÖZELLİKLERİ

7. Homojenlik, Elastikiyet, Doku içinde geçerken akıcı oluşu (Travmatize etmemesi), düğüm atma kabiliyetleri, mukavemetler ve Düğümün kolay gömülmesi, Düğüm tutması ( düğüm emniyetinin yüksek olması ), Yüksek gerilme gücüne karşı direnci olmalıdır.

8. Paketten çıktığındaki hafızası minimum olmalıdır ve Yumuşaklığı olmalıdır, Kaplamalı olan Cerrahi sütürlerin kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalıdır,Kaplamasız cerrahi sütürler de liflenme, Tiftiklenme olmamalıdır, Kapillaritesi minimum olmalıdır( Sıvı ve bakteri geçirgenliği ) ve görünümü düzgün olmalıdır. İplik üzerinde bakteri yerleşecek boşluklar olmaması gerekmektedir.

9. Kolay düğüm kaydırmalıdır, Sutur düğüm güvenliği sağlaması tercih nedenidir.

İĞNE ÖZELLİKLERİ

10. İğneler Paslanmaz çelikten ve iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır

11. İğne alaşımında en az %7 oranında Nikel bulunmalı ve firmalar bu durumu belgeleyebilmelidir (İğne üreticisi firma tarafından noter onaylı tercüme evrak ile).

12. İğne iplik bağlantısı sağlam olmalıdır, iğne iplik çapı birbirine yakın olmalıdır, birleşim yerinin sağlam olması, İğne ve ipliğin çap farkı minimum olmalıdır.

13. İğne iplik bağlantısının Kalitesi, İğne iplik bağlantısının sağlamlığı, İğnelerin lazer teknolojisi ile delinmiş olması ve iğne iplik bağlantı yerinde iğnenin kesiksiz veya oluksuz olması gerekmektedir.

14. iğnenin portegü içindeki stabilitesi olmalıdır,iğnenin dokudan geçerken en az Penetrasyon rahatlığı ve sürekliliği olmalıdır.

15. İğnenin esnekliği ve kırılmaya karşı dayanıklılığı olmalıdır.

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

16. Ürünlerin miadı 5 yıl olmalı teslim sırasında minimum 4 yıl raf ömrü olmalıdır.

17. Birim ambalajı üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı olmalıdır

18. Ürün tanıtımı Türkçe olarak ta Her poşet üzerinde orijinal baskılı olmalıdır.

19. Ürün katalog numarası,imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı,üretim adresi, flament yapısı,

iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde olmalıdır.

20. Sutur paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç karton makara üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.

21. Sütür ambalajının Kullanım esnasına kadar dış etkilerden korunmasını sağlamak için alüminyum folyo veya blister veya Tyvek ambalaj olmalıdır.Alüminyüm folyo/blister/Tyvek ambalaj üzerindeki yazılı bilgiler içteki karton makaranın üzerine orijinal baskılı olmalıdır. (Steril alana partükül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapıştırma etiket olmamalıdır)

22. Sutur ambalajı pratik ve kolay bir şekilde açılmalı bu esnada iç karton makaraya ve sutura zarar vermemelidir.

23. Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının herbiri üzerinde Türkçe ürün bilgilerinin bulunması,Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olması gerekmektedir,

24. Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ürün isminin ve özelliklerinin kolayca görülebilir ve tanınabilir olması gerekmektedir.

25. Ürün tanımındaki kolaylık İçin Kutu, Poşet ve iç karton makara üzerinde ürün ile ilgili bilgilerin bulunması.

26. Ürünün İzlenilebilirliği için ürün barkodunun (çizgi barkod) poşet ve karton makara üzerinde bulunmalıdır.

27. Ürünün kutu,paket ve karton makara üzerinde üretim adresi bulunmalıdır.

28. Poşet Açılmasının kolaylığı ve güvenliği, İğnenin korunması, iğnenin kolay erişilebilirliği, Sütürün paketten kolay çıkarılması gerekmektedir.

29. İhale dosyası ile beraber firmalar açılmamış 1(bir) kutu numune getirecek ve tutanakla teslim edecekler. Numuneler denenerek onay verilecektir. Numunesi olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

30. Teslim edilen numuneler iade edilmeyecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

POLYPROPYLENE 6/0 SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Polypropylene 6/0 13 mm 3/8 Circle Keskin 45 cm alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Cerrahi sentetik vücutta absorbe olmayan monoflament polypropylene den imal edilmiş olmalıdır.

- ipliklerin düğüm oturmasının düzgün olması, düğüm açılmaması, tiftiklenmenin olmaması ve düğüm emniyetinin yüksek olmasını gösterebilecek özellikte olması birinci dereceden önem arzettiğinden tercih sebebidir. Sütürün kontrollü esneme özelliği olmalıdır. Kolay düğüm kaydırılmalıdır ve Düğüm sorunsuz bir şekilde oturmalıdır.

- Çeşitli iğne seçenekleri bulunmalıdır.

- İğneli çeşitleri yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, Kare gövde keskin iğne, vb teklif edilen ve teslim edilecek malzemenin iğnesi 10mm üzerindekiler için +/- % 10 tolerans olacaktır,45cm üzerindeki suturlarda +/- % 10 tolerans olacaktır.

- Sutur rengi mavi olmalıdır.

- Sterilizasyonu EO ile yapılmış olmalıdır.

- Ürün 12’li kutularda olmalıdır.

İPLİK ÖZELLİKLERİ

- Homojenlik, Elastikiyet, Doku içinde geçerken akıcı oluşu (Travmatize etmemesi), düğüm atma kabiliyetleri, mukavemetler ve Düğümün kolay gömülmesi, Düğüm tutması ( düğüm emniyetinin yüksek olması ), Yüksek gerilme gücüne karşı direnci olmalıdır.

- Paketten çıktığındaki hafızası minimum olmalıdır ve Yumuşaklığı olmalıdır, Kaplamalı olan Cerrahi sütürlerin kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalıdır,Kaplamasız cerrahi sütürler de liflenme, Tiftiklenme olmamalıdır, Kapillaritesi minimum olmalıdır( Sıvı ve bakteri geçirgenliği ) ve görünümü düzgün olmalıdır. İplik üzerinde bakteri yerleşecek boşluklar olmaması gerekmektedir.

- Kolay düğüm kaydırmalıdır,Sutur düğüm güvenliği sağlaması tercih nedenidir.

İĞNE ÖZELLİKLERİ

- İğneler Paslanmaz çelikten ve iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır

- İğne alaşımında en az %7 oranında Nikel bulunmalı ve firmalar bu durumu belgeleyebilmelidir (İğne üreticisi firma tarafından noter onaylı tercüme evrak ile).

- İğne iplik bağlantısı sağlam olmalıdır, iğne iplik çapı birbirine yakın olmalıdır, birleşim yerinin sağlam olması, İğne ve ipliğin çap farkı minimum olmalıdır.

- İğne iplik bağlantısının Kalitesi, İğne iplik bağlantısının sağlamlığı, İğnelerin lazer teknolojisi ile delinmiş olması ve iğne iplik bağlantı yerinde iğnenin kesiksiz veya oluksuz olması gerekmektedir.

- iğnenin portegü içindeki stabilitesi olmalıdır,iğnenin dokudan geçerken en az Penetrasyon rahatlığı ve sürekliliği olmalıdır.

- İğnenin esnekliği ve kırılmaya karşı dayanıklılığı olmalıdır.

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

- Ürünlerin miadı 5 yıl olmalı teslim sırasında minimum 4 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Birim ambalajı üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı olmalıdır

- Ürün tanıtımı Türkçe olarak ta Her poşet üzerinde orijinal baskılı olmalıdır.

- Ürün katalog numarası,imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı,üretim adresi, flament yapısı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde olmalıdır.

- Sutur paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç karton makara üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.

- Sütür ambalajının Kullanım esnasına kadar dış etkilerden korunmasını sağlamak için alüminyum folyo veya blister veya Tyvek ambalaj olmalıdır.

- Alüminyüm folyo/blister/Tyvek ambalaj üzerindeki yazılı bilgiler içteki karton makaranın üzerine orijinal baskılı olmalıdır. (Steril alana partükül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapıştırma etiket olmamalıdır)

- Sutur ambalajı pratik ve kolay bir şekilde açılmalı bu esnada iç karton makaraya ve sutura zarar vermemelidir.

- Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının herbiri üzerinde Türkçe ürün bilgilerinin bulunması,Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olması gerekmektedir,

- Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ürün isminin ve özelliklerinin kolayca görülebilir ve tanınabilir olması gerekmektedir.

- Ürün tanımındaki kolaylık İçin Kutu, Poşet ve iç karton makara üzerinde ürün ile ilgili bilgilerin bulunması gerekmektedir.

- Ürünün İzlenilebilirliği için ürün barkodunun (çizgi barkod) poşet ve karton makara üzerinde bulunmalıdır.

- Ürünün kutu,paket ve karton makara üzerinde üretim adresi bulunmalıdır.

- Poşet Açılmasının kolaylığı ve güvenliği, İğnenin korunması, iğnenin kolay erişilebilirliği, Sütürün paketten kolay çıkarılması gerekmektedir.

- İhale dosyası ile beraber firmalar açılmamış 1(bir) kutu numune getirecek ve tutanakla teslim edecekler. Numuneler denenerek onay verilecektir. Numunesi olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Teslim edilen numuneler iade edilmeyecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

POLYPROPYLENE 7/0 SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Polypropylene 7/0 10 mm 3/8 Circle Çift Yuv. İğne 60 cm alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Cerrahi sentetik vücutta absorbe olmayan monoflament polypropylene den imal edilmiş olmalıdır.

- ipliklerin düğüm oturmasının düzgün olması, düğüm açılmaması, tiftiklenmenin olmaması ve düğüm emniyetinin yüksek olmasını gösterebilecek özellikte olması birinci dereceden önem arzettiğinden tercih sebebidir. Sütürün kontrollü esneme özelliği olmalıdır. Kolay düğüm kaydırılmalıdır ve Düğüm sorunsuz bir şekilde oturmalıdır.

- Çeşitli iğne seçenekleri bulunmalıdır.

- İğneli çeşitleri yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, Kare gövde keskin iğne, vb teklif edilen ve teslim edilecek malzemenin iğnesi 10mm üzerindekiler için +/- % 10 tolerans olacaktır,45cm üzerindeki suturlarda +/- % 10 tolerans olacaktır.

- Sutur rengi mavi olmalıdır.

- Sterilizasyonu EO ile yapılmış olmalıdır.

- Ürün 12’li kutularda olmalıdır.

İPLİK ÖZELLİKLERİ

- Homojenlik, Elastikiyet, Doku içinde geçerken akıcı oluşu (Travmatize etmemesi), düğüm atma kabiliyetleri, mukavemetler ve Düğümün kolay gömülmesi, Düğüm tutması ( düğüm emniyetinin yüksek olması ), Yüksek gerilme gücüne karşı direnci olmalıdır.

- Paketten çıktığındaki hafızası minimum olmalıdır ve Yumuşaklığı olmalıdır, Kaplamalı olan Cerrahi sütürlerin kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalıdır,Kaplamasız cerrahi sütürler de liflenme, Tiftiklenme olmamalıdır, Kapillaritesi minimum olmalıdır( Sıvı ve bakteri geçirgenliği ) ve görünümü düzgün olmalıdır. İplik üzerinde bakteri yerleşecek boşluklar olmaması gerekmektedir.

- Kolay düğüm kaydırmalıdır,Sutur düğüm güvenliği sağlaması tercih nedenidir.

İĞNE ÖZELLİKLERİ

- İğneler Paslanmaz çelikten ve iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır

- İğne alaşımında en az %7 oranında Nikel bulunmalı ve firmalar bu durumu belgeleyebilmelidir (İğne üreticisi firma tarafından noter onaylı tercüme evrak ile).

- İğne iplik bağlantısı sağlam olmalıdır, iğne iplik çapı birbirine yakın olmalıdır, birleşim yerinin sağlam olması, İğne ve ipliğin çap farkı minimum olmalıdır.

- İğne iplik bağlantısının Kalitesi, İğne iplik bağlantısının sağlamlığı, İğnelerin lazer teknolojisi ile delinmiş olması ve iğne iplik bağlantı yerinde iğnenin kesiksiz veya oluksuz olması gerekmektedir.

- iğnenin portegü içindeki stabilitesi olmalıdır,iğnenin dokudan geçerken en az Penetrasyon rahatlığı ve sürekliliği olmalıdır.

- İğnenin esnekliği ve kırılmaya karşı dayanıklılığı olmalıdır.

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

- Ürünlerin miadı 5 yıl olmalı teslim sırasında minimum 4 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Birim ambalajı üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı olmalıdır

- Ürün tanıtımı Türkçe olarak ta Her poşet üzerinde orijinal baskılı olmalıdır.

- Ürün katalog numarası,imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı,üretim adresi, flament yapısı,

- iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde olmalıdır.

- Sutur paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç karton makara üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.

- Sütür ambalajının Kullanım esnasına kadar dış etkilerden korunmasını sağlamak için alüminyum folyo veya blister veya Tyvek ambalaj olmalıdır.

- Alüminyüm folyo/blister/Tyvek ambalaj üzerindeki yazılı bilgiler içteki karton makaranın üzerine orijinal baskılı olmalıdır. (Steril alana partükül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapıştırma etiket olmamalıdır)

- Sutur ambalajı pratik ve kolay bir şekilde açılmalı bu esnada iç karton makaraya ve sutura zarar vermemelidir.

- Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının herbiri üzerinde Türkçe ürün bilgilerinin bulunması,Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olması gerekmektedir,

- Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ürün isminin ve özelliklerinin kolayca görülebilir ve tanınabilir olması gerekmektedir.

- Ürün tanımındaki kolaylık İçin Kutu, Poşet ve iç karton makara üzerinde ürün ile ilgili bilgilerin bulunması gerekmektedir.

- Ürünün İzlenilebilirliği için ürün barkodunun (çizgi barkod) poşet ve karton makara üzerinde bulunmalıdır.

- Ürünün kutu,paket ve karton makara üzerinde üretim adresi bulunmalıdır.

- Poşet Açılmasının kolaylığı ve güvenliği, İğnenin korunması, iğnenin kolay erişilebilirliği, Sütürün paketten kolay çıkarılması gerekmektedir.

- İhale dosyası ile beraber firmalar açılmamış 1(bir) kutu numune getirecek ve tutanakla teslim edecekler. Numuneler denenerek onay verilecektir. Numunesi olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Teslim edilen numuneler iade edilmeyecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FLORLU HASSASİYET LAKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                                         Tarih

- KONU ve KAPSAM:  Florlu Hassasiyet Lakı  Alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz Periodontoloji Kliniklerinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

•	Sodyum florid ve kalsiyum florid içermelidir.

•	Sentetik rezinli flor lakı olmalıdır.

•	Şeffaf renkli olmalı, dişin rengini değiştirmemelidir.

•	Derinlemesine florlama, minenin reminerilizasyonu, çürük profilaksisi ve kole hassasiyetlerinde kullanılabilmelidir.

•	Tek kullanımlık 0,06 ml ambalajlarda olmalıdır.

•	Set içerisinde 50 adet olmalıdır.

- NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI: En az 2 yıl garantili olmalıdır.

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKÜMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ELDİVEN MUAYENE ALOE VERALI LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Muayene eldiveni aloe veralı large Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır.

- Kaliteli üründen imal edilmiş olacak.

- Kutudan kolay çıkartılabilmeli

- Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır.

- Eldivenin iç yüzeyi doğal saf ve en üst kalitede ve yumuşak aloe vera jel ile kaplı olmalıdır.

- ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır

- ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır.

- Vücut sıcaklığı ile aktif hale geçerek jelin eli nemlendirmesini sağlamalı ve su kaybını önlemelidir..

- Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

- Parmak kalınlığı en az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır

- Kutu hariç toplam eldiven (yaklaşık100 adet) en az 300 gram olmalıdır.

- Eldivenler Aloe veralı ve pudrasız olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında100’lük kutularda olmalıdır..Eldiven ambalajı yırtık delik olmamalıdır Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir

Üretimden sonra en az 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

15C BİSTÜRİ UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim                                                                      Tarih

1.    KONU ve KAPSAM: 15c bistüri ucu

2.    GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde  kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Malzemeler üretim ve işçilikten kaynaklanan hatalara karşı 2 yıl ve bu üretici firma tarafından taahhüt edilmelidir.

- Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- Üretici firma  ISO 13485 belgelerine sahip olacaktır.

- Teklif edilen ürünler Ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalı ve Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

- Malzemelerin her birinin üzerinde kodu ,markası ,firma logosu ve üretim yeri  yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmamalıdır.

- Alınacak malzemeler 134°C. Otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.

- 15 C modelinde olmalıdır.

- Paket içerisinde steril halde olmalıdır.

- Paket içierisinde 100 adet bulunmalıdır.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.    GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SÜTUR KESKİN İPEK 3/0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 347

1.	KONU ve KAPSAM: 3/0 Keskin İpek Sütur Alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- İpekten üretilmiş, atravmatik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

- İğnesi ters keskin tip, ve iğne uzunluğu 18 mm- 3/8, non kapiller olmalıdır.

- İp uzunluğu en az 75 cm olmalıdır.

- Ambalajında üretici firma adı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazmalıdır.

- En az 12’lik kutularda olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır.

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Poliglaktin 3/0 16 mm  sütur alımı Teknik Şartnamesi

1. KONU ve KAPSAM: 3/0 Sentetik Absorbable Poliglaktin Cerrahi Sütur 16mm ½ yuv. 75 cm

2. GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %90 polyglycolic acid (polyglycolide) ve %10 lactic acid (lactide) (polyglactin 910)  co-polimerinden  imal edilmiş  olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği multifilament (örgülü) yapıda olmalıdır. Renkli (mor) ve renksiz seçenekleri olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği %50 [Poly(glycolide(%30)-co-L-Lactide (%70)] ve %50 calcium streate malzemelerinin karışımıyla kaplanmış olmalıdır.Kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalıdır. Kaplama malzemesi dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği orta dönem doku desteği sağlamalıdır. Vücut içi kullanımlarda enflamasyon, negatif doku reaksiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Sentetik Multifilament Absorbe olabilen cerrahi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) süreleri 56 –70 gün arasında olmalı ve sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında doku desteği ikinci haftada yaklaşık  %75 3. haftada yaklasik %50 yaklaşık doku desteği 28-30 olmalıdır.gündür. Bu süreler ürün kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir. Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli, dokuyu yırtmamalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır. İğne – sütür birleşim (bağlantı) yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği,iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır, iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 300 veya 455 veya ethaloy veya surgalloy seri çelikten meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel Oranı % 7 – 11 , Krom Oranı en az % 13 olmalıdır. Bu özellikler firma tarafından asıl dokümanlarla belgelendirmelidir  Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü tarafsız laboratuarlara (örn: ODTÜ Metalürji Müdürlüğü’ne) göndererek inceletebilecek, masrafları da teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.

- İğne ve sütür ile ilgili  şartlar :İğne ve sütür uzunluğuistenen ölçü veya %10 tölerans tanınacaktır. Tölerans  dışında farklı kulvar ve ölçüde iğne ve sütür boyu  teklif veren firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Teslim edilecek malzemenin miadı en az 4 yıl olmalıdır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri )  ve kullanıldıktan sonra verilecektir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk alamayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

- İhale dosyası ile beraber firmalar açılmamış 1(bir) kutu numune getirecek ve tutanakla teslim edecekler. Numuneler denenerek onay verilecektir. Numunesi olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ürün 12’li kutularda olmalıdır.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli,karton makaraya sarılmış olmalı,paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. Paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların  ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.(ameliyathane ortamında ürünlerin karışmaması için)

Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü kolay yırtılmayan sudan  etkilenmeyen tyvek  kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdır alüminyum folyo açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilirnitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır(kontaminasyon riskinden dolayı).

- Karton makara ve alüminyum ambalaj üzerinde yazılı bilgiler baskılı olmalıdır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- İplikler karton makaraya kesinlikle renk vermemelidir.

- Sütür ambalajının dışında  sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla  renk

kodu olmalı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Karton/palstik iç makara ve alüminyum folyo üzerinde baskılı şekilde olması zorunlu bilgiler:

a)Ürün ismi

b)Sütür hammadde bilgisi

c)Sütürün filament yapısı

d)İğnesiz ise sütür adedi

e)USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

f)Sütürün uzunluğu

g)Sütürün rengi

h)Ürün katalog (referans) numarası

i)İğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,küt)

j)İğne uzunluğu, mm cinsinden

k)1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

l)İğne adedi

m)İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

n)Lot numarası

p)Son kullanım tarihi

r)Üretici firma adı, logosu ve adresi

s)Steril yöntemi ve steril ibaresi

t)TİTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu (13 haneli)

u)2d barkod

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır

8. EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Poliglaktin 4/0 16 mm sütur alımı Teknik Şartnamesi

1. KONU ve KAPSAM: 4/0 Sentetik Absorbable Poliglaktin Cerrahi Sütur 16mm ½ yuv. 75 cm

2. GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %90 polyglycolic acid (polyglycolide) ve %10 lactic acid (lactide) (polyglactin 910)  co-polimerinden  imal edilmiş  olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği multifilament (örgülü) yapıda olmalıdır. Renkli (mor) ve renksiz seçenekleri olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği %50 [Poly(glycolide(%30)-co-L-Lactide (%70)] ve %50 calcium streate malzemelerinin karışımıyla kaplanmış olmalıdır.Kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalıdır. Kaplama malzemesi dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği orta dönem doku desteği sağlamalıdır. Vücut içi kullanımlarda enflamasyon, negatif doku reaksiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Sentetik Multifilament Absorbe olabilen cerrahi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) süreleri 56 –70 gün arasında olmalı ve sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında doku desteği ikinci haftada yaklaşık  %75 3. haftada yaklasik %50 yaklaşık doku desteği 28-30 olmalıdır.gündür. Bu süreler ürün kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir. Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli, dokuyu yırtmamalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır. İğne – sütür birleşim (bağlantı) yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.

- Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği,iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır, iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 300 veya 455 veya ethaloy veya surgalloy seri çelikten meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel Oranı % 7 – 11 , Krom Oranı en az % 13 olmalıdır. Bu özellikler firma tarafından asıl dokümanlarla belgelendirmelidir  Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü tarafsız laboratuarlara (örn: ODTÜ Metalürji Müdürlüğü’ne) göndererek inceletebilecek, masrafları da teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.

- İğne ve sütür ile ilgili  şartlar :İğne ve sütür uzunluğuistenen ölçü veya %10 tölerans tanınacaktır. Tölerans  dışında farklı kulvar ve ölçüde iğne ve sütür boyu  teklif veren firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Teslim edilecek malzemenin miadı en az 4 yıl olmalıdır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri )  ve kullanıldıktan sonra verilecektir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk alamayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

- İhale dosyası ile beraber firmalar açılmamış 1(bir) kutu numune getirecek ve tutanakla teslim edecekler. Numuneler denenerek onay verilecektir. Numunesi olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ürün 12’li kutularda olmalıdır.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli,karton makaraya sarılmış olmalı,paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. Paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların  ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.(ameliyathane ortamında ürünlerin karışmaması için)

Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü kolay yırtılmayan sudan  etkilenmeyen tyvek  kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdır alüminyum folyo açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilirnitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır(kontaminasyon riskinden dolayı).

- Karton makara ve alüminyum ambalaj üzerinde yazılı bilgiler baskılı olmalıdır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- İplikler karton makaraya kesinlikle renk vermemelidir.

- Sütür ambalajının dışında  sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla  renk

kodu olmalı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Karton/palstik iç makara ve alüminyum folyo üzerinde baskılı şekilde olması zorunlu bilgiler:

a)Ürün ismi

b)Sütür hammadde bilgisi

c)Sütürün filament yapısı

d)İğnesiz ise sütür adedi

e)USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

f)Sütürün uzunluğu

g)Sütürün rengi

h)Ürün katalog (referans) numarası

i)İğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,küt)

j)İğne uzunluğu, mm cinsinden

k)1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

l)İğne adedi

m)İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

n)Lot numarası

p)Son kullanım tarihi

r)Üretici firma adı, logosu ve adresi

s)Steril yöntemi ve steril ibaresi

t)TİTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu (13 haneli)

u)2d barkod

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI: Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır

8. EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EMİLEBİLİR HEMOSTATİK AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 925

1.	KONU ve KAPSAM: Kanama durdurucu alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Hammaddesi okside rejenere selüloz (polyoxyanhydro glucoronic acid) olmalıdır.

- Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır

- Bakterisit özelliğe sahip olmalıdır.

- Şeffaf olma özelliğinden kanama odağı izlenebilmelidir, üzerinden koter ile müdahale yapılabilmelidir.

- Kutularda bulunmalıdır.

- Eldiven ve aletlere yapışmamalıdır.

- 3-4 dakikada hemostaz sağlamalıdır.

- Yedi tabakadan oluşmalı kat kat ayrıştırılabilmeli, fındık tampon ve rulo şeklinde sokulabilmelidir.

- Düzgün olmayan yüzeylere uygunluk gösterebilmelidir.

- Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.

- Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.

- Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

- Teslim edilecek malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- Numune görülmelidir.

- Boyutları (5x7,5 cm) olmalıdır.

- 12 lik Kutularda olacaktır.

4.	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5.	DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

7.	GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

8.		EKLER:

9.         YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PERiODONTOLOJİ FREZ POLİSAJ FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1314

1. KONU ve KAPSAM: Frez polisaj fırçası alımı.

2. GEREKÇE: Fakültemiz periodontoloji kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Anguldruvaya takılıp çıkarılması kolay olmalıdır.

- Fırça kılları naylon olmalıdır

- Fırça kılları beyaz veya şeffaf renkte olmalıdır.

- Fırça kılları sterilizasyon şartların uygun olmalı, ısıdan erimemeli ve deforme olmamalıdır.

- Fırça kılları metal kısma iyi tutunmalı, dökülmemelidir.

- Fırça kılları diş etlerine ve dişlere zarar verecek sertlikte olmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere numune bırakılacaktır.

- Ürün numunesi komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Kurum, ürünün analizine ihtiyaç duyduğu zaman analiz giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

POLİGLİKOLİD-KO-KAPROLAKTON 5/0 SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Poliglikolid-ko-kaprolakton 5/0 13 mm 3/8 Circle Ters Keskin 45 cm alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Sentetik monoflament absorbe olan cerrahi iplik Poliglikolid-ko-kaprolakton sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır.

- Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında 2. hafta %30, 4. hafta %0 olmalıdır. Minimum 21 gün doku desteği sağlamalıdır. Vücuttan tamamen atılımı 90-120 gün içerisinde olmalıdır.

- İğneli ve iğnesiz (bağlama) seçenekleri bulunmalıdır.

- Atravmatik İğneli çeşitleri yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, Ucu keskin gövdesi yuvarlak, Kare gövde ters keskin iğne, Spatül iğne vb teklif edilen ve teslim edilecek malzemenin iğnesi 10mm üzerindekiler için +/- % 10 tolerans olacaktır,45cm üzerindeki suturlarda +/- % 10 tolerans olacaktır.

- Sutur rengi mor ve istenildiğinde renksiz (bej) seçenekleri bulunmalıdır.

- Sterilizasyonu EO ile yapılmış olmalıdır.

- Ürün 12’li kutularda olmalıdır.

İPLİK ÖZELLİKLERİ

- Homojenlik, Elastikiyet, Doku içinde geçerken akıcı oluşu (Travmatize etmemesi), düğüm atma kabiliyetleri, mukavemetler ve Düğümün kolay gömülmesi, Düğüm tutması ( düğüm emniyetinin yüksek olması ), Yüksek gerilme gücüne karşı direnci olmalıdır.

- Paketten çıktığındaki hafızası minimum olmalıdır ve Yumuşaklığı olmalıdır, Kaplamalı olan Cerrahi sütürlerin kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalıdır,Kaplamasız cerrahi sütürler de liflenme, Tiftiklenme olmamalıdır, Kapillaritesi minimum olmalıdır( Sıvı ve bakteri geçirgenliği ) ve görünümü düzgün olmalıdır. İplik üzerinde bakteri yerleşecek boşluklar olmaması gerekmektedir.

- Kolay düğüm kaydırmalıdır, Sutur düğüm güvenliği sağlaması tercih nedenidir.

İĞNE ÖZELLİKLERİ

- İğneler Paslanmaz çelikten ve iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır

- İğne alaşımında en az %7 oranında Nikel bulunmalı ve firmalar bu durumu belgeleyebilmelidir (İğne üreticisi firma tarafından noter onaylı tercüme evrak ile).

- İğne iplik bağlantısı sağlam olmalıdır, iğne iplik çapı birbirine yakın olmalıdır, birleşim yerinin sağlam olması, İğne ve ipliğin çap farkı minimum olmalıdır.

- İğne iplik bağlantısının Kalitesi, İğne iplik bağlantısının sağlamlığı, İğnelerin lazer teknolojisi ile delinmiş olması ve iğne iplik bağlantı yerinde iğnenin kesiksiz veya oluksuz olması gerekmektedir.

- iğnenin portegü içindeki stabilitesi olmalıdır,iğnenin dokudan geçerken en az Penetrasyon rahatlığı ve sürekliliği olmalıdır.

- İğnenin esnekliği ve kırılmaya karşı dayanıklılığı olmalıdır.

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

- Ürünlerin miadı 5 yıl olmalı teslim sırasında minimum 4 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Birim ambalajı üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı olmalıdır

- Ürün tanıtımı Türkçe olarak ta Her poşet üzerinde orijinal baskılı olmalıdır.

- Ürün katalog numarası,imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı,üretim adresi, flament yapısı,

- iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde olmalıdır.

- Sutur paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç karton makara üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.

- Sütür ambalajının Kullanım esnasına kadar dış etkilerden korunmasını sağlamak için alüminyum folyo veya blister veya Tyvek ambalaj olmalıdır.

- Alüminyüm folyo/blister/Tyvek ambalaj üzerindeki yazılı bilgiler içteki karton makaranın üzerine orijinal baskılı olmalıdır. (Steril alana partükül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapıştırma etiket olmamalıdır)

- Sutur ambalajı pratik ve kolay bir şekilde açılmalı bu esnada iç karton makaraya ve sutura zarar vermemelidir.

- Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının herbiri üzerinde Türkçe ürün bilgilerinin bulunması,Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olması gerekmektedir,

- Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ürün isminin ve özelliklerinin kolayca görülebilir ve tanınabilir olması gerekmektedir.

- Ürün tanımındaki kolaylık İçin Kutu, Poşet ve iç karton makara üzerinde ürün ile ilgili bilgilerin bulunması gerekmektedir.

- Ürünün İzlenilebilirliği için ürün barkodunun (çizgi barkod) poşet ve karton makara üzerinde bulunmalıdır.

- Ürünün kutu,paket ve karton makara üzerinde üretim adresi bulunmalıdır.

- Poşet Açılmasının kolaylığı ve güvenliği, İğnenin korunması, iğnenin kolay erişilebilirliği, Sütürün paketten kolay çıkarılması gerekmektedir.

- İhale dosyası ile beraber firmalar açılmamış 1(bir) kutu numune getirecek ve tutanakla teslim edecekler. Numuneler denenerek onay verilecektir. Numunesi olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Teslim edilen numuneler iade edilmeyecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

POLİGLİKOLİD-KO-KAPROLAKTON 6/0 SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU ve KAPSAM: Poliglikolid-ko-kaprolakton 6/0 13 mm 3/8 Circle Ters Keskin 45 cm alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Sentetik monoflament absorbe olan cerrahi iplik Poliglikolid-ko-kaprolakton sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır.

- Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında 2. hafta %30, 4. hafta %0 olmalıdır. Minimum 21 gün doku desteği sağlamalıdır. Vücuttan tamamen atılımı 90-120 gün içerisinde olmalıdır.

- İğneli ve iğnesiz (bağlama) seçenekleri bulunmalıdır.

- Atravmatik İğneli çeşitleri yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, Ucu keskin gövdesi yuvarlak, Kare gövde ters keskin iğne, Spatül iğne vb teklif edilen ve teslim edilecek malzemenin iğnesi 10mm üzerindekiler için +/- % 10 tolerans olacaktır,45cm üzerindeki suturlarda +/- % 10 tolerans olacaktır.

- Sutur rengi mor ve istenildiğinde renksiz (bej) seçenekleri bulunmalıdır.

- Sterilizasyonu EO ile yapılmış olmalıdır.

- 7. Ürün 12’li kutularda olmalıdır.

İPLİK ÖZELLİKLERİ

- Homojenlik, Elastikiyet, Doku içinde geçerken akıcı oluşu (Travmatize etmemesi), düğüm atma kabiliyetleri, mukavemetler ve Düğümün kolay gömülmesi, Düğüm tutması ( düğüm emniyetinin yüksek olması ), Yüksek gerilme gücüne karşı direnci olmalıdır.

- Paketten çıktığındaki hafızası minimum olmalıdır ve Yumuşaklığı olmalıdır, Kaplamalı olan Cerrahi sütürlerin kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalıdır,Kaplamasız cerrahi sütürler de liflenme, Tiftiklenme olmamalıdır, Kapillaritesi minimum olmalıdır( Sıvı ve bakteri geçirgenliği ) ve görünümü düzgün olmalıdır. İplik üzerinde bakteri yerleşecek boşluklar olmaması gerekmektedir.

- Kolay düğüm kaydırmalıdır, Sutur düğüm güvenliği sağlaması tercih nedenidir.

İĞNE ÖZELLİKLERİ

- İğneler Paslanmaz çelikten ve iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır

- İğne alaşımında en az %7 oranında Nikel bulunmalı ve firmalar bu durumu belgeleyebilmelidir (İğne üreticisi firma tarafından noter onaylı tercüme evrak ile).

- İğne iplik bağlantısı sağlam olmalıdır, iğne iplik çapı birbirine yakın olmalıdır, birleşim yerinin sağlam olması, İğne ve ipliğin çap farkı minimum olmalıdır.

- İğne iplik bağlantısının Kalitesi, İğne iplik bağlantısının sağlamlığı, İğnelerin lazer teknolojisi ile delinmiş olması ve iğne iplik bağlantı yerinde iğnenin kesiksiz veya oluksuz olması gerekmektedir.

- iğnenin portegü içindeki stabilitesi olmalıdır,iğnenin dokudan geçerken en az Penetrasyon rahatlığı ve sürekliliği olmalıdır.

İğnenin esnekliği ve kırılmaya karşı dayanıklılığı olmalıdır.

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

- Ürünlerin miadı 5 yıl olmalı teslim sırasında minimum 4 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Birim ambalajı üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı olmalıdır

- Ürün tanıtımı Türkçe olarak ta Her poşet üzerinde orijinal baskılı olmalıdır.

- Ürün katalog numarası,imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı,üretim adresi, flament yapısı,

- iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde olmalıdır.

- Sutur paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç karton makara üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.

- Sütür ambalajının Kullanım esnasına kadar dış etkilerden korunmasını sağlamak için alüminyum folyo veya blister veya Tyvek ambalaj olmalıdır.

- Alüminyüm folyo/blister/Tyvek ambalaj üzerindeki yazılı bilgiler içteki karton makaranın üzerine orijinal baskılı olmalıdır. (Steril alana partükül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapıştırma etiket olmamalıdır)

- Sutur ambalajı pratik ve kolay bir şekilde açılmalı bu esnada iç karton makaraya ve sutura zarar vermemelidir.

- Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının herbiri üzerinde Türkçe ürün bilgilerinin bulunması,Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olması gerekmektedir,

- Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ürün isminin ve özelliklerinin kolayca görülebilir ve tanınabilir olması gerekmektedir.

- Ürün tanımındaki kolaylık İçin Kutu, Poşet ve iç karton makara üzerinde ürün ile ilgili bilgilerin bulunması gerekmektedir.

- Ürünün İzlenilebilirliği için ürün barkodunun (çizgi barkod) poşet ve karton makara üzerinde bulunmalıdır.

- Ürünün kutu,paket ve karton makara üzerinde üretim adresi bulunmalıdır.

- Poşet Açılmasının kolaylığı ve güvenliği, İğnenin korunması, iğnenin kolay erişilebilirliği, Sütürün paketten kolay çıkarılması gerekmektedir.

- İhale dosyası ile beraber firmalar açılmamış 1(bir) kutu numune getirecek ve tutanakla teslim edecekler. Numuneler denenerek onay verilecektir. Numunesi olmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Teslim edilen numuneler iade edilmeyecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI: En az (2) iki yıl garantili olacaktır.

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ELDİVEN STERİL AMELİYAT  (8 NUMARA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM: Eldiven Steril Ameliyat  (8 numara) alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz  kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 8 numara eldiven olmalıdır.

- Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

- Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.

- Eldiven içinde parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır. Kaydırıcı ürün minimum miktarda kullanılmalı ve alerjik etkisi olmamalıdır.

- Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

- Depolama sırasıntu bda yırtılmaya sebep olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu olmamalıdır.

- Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ- sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete ters konmamalıdır.

- İç paket, dış pakete ikiye katlanacak şekilde konmamalıdır.

- Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır.

- Hipoalerjenik olmalıdır.

- Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir.

- Eldiven giydirilirken kontaminasyonu engellemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

- Eldiven, numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

- Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince- kalın, dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

- Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.

- Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.

- Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini, numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.

- İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.

- Ürünün depo girişinde ürün üzerinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştirilmiş olacaktır.

- Eldiven pudralı olmalıdır.

4.    NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

- GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

8. 	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Steril Ameliyat Eldiveni (7.5 numara) Teknik Şartnamesi

1.	KONU ve KAPSAM: Steril ameliyat eldiveni alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 7.5  numara eldiven olmalıdır.

- Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

- Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.

- Eldiven içinde parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır. Kaydırıcı ürün minimum miktarda kullanılmalı ve alerjik etkisi olmamalıdır.

- Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

- Depolama sırasında yırtılmaya sebep olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu olmamalıdır.

- Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ- sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete ters konmamalıdır.

- İç paket, dış pakete ikiye katlanacak şekilde konmamalıdır.

- Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır.

- Hipoalerjenik olmalıdır.

- Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir.

- Eldiven giydirilirken kontaminasyonu engellemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

- Eldiven, numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

- Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince- kalın, dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

- Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.

- Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.

- Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini, numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.

- İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.

- Ürünün depo girişinde ürün üzerinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştirilmiş olacaktır.

- Eldiven pudralı olmalıdır.

4.    NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

- GARANTİ ŞARTLARI:

- 8. 	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Steril Ameliyat Eldiveni (6,5) Teknik Şartnamesi

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                              Tarih:

1.	KONU ve KAPSAM: Steril ameliyat eldiveni alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 6,5  numara eldiven olmalıdır.

- Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

- Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.

- Eldiven içinde parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır. Kaydırıcı ürün minimum miktarda kullanılmalı ve alerjik etkisi olmamalıdır.

- Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

- Depolama sırasıntu bda yırtılmaya sebep olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu olmamalıdır.

- Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ- sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete ters konmamalıdır.

- İç paket, dış pakete ikiye katlanacak şekilde konmamalıdır.

- Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır.

- Hipoalerjenik olmalıdır.

- Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir.

- Eldiven giydirilirken kontaminasyonu engellemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

- Eldiven, numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

- Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince- kalın, dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

- Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.

- Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.

- Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini, numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.

- İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.

- Ürünün depo girişinde ürün üzerinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştirilmiş olacaktır.

- Eldiven pudralı olmalıdır.

4.    NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

- GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

- 8. 	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Yüz Koruyucu Maske (Siperlik)

- KONU ve KAPSAM: Yüz koruyucu maske siperlik alımı.

- GEREKÇE: Laboratuvar ve kliniklerde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

-Şeffaf Siperlik Göz, burun ve ağızı koruması sağlamalıdır.

-Kolay nefes alıp vermeyi sağlamalıdır,

-Buğulanma yapmamalıdır.

- Buğu / Buharlaşma yapmayan özellikte olmalıdır. (Antifog Yüz Koruma Siperliği)

-Tıbbi Medikal Siperlik Kolay Kullanımı olan Hafif ürün olmalıdır, Vizör kısmı kademeli  ayarlanalabilir olmalıdır.

-Yüz siperi istenilen açıda durabilmelidir.

-Kafa bandı kilitli lastiği sayesinde bütün yetişkin yaş gruplarına uygun olmalıdır.

-Gözlük, kulaklık vb. diğer koruyucu donanımlarla kullanıma uygun olmalıdır,

-Kutu içeriğinde yedek siperlik(en az 5 adet ) olmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:  Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KOMPOZİT CİLA DİSKLERİ TEKNIK ŞARTNAMESİ

1.Konu Ve Kapsam: Kompozit Cila Diskleri Alımı

2.Gerekçe: Fakültemiz Kliniklerinde Kullanılmak Üzere

3.Genel İstek Ve Özellikler:

- Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilâlanılmasında

kullanılabilmelidir.

- Ürün; anterior ve posteriorrestorasyonlarınfasiyal ve lingualmarjinlerinde

kullanılabilmelidir.

- Ürün orijinal ambalajı içerisindeki esnek diskler alimünyum oksitle kaplanmış olmalı ve dişe ısı vermeden kuru bir şekilde kullanılabilmelidir.

- Ürün; kalından süper inceye en az 4 aşındırma derecesine ve normal ile ekstra ince olmak üzere en az 2 disk kalınlığına sahip olmalıdır.

- Her aşındırma derecesinin renkleri farklı olmalıdır.

- Patentli bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde, diskler kolayca

değiştirilebilmelidir.

- Ürün içerisinde en az 240 adet kalın, orta, ince, süper ince grenli ve 9,5 mm ve 12,7 mm olmak üzere 2 farklı boyutta disk içermeli ve en az 1 adet mandren bulunmalıdır.

- Disk boyutları inch ve milimetre cinsinden orijinal ambalajında yazmalıdır.

- Kısa sürede deforme olmamalıdır.

- Mandren ve disk birbirinden kolay ayrılmamalıdır.

4. Numune Alma Ve Değerlendirme: Teklifte numune getirilmelidir

5. Denetim Ve Muayene Metodları: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. Ambalajlama Ve Etiketleme: Ürün orijinal kutusunda bulunmalıdır.

7. Garanti Şartları:

8. Ekler:

9. Yararlanılan Dokuman (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MATRİKS TAŞIYICI (YENGEÇ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 448

1. KONU ve KAPSAM: Yengeç matriks taşıyıcı alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Malzeme üzerinde marka yazılı olmalıdır.

- 134˚C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.

- Aletler her türlü arızaya karşı (şekil bozukluğu, renk değiştirme vb) en az iki yıl garantili olmalıdır.

- Aletler korozyona ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Her türlü dezenfektan solüsyona uygun olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Bandın sıkılması ve gevşetilmesi kolay gerçekleşmeli, sivri uçları yırtılmamalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE  ETIKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KOMPOZİT İÇİN ARAYÜZ ZIMPARASI ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM: Kompozit İçin Arayüz Zımparası  alımı.

2.	GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

1.kompozit zımparası; 3-5 mm eninde,10-15 cm boyunda olmalıdır.

2.Tek taraflı olmalıdır.

3.Kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların aproksimal yüzeylerini zımparalamaya uygun olmalıdır.

4.Yüzeyin yarısı orta grenli, kalan yarısı kalın grenli olmalı arada grensiz bir bölge olmalıdır.

5.En az 100'lük paketler halinde olmalıdır.

6.Miktarları ilgili firmaca, orijinal ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

7.Aşındırıcı grenleri dayanıklı olmalıdır, komisyon tarafından test edilerek karar verilecektir.

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.  GARANTİ ŞARTLARI:

T.C.                                                                                                                                                           ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ                                                                                                         DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TEK YÖNLÜ ARAYÜZ ZIMPARASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:

- KONU ve KAPSAM: Tek yönlü arayüz zımparası alımı

- GEREKÇE: Ortodonti Anabilim Dalı kliniğinde kullanılmak üzere

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

1.Dental kullanıma uygun olmalı.

2.İnce metal band şeklinde olmalı.

3.Bandın tek yüzü grenli olmalı.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME    : Teklifte numune getirilmelidir

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI          : Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMA VE  ETIKETLEME                 :

7. GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KOMPOZİT CİLA LASTİKLERİ TEKNIK ŞARTNAMESİ

1.Konu Ve Kapsam: Kompozit Cila Lastikleri Alımı

2.Gerekçe: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.Genel İstek Ve Özellikler:

- Kompozit, kompomer ve cam ionomersimanların polisajını mükemmel bir şekilde

- yapmalıdır.

- Orijinal şeffaf mika ambalajlarında olmalıdır.

- Kutu içerisinde en az 8 adet dört değişik formda ve her formdan iki adet parlatma lastik ucu olmalıdır.

- Lastik formlarının disk, ters konik, büyük ve küçük alev şeklinde farklı seçenekleri olmalıdır.

- Elmas partikülleri içermelidir.

- Kutu üzerinde ürünün kullanımına dair resimli baskılar bulunmalıdır.

- 134 ºC otoklav edilmelidir ve bu ibare kutu üzerinde belirtilmelidir.

- Dayanıklı olmalı, kullanım sırasında kolayca parçalanmamalı.

- Ambalaj içinde ürünün Türkçe kullanımı olmalıdır.

- Şekil ve ebatları komisyonca belirlenecektir.

- Numune görülecektir.

4. Numune Alma Ve Değerlendirme: teklifte numune getirilmelidir

5. Denetim Ve Muayene Metodları: numune görülerek değerlendirilecektir.

6. Ambalajlama Ve Etiketleme:

7. Garanti Şartları:

8. Ekler:

9. Yararlanılan Dokuman (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Diş Eti Bariyeri Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1296

1. KONU ve KAPSAM: Diş Eti Bariyeri Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

Diş ağartma tedavilerinde dişeti dokusunu korumak için kullanılmak üzere

- Işıkla sertleşen, kolay uygulanabilen, akışkan kıvamda olmalıdır.

- Diş eti yumuşak dokuları suzdırmaz şekilde örtmelidir.

- Rubber dam lastiği sabitleme için kullanılalıbilmelidir.

- En az 1.2 ml enhektörlerde, uygulama uçları ile beraber şekilde olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:   Son kullanma tarihi en az 1 (bir )yıl olmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

HASSASİYET GİDERİCİ TEKNIK ŞARTNAMESİ

1.Konu Ve Kapsam: Hassasiyet giderici Alımı

2.Gerekçe: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.Genel İstek Ve Özellikler:

- Gluteraldehit\HEMA içerikli olmalı

- Bakteri üremesini engellemeli

- Protein sıvıları ile etkileşmeli

- En az 4 ml lik şişeler içerisinde olmalı

4. Numune Alma Ve Değerlendirme: teklifte numune getirilmelidir

5. Denetim Ve Muayene Metodları: numune görülerek değerlendirilecektir.

6. Ambalajlama Ve Etiketleme:

7. Garanti Şartları:

8. Ekler:

9. Yararlanılan Dokuman (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KALSİYUM SİLİKATLI KAVİTE LAKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Kalsiyum Silikatlı Kavite Lakı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1.	Rezin modifiye kalsiyum silikat olmalıdır.

2.	Işıkla 20 sn de polimerize olmalıdır.

3.	Hem pulpa koruması hem de kaide olarak kullanıma uygun olmalıdır.

4.	Hem direkt hem indirekt restorasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.

5.	Kompozit, amalgam, simanlar ve diğer baz materyaller altında kullanıma 	uygun olmalıdır.

6. 	Dentine en az 4 MPa dirençle bağlanabilmelidir.

7. 	Zamanla çözünmemelidir.

8. 	Radyoopak olamalıdır.

9. 	Kalsiyum realize etmelidir.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- En az 1 gr şırınga formunda olamlı ve orijinal ambalajında 4 şırınga olmalıdır.

- Uygulama için resimli teknik kartı olmalıdır.

- Yukarıdaki özelikleri orijinal broşüründe yer almalıdır.

- Son Kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl olmalıdır

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BEYAZLATMA PLAĞI TEKNIK ŞARTNAMESİ

1.Konu Ve Kapsam: Beyazlatma Plağı Alımı

2.Gerekçe: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3.Genel İstek Ve Özellikler:

- 0.8-1 mm kalınlığında plaklar bulunmalıdır.

- Plakların dış etkenlerden korunması için yüzeyinde film kaplaması olmalıdır.

- Şeffaf ve renksiz olmalıdır. Plaklar hazırlandıktan sonra deforme olmamalıdır.

- 12.7cm * 12.7 cm kare kesitinde olmalıdır.

- Kutu içerisinde vakumlu ambalajlar içerisinde olmalıdır.

- Uygulama esnasında yumuşadığı zaman hava kabarcığı yapmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

4. Numune Alma Ve Değerlendirme: teklifte numune getirilmelidir

5. Denetim Ve Muayene Metodları: numune görülerek değerlendirilecektir.

6. Ambalajlama Ve Etiketleme:

7. Garanti Şartları:

8. Ekler:

9. Yararlanılan Dokuman (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Hassasiyet Giderici Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1299

1. KONU ve KAPSAM: Hassasiyet Giderici Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1)      Ürün formülasyonu Hydroxyapatite(Hap) mineralinden oluşmalıdır.

2)      Açığa çıkmış dentin ve mine hassasiyetinin tedavisi için etkili olmalıdır.

3)      Kullanımı kolay toz ve likit olmak üzere iki bilenden oluşmalı ve toz ile likit 15sn karıştırılıp 30sn uygulama süresi olmalıdır. İşlem sonrasında dişten yıkayarak uzaklaştırılmalı aktive etmek için ışık veya ısı kaynağına gerek olmamalıdır.

4)      Ürün fırçalama kaynaklı aşınma ile oluşan hassasiyet, diş eti çekilmesi sonucunda oluşan hassasiyet, periyodondal vakalarda veya asit erozyonu ile oluşan hassasiyetlerin tedavisi için kullanılabilmelidir.

5)      Mekanik diş temizliği sonrası oluşan dentin hassasiyeti, diş taşı-plak temizliği sonrası oluşan dentin hassasiyeti tedavisinde ve beyazlatma öncesi veya sonrası diş yüzey tedavisi için kullanılabilmelidir.

6)      Dolgu veya prostetik restorasyonlar için preparasyonu yapılmış dentin tedavisi için kullanılabilmelidir.

7)      Ürün orijinal paketi içerisinde 1.2 gr cam şişe içerisinde toz, 1,0 ml cam şişe içerisinde likit, 1 adet karıştırma kabı, 1 adet çift taraflı ölçü kaşığı ve uygulama fırçaları olmalıdır.

8)      Ürün uygulandıktan sonra diş renginde herhangi bir değişiklik oluşturmamalıdır.

9)      Ürün kullanımı şekilli olarak detaylı açıklanmış olmalı ve paketlerin içerisinde bulunmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kompozit parlatma Fırçası Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1298

1. KONU ve KAPSAM: Kompozit parlatma FırçasıAlımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Angludurva kullanımına uygun olmalıdır,

- Elmas emdirilmiş kıl fırça şeklinde olmalıdır.

- Çanak ya da point şeklinde olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

LASTİK ÖRTÜ(RUBBER DAM) ANTERİOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: lastik örtü(rubber dam) anterior Alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Lastik örtü ağız içinde hekime çalışma derinliği sağlamak üzere üç boyutlu olmalıdır.

- Dişlerin oturacağı yuvalar anatomik olarak önceden şekillendirilmiş olmalıdır.

- Plastik çerçeve yüzün anatomik konturlarına uygun olmalıdır.

- Kolay uygulanabilmeli ve hastayı rahatsız etmemelidir.

- Dişlerin oturacağı bölgelerdeki çıkıntılar makas ile kesilerek lastik örtü dişe adapte edilebilmelidir.

- Doğal lastik yapısında olmalıdır.

- Kutu içinde 30 adet ön dişler için lastik örtü ve 1 adet plastik anatomik çerçeve olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kompozit Esaslı cila ve makyaj seti Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1287

1. KONU ve KAPSAM: Kompozit Esaslı cila ve makyaj seti Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Özellikle kompozitlerin, akriliklerin ve PMMA tipi malzemelerin renklendirilmesi ve parlatılması için geliştirilmiş, fotopolimerize edilebilir bir malzeme olmalıdır. Kompozit köprüler ve kronlar geçici reçine kronlar ve köprüler, Hibrit seramik kronlar implant üstü hareketli protezler, Akrilik malzemeden yapılmış kalıcı sabit implantlar için Fotopolimerizasyon ie cila işlemi yapılmalıdır.

- Kullanışlı ve uygulaması kolay olmalıdır.

- Çok çeşitli renkleri olmalıdır.

- Uzun süreli parlaklığı sağlamalıdır.

- İnce tabaka (25-50 μm) şeklinde uygulanabilmelidir.

- Kalıcı sonuçları sahip olmalıdır.

- Aşınmaya karşı yüksek direnç sağlamalıdır.

Set içeriğinde 17 adet en az 2,6 ml renklendirme boyası( Şeffaf cila, kahverengi, pembe, beyaz vs), fırçaları, uygulama aksesuarları olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Bölümlü Matriks Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1291

1. KONU ve KAPSAM: Bölümlü Matriks Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ürün bölümlü matriks set plastik bir kutu içinde organizer bir tepside sunulmalıdır.

- Ürün setin içinde 100 adet matris bandı (her birinden 25’er adet olmak üzere 3.5mm, 4,5mm, 5.5 mm ve 6.5mm boyunda) setin içinde bulunmalıdır.

- Ürün setin içinde 75 adet kama (25’er adet olmak üzere küçük, orta, büyük) bulunmalıdır.

- Ürün setinin içinde 30 adet kama koruyucu (10’ar adet olmak üzere adet küçük, orta, büyük) bulunmalıdır.

- Ürün setinin içinde üniversal halka ve dar halka klempler bulunmalıdır.

- Ürün setin içinde bir adet forceps bulunmalıdır.

- Ürün setin içinde bir adet presel bulunmalıdır.

- Ürün halkaları nikel titanyum olmalı ve halkaların uçları cam fiberle güçlendirilmiş plastik olup; anatomik olarak şekillendirilmiş, matriksin dişe mükemmel adaptasyonuna izin veren, halkanın içe göçmesini engelleyen bir şekilde olmalıdır.

- Ürün halkaları iki dişin biribirinden ayrılmasını kolaylaştıran, yüksek tutarlı yay gücü ve hafızasını sağlayan NiTi yapısında olmalıdır.

- Ürünün arayüz koruyucusu komşu dişte interproksimal hasar riskini azaltır, kavite preparasyonlarını daha hızlı ve kolay yapılır kamaya bağlı plaka şeklinde olmalıdır.

- Ürünün arayüz koruyucusu metal plakası çıkarıldıktan sonra kama olarak kullanılabilmelidir.

- Ürün forsepsin kilitleme fonksiyonu ve açılı kavrayıcı kolları halkayı güvenli şekilde tutabilmelidir.

- Ürün forsepsi halka klempleri esnetmek için yivlere sahip olmalıdır.

- Ürün özel preselinin ucundaki pim, kontrol için matriks ve kamadaki deliği tam olarak kavrayabilir, kapanmış konumu matriks ve kamayı düşürme riskini azaltabilir uç kısmında yuvarlak parlatıcı bulunmalıdır.

- Ürünün NiTi halkaları büyük azılar için üniversal, küçük azılar için dar olmalıdır.  Ürünün bantlarının kalınlığı 0.03 mm olmalıdır.

- Ürünün kamaları anatomik, yapısı kanatlı ve  kanatlar kolaylıkla ve sıkı yerleşim için basınç uygulanıp genişleyebilir olmalıdır.

- Ürünün kamalarının yapısı ters v şeklinde olmalı, alt yüzü boş olan kamaya dişin arayüz ters yönünden ikinci bir kama yerleştirilmesine olanak sağlamalıdır.

- Ürün matrikslerinin oklüzal yüze bakan kenarlarında matriks bandının kolay çıkarılmasını sağlamak amacıyla delikli bir kulakçığa sahip olmalıdır.

- Ürün matrikslerinin her iki yan kenarında bandın yerleştirilmesini ve uzaklaştırılmasını kolaylaştıran delikler olmalıdır.

- Ürün matriks bantlarının 3.5 mm lik boyu pedodonti ve küçük azılarda, 4.5 mm lik boyu küçük azılarda orta büyüklükteki preparasyonlarda, 5.5 mm lik boyu büyük azılarda sınıf II için, 6.5 mm lik boyu derin ve geniş preparasyonlarda ve büyük azı tüberkül restorasyonlarında kullanılabilmelidir.

- Ürünün NiTi halka klempleri 1000 den fazla otoklavda steril edilebilmelidir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Otomatris II ™ Matris Bant Yedeği Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1289

1. KONU ve KAPSAM: Otomatris II ™ Matris Bant Yedeği Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Otomatris II sistemindeki band skacı ile uygulanabilen özellikte olmalıdır.

- Tamamen metalden yapılmış olmalı kendine ait kilit mekanizması olmalıdır.

- Bant makası ile kesilerek uzaklaştırılabilmelidir.

- Narrow Regular, Medium Thin, Wide Regular, Medium Regular şeklinde boyutları olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

Hangi boyuttan ne kadar alınacağı kurum  tarafından teslim sırasında karar verilecektir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dental Plak belirleyici jel Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1295

1. KONU ve KAPSAM: Dental Plak belirleyici jel Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Plak Asit Üretme Yeteneğini ve Yaşını belirlemede kullanılmalıdır

- Kit, ağız sağlığı için iki parametrenin kontrol edilmesini sağlamalıdır.

- Sükroz çalkalatılarak oluşturulan asit atağı sonrasında plak pH’sini ölçebilmelidir

- Yeni plak birikim yerlerini ve en az 48 saatlik plakların yerlerini gösterebilmelidir.

- 1 adet en az 3 ml’lik plak indikatör solüsyonu (A), 1 adet en az 3 ml’lik plak indikatör nötürleştirici solüsyon (B), 1 adet  en az 5 g’lık plak kapatıcı jel, 20 adet kullan-at gode, 40 adet kullan -at plak toplama aletinden oluşmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Lateks içermeyen esneklik dudak ve yanak ekartörü Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1288

1. KONU ve KAPSAM: Lateks içermeyen esneklik dudak ve yanak ekartörü Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Dudak ve yanakların çepeçevre uzak tutulması ile tedavi uygulanan alana rahat ve kolay görülebilir şekilde giriş sağlamalıdır.

- Üç boyutlu esnekliği sayesinde hastayı rahatsız etmeden uzun süre ağızda kalabilmeli, yüksek hasta konforu sağlamalıdır.

- Dudaklar ve yanaklar nazikçe ve eşit şekilde  geniş bir alana geri çekebilmeli, anterior ve posterior dişlerin tam görünüşü ve çalışma alanına kolay erişim sağlamalıdır.

- Ek ekipman gerektirmemelidir.

- Plastik ekartörlerin aksine tedavi sırasında hastaların ağızlarını kapamalarına olanak sağlamalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ŞEFFAF VİNYL POLYSİLOXANE  TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartname No: 1278

1. KONU ve KAPSAM: Şeffaf Vinly Polysiloxane Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Şeffaf renkte  vinly polysiloxane içerikli, kompozit rezin materyaller için  yeterince ışık geçirerek düzgün anatomik şekli yaratılmasını sağlamaya yardımcı olacak şeffaflığa sahip olmalıdır.

- Aşınma vakaları, karmaşık morfolojiler ve zorlu estetik vakalar da  kullanılabilmelisi uygun olmalıdır.

- Işık geçirgenliği en az %97,3  olmalıdır.

- 0.1 mm kalınlık altında kürleme derinliği  en az2mm olmalıdır.

- Çalışma süresi 45 sn. Sertleşme süresi 2 dak ağız içinde ,ağız dışında 7 dakika olmalıdır

- Shore sertliği  en az 60 Mpa. olmalıdır.

- Paket te 51 gr/48 ml. x 2 kartuş ve karıştıma  uçları  bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında (15-25°C .)  saklanabilmelidir

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü  en az 24 ay olmalıdır.

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır

- MSDS olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kompozit ve porselen için elmas cila pastası Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1284

1. KONU ve KAPSAM: Kompozit ve porselen için elmas cila pastası Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ürün genel cilalama prosüdürlerinden sonra kullanıma uygun son aşamada uygulanabilir  olmalıdır.

- Direk ve indirek kompozit restarasyonlarında , plak retansiyonunu önlemede,renklendirmeyi önlemede,,okluzal yüzeylerin cilalanmasında, eski kompozitelerin  restarasyonlarında kullanılabilmelidir.

- En fazla 1 µm büyüklüğünde partikül yapısına sahip olmalıdır.

- Nane aromalı olmalıdır, su ile kolayca temizlenebilmelidir.

- Ambalaj şekli en az 2 gr. lık paketler şeklinde olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir (4-25°C) .

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü  en az 24 ay olmalıdır.

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Işıkla Sertleşen  İki Şişeli Universal Bonding Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1285

1. KONU ve KAPSAM: Işıkla Sertleşen  İki Şişeli Universal Bonding Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- İki şişeli  Primer ve adeziv den oluişan üniversal bonding sistemi olmalıdr.

- Sistem universal olmalı;  ister  asitle ister  asitsiz, istenirse selektf  asitli olarak kullanıma uygun olmalıdır. Bu durum ürün  resmi kaynakarında  beliritilmelidir.

- Primeri Self-etching  olmaldır.

- Primer MDP fonksiyonel monomer ( 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate ) i , 4MET ve MDTP ,dimetakrilat, su ve aseton   içermelidir.

- Primer  photoinitiator (photo algılayıcı)içerek hibriktabakaın sertlemesini sağlanamıldır,

- Primer  ve Adeziv  de HEMA (hidroksietil  Metakrilat ) içermemelidir.

- Post-operatif hassasiyeti elimine etmeli.

- Adezivi  çözücü ( solvent)  içermemeli ve  hidrofobik olmalıdır.

- Dentine bağlantı kuvveti   testlerde  24 saat sonra  en az  60 Mpa  ve   zamanla artığı  bağımsız testlerle  kanıtlanmış olmaldırı.

- Mine bağlantı kuvveti   testlerde  24 saat sonra  en az  40 Mpa  ve   zamanla artığı  bağımsız testlerle  kanıtlanmış olmaldırı

- Su emilimi en fazla 50 mg/ m3 olmalı ve bu  bağımsız  açlışmalarca  kaıtlanmış olmalıdır.

- Herhangi bir marka ışınla polimerize olan kompozit, kompomer ve ormoserlerin altında kullanılabilmeli.

- Şok absorbe edebilmesi ve IDS  tekniğine uygun olmalıdır. Film kalınlığı en az 34 mikron olmalıdır.

- LED/ halojenler cihazlar ile maksimum 10 saniye ışık uygulması yeterli olmalıdır.

- Çalışma süresi en faz 5 dak olmalıdır.

- En azn 5 mll’ lik primer ve 5ml’ lik bonding ajanından oluşmalı.

- Seramik, hibrit seramik ve kompoizt rezin ile yapılmış restorasyonların kırık yüzeylerinin intra oral tamirinde kullanılabilmeli.

- Diestema kapatmada kullanılabilmelidir.

- Ürün formülasyonunda aaşğıdaki bileşenler mutlaka bulunmalıdır

- En az  300 kavitede kullanılabilmelidir ve  bu firma resmi kaynaklarında belirtilmelidir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Block-Out Rezin Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1294

1. KONU ve KAPSAM: Block – Out Rezin Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Beyazlatma plakları için rezervuar boşluğu sağlar ve model ve güdük onarımı gibi diğer laboratuvar işlemleri için kullanılabilmelidir.

- Block-Out Resin,. Işıkla sertleştirilmesi gerekir ve intraoral kullanım için uygun olmalıdır.

- Muntazam uygulamaya olanak sağlayan optimum viskozitesi olmalıdır.

- Mavi pigment sayesinde uygulama sırasında görünmelidir.

- En naz 1,2 mm enjektörlerde olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Çevresel Matriks  Refil Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1290

1. KONU ve KAPSAM: Çevresel Matriks Refil Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ürün setinin içinde üniversal halka ve dar halka  klempler bulunmalıdır.

- Ürün halkaları nikel titanyum olmalı ve halkaların uçları cam fiberle güçlendirilmiş plastik olup; anatomik olarak şekillendirilmiş, matriksin dişe mükemmel adaptasyonuna izin veren, halkanın içe göçmesini engelleyen bir şekilde olmalıdır.

- Ürün halkaları iki dişin biribirinden ayrılmasını kolaylaştıran, yüksek tutarlı yay gücü ve hafızasını sağlayan NiTi yapısında olmalıdır.

- Ürünün NiTi halkaları büyük azılar için üniversal, küçük azılar için dar olmalıdır.

- Ürünün NiTi halka klempleri 1000 den fazla otoklavda steril edilebilmelidir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Bölümlü Matriks Bandı Refil Teknik Şartnamesi

Şartname No: 1292

1. KONU ve KAPSAM: Bölümlü Matriks Bandı Refil Alımı

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ürün bölümlü matriks setinin refili olmalıdır.

- Ürünün bantlarının kalınlığı  en az 0.03 mm olmalıdır.

- Ürün matrikslerinin oklüzal yüze bakan kenarlarında matriks bandının kolay çıkarılmasını sağlamak amacıyla delikli bir kulakçığa sahip olmalıdır.

- Ürün matrikslerinin her iki yan kenarında bandın yerleştirilmesini ve uzaklaştırılmasını kolaylaştıran delikler olmalıdır.

- Ürün matriks bantlarının 3.5 mm lik boyu pedodonti ve küçük azılarda, 4.5 mm lik boyu küçük azılarda orta büyüklükteki preparasyonlarda, 5.5 mm lik boyu büyük azılarda sınıf II için, 6.5 mm lik boyu derin ve geniş preparasyonlarda ve büyük azı tüberkül restorasyonuna kullanılabilmelidir.

- Refiller 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm ve 7,5 mm boyutlarında 50’li paketler halinde sunulmalıdır.

- 5,5 mm lik boyutunda 100lük refil mevcut olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

Hangi boyuttan kaç adet alınacağı teslim sırasında kurumca belirlenecektir.

5.DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

OFİS TİPİ BEYAZLATMA AJANI

1.	KONU ve KAPSAM: Ofis Tipi Beyazlatma Ajanı alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz Restoratif Diş Tedavisi cerrahisi kliniğinde kullanılmak

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

• Hem vital hem de devital ağartma işleminde kullanılabilmelidir.

• %37,5 hidrojen peroksit içermelidir.

• Formülünde su ihtiva etmelidir.

• Hekim tarafından uygulanan ofis tipi beyazlatma sistemi olmalıdır.

• Kimyasal olarak aktive olmalıdır, uygulama sırasında ışığa ihtiyaç duyulmamalıdır.

• pH sı nötral seviyeye yakın olmalıdır.

• Set içerisinde 1 adet 2,8 ml şeklide otomiks enjektör şeklinde olmalıdır.

• Set içerisinde 1 adet dişeti koruyucusu olmalıdır.

• Yeterli sayıda uygulama ucu içermelidir.

• Set içeriğinde iki adet dil ekartörü (isoblock) olmalıdır.

• Kullanılmadığı zaman buzdolabında

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:  Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

8. EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):

T.C

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ev Tipi Vital Beyazlatma Jeli Teknik Şartnamesi

Şartname No:1364

1. KONU ve KAPSAM: Ev Tipi Vital Beyazlatma Jeli alımı.

2. GEREKÇE: Fakültemiz kliniğinde kullanılmak üzere.

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- İçeriğinde %16-20 Karbamid Peroksit ihtiya etmelidir.

- içeren berrak, aromalı, yüksek viskoziteli, yapışkan jellerdir.

- NaF içermelidir.

- Enjektör formunda, kolay uygulanabilir olmalıdır.

- Set içeriği 2 adet enjektör, ve iki adet beyazlatma plağı (1m kalınlıkta)

içeriyor olmalıdır.

- Düşük hassasiyet oranına sahip olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA VE DEĞERLENDİRME:

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

7.GARANTİ ŞARTLARI :

8.EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (VARSA):

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DUAL-CURE REZİN MODİFİYE KALSİYUM SİLİKAT SİMAN KLİNİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:Pedodonti                                          Tarih: 20/06/2023

1.KONU ve KAPSAM: Dual-cure rezin modifiye kalsiyum silikat siman alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Pulpotomi tedavisi için tasarlanmış ve biyouyumlu, dual cure, rezin modifiye kalsiyum silikat olmalıdır.

- Hidrofilik bir matriks içinde sentetik Portland Simanı ve kalsiyum silikat parçacıklarından oluşmalıdır.

- Diş pulpa kompleksinin bir bariyeri ve koruyucusu olarak işlev görerek diş vitalitesini korumayı desteklemelidir.

- Çalışma Süresi: 35°C'de Minimum 45 saniye olmalıdır.

- Sertleşme Süresi: 35°C'de Maksimum 5 dakika olmalıdır.

- Hidrofilik matriks, kalsiyum salınımını kolaylaştırmalıdır.

- Alkali pH a sahip olmalıdır

- 7 gün boyunca 11,5 pH korumalıdır.

- Radyoopak olmalıdır.

- Sekonder çürük ve diğer restoratif materyallerden ayırt etme ve kolay tanımlama özelliği olmalıdır.

- Kolay enjektör uygulaması olmalıdır.

- Nem toleranslı olmalıdır.

- Suda düşük çözünürlüğe sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici, lot, üretim,miad yazmalıdır.

- Materyalin tesliminde son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:   24 ay resmi distribütör  garantili olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):