**MALZEME TEKLİF LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MAL / MALZEMENİN CİNSİ** | **MİKTARI** | **BİRİM FİYAT** | **KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT** |
| 1 | 15ǿ mm Et kalınlığı 1.0 mm Medikal Bakır Boru | 12 m |  |  |
| 2 | Bakır Te 15ǿ mm Et Kalınlığı 1.0 mm | 6 Adet |  |  |
| 3 | Bakır Dirsek 15ǿ mm Et Kalınlığı 1.0 mm | 6 Adet |  |  |
| 4 | 15ǿ mm Güvenlik Valfi (Kesme Vanası) | 8 Adet |  |  |
| 5 | 15ǿ mm Bakır Manşon Et Kalınlığı 1.0 mm | 2 Adet |  |  |
| 6 | Askı Aparatları (2 boru montajı için)plastik esaslı | 6 Adet |  |  |
| 7 | Askı Aparatları (tek boru montajı için) | 6 Adet |  |  |