MAKARALI UZATMA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (EK-4)
Bu teknik şartname, Yeşilyurt Demir Çelik M.Y.O.’na Makaralı Uzatma Kablosu satın alınması ile ilgili hususları kapsar.
1. Çelik çerçeve ve plastik gövdeye sahip olacaktır.
2. En az 3 adet  priz yuvasına sahip olmalıdır. 
3. Priz yuvalarından 1 tanesi trifaze(380 volt) diğerleri monofaze(220 volt) olacaktır.
4. Elektrik gösterge ışığına sahip olmalıdır.
5. Kablonun açılmasını toplanmasını sağlayan makara sistemi olmalıdır.
6. En az 2200 watta kadar dayanıklı,  en az 16 amper TSE standartların da üretilmiş kalın kabloya sahip olmalıdır.
7. Kablo uzunluğu en az 100 metre olacaktır.
8. Yere sağlam oturan metal gövdeye sahip olacaktır.
9. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
