İDARİ ŞARTNAME VE  GENEL HUSUSLAR

- Teklifler kapalı zarf içerisinde zarf kaşeli ve imzalı olmak kaydıyla elden teslim edilebilir veya posta, kargo, faks yoluyla da gönderilebilir.

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleridir.

- 2019 yılına ait Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin sunulması zorunludur.

- Vekaleten katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi sunulacaktır.

5- Teklifler verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Kısmi teklif verilebilecektir.

6- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7- Teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir. Teslimat süresi mutlaka belirtilmelidir. Teslimat konusunda 2(iki) iş günü süre söz konusudur. Sözleşmedeki sipariş süresine bu süre esas olacaktır.

8-Sözleşme kısımlar halinde birim fiyatlı olarak her mal kalemi için ayrı ayrı imzalanacaktır. İstekliler tüm kalemlere teknik şartname doğrultusunda kalite ve standartlara uygunluk çerçevesinde teklif verebilecektir. Tüm kısımlar bir istekli üzerine kaldıysa Kamu İhale Tebliğinin 16.4.3. maddesine göre tek bir sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme giderlerine damga vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi dahildir. Yüklenici ile sözleşme kısmın birim fiyatı sözleşmede belirtilerek imzalanacaktır. Siparişlerle birlikte artan sözleşme bedeli doğrultusunda KDV hariç bedel üzerinden sözleşmeye ait damga vergisi ödeme emrinden kesilecektir. Her ödeme emri belgesinde kesilecek ödemelere ait damga vergisinin yanında bu sözleşmeye ait damga vergisi de kesilecektir.

9-Üzerine malzeme  kalan yüklenici sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

10-Sözleşmeye müteakip işe başlanılacak olup yükleniciye çekilen her bir siparişin idareye teslim süresi 2 (iki) iş günü olarak belirlenmiştir. Sipariş ve teslim süreci ile ilgili hükümler sözleşmede ayrıntılı olarak yer alacaktır.

11-Kullanılan implantta cerrahi işlem sırasında veya sonrasında süre gözetilmeksizin herhangi bir başarısızlık yaşanması halinde implant bedelsiz olarak tedarikçi firma tarafından yenilenir.

12- Her ne sebeple olursa implant- fixture, abutment- dayanak, bağlantı vidası kırığı- başarısızlığı vs durumunda ana firma birebir ücretsiz değişim ve 10 yıllık yedek parça ve servis destek garantisini noter onaylı olarak vermelidir.

13-İstenilen malzemenin firmadan istendiği tarihten itibaren en fazla 2 (iki) iş günü içerisinde temin edileceği garanti edilir. 2 (iki) iş günü içinde temin edilemeyen malzemeler için sözleşme hükümleri uygulanır.

14-Tıbbi endikasyonlar nedeniyle hastaya implant uygulaması sırasında (cerrahi işlem ve/veya protetik safha) ihtiyaç duyulması halinde aynı markaya ait anlaşma yapılan implant modeli dışındaki implantlar ve anlaşmada belirtilen standart, açılı ve ball ataçman dışında ekli listede belirtilen ürünler için belirlenen fiyatlar dışında hastadan ek ödeme talep edilemez.

15- Firma tarafından 1 adet cerrahi ve 1 adet periodontoloji bölümünün İlgili implant yerleştirme işleminde kullanması için sözleşme süresince ekteki şartname ile uyumlu ücretsiz fizyodispenser, angldruvaların temini ve en az 50 implant yerleştiriminde 1 frez sistemi değişimi garantisi verilmelidir.

16-İmplant, abudmentlar ,ölçü postları, anologları ve diğer protez parçaları fabrikada barkodlanmış stickerları barındırın orijinal ambalajında teslim edilecektir. Orijinal ambalaj dışındaki teslimatlar kabul edilmeyecektir.

17-Teklif edilen (implantların) malzemelerin TC Sağlık Bakanlığı kaydı ve UBB numarası olmalıdır.

18-Ürünün alındığı bayinin ÜTS firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.

19-Ürünün üretici/ithalatçısının ÜTS firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.

20-İmplanta ait seri/lot/parti numaraları olmalıdır.

21-Teklifte implantın markası mutlaka belirtilmelidir.

22-Teknik Şartname ve genel hususlar ektedir.( Teknik şartname ve genel hususlara uygunluk belgesi düzenlenecektir.)

23- İstekliler teknik şartname ve genel hususlar olarak belirtilen doğrudan alım dokümanına uygunluk taahhütnamesi verecektir.

24- Teminat alınmayacak ve birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Gerçekleşen alıma göre aylık fatura düzenlenecektir.

25-İstekliler teklif ettikleri malzemelerin ÜTS numaralarını, markalarını ve garanti sürelerini mutlaka belirteceklerdir. ÜTS numarası olmayan malzemenin teklif edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

26-Hasta başı malzeme alımı olduğundan sözleşme imzalanması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecektir.

27-İmplant firmaları implant gövdeleri yerleştirildiği seansta, hastada kullanılacak standart protetik parçaları fakülteye teslim edecekler ve bu parçalar daha sonra ilgili hastada kullanılmak ya da hastaya ait kullanılacak farklı protetik parçalarla değiştirilmek üzere barkod ile kayıt altına alınacaklardır. Firma; hasta iyileşme periyodu sonrası protezlerini fakülte dışında yaptırmak istediği taktirde ekstra Protetik parçaları hastaya ikinci bir kez karşılamayı kabul etmiş olur (fakülteye daha önceden teslim edilmiş olan protetik parçalar hastaya verilmeyecektir).

28-Firma görevlileri (klinik ve diğer) hastane- fakülte girişinde anlaşılır boyutlarda firma ismi ve kendi isimlerini de içeren yaka kartı taşıyacaklar. Ve proximity kartlarını sabah 8.30’ da fakülte girişinde okutarak otomasyon sistemine girişlerini yapacaklardır.

29-İmplant firması temsilcisi ya da klinik yardımcıları mesai saatleri içerisinde kendilerine ayrılacak olan kantin bloğu 1. kattaki odada bekleyecekler klinikten çağırılmadıkları taktirde klinik ya da hastane- fakülte koridorlarında dolaşmalarına müsaade edilmeyecektir. Hastalarla, ya da akademisyenlerle birebir iletişime geçilmeyecektir.

30-Sözleşme sonrası yetkili firmalar Dekanlığın belirleyeceği tarihlerde ürünlerinin tüm özelliklerini tanıtacak birer toplantı düzenleyeceklerdir.

31-Teklifler fiyat esasına göre belirlenecek olup malzeme kalitesi ve uzman üye teknik görüşü belirleyici neden olabilecektir. Malzemelerin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunulacaktır. Gerektiğinde numune istenecektir.

32. Teklif edilen implantlar firmanın sunacağı orijinal kataloglarından teyit edilecektir.Teklif edilen malın katologu ile teknik şartnameye cevapları (TEKNİK ŞARTNAMEYE MADDE MADDE CEVAP VERİLECEKTİR.) ve açıklamaları içeren dokümanlar teklif zarfında verilmelidir.

33.Firma görevlilerinin Klinik Destek Elemanı ve/veya Satış Tanıtım Elemanı belge/sertifikalarına sahip olmaları gerekmektedir.

34.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamındaki Cihazların Satın Alımlarında, Aday Veya İstekliler “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği” Kapsamında ‘Satış Merkezi Yetki Belgesi’ni Sunacaklardır. Sunmayanların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.