|  | ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ | Yayınlanma Tarihi: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Revizyon Tarihi: |
|  |  | Revizyon No: |
| Ürün Adı: |  |  |
| Ürün Markası: |  |  |
| Ürün Modeli: |  |  |
| Ürün Kodu: |  |  |

AERATÖR İÇİN ELMAS FREZ TEKNİK ÖZELLİĞİ

- 135C steril edilebilmeli, mevcut alet  ve yüzey dezenfektanlarında korozyona uğramamalıdır.

- Rijit metal yapıda olup deforme olmamalıdır.

- Fine abrazyon özelliğinde olmalıdır.

- Değerli ve değersiz metal alaşımlarda ve akriliklerde kullanılabilmelidir.

- Numaralara göre miktarları komisyonca belirlenecektir.

- Merkezimizde kullanılan bütün aeratör başlıklarına uyumlu olmalıdır.

- Orijinal ambalajında veya kutusunda olmalıdır.

- Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmımın kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işaret ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır.

- Frezler üzerinde kesinlikle lehimleme veya kaynak olmamalıdır.

- Boyutları idarece belirlenecektir.

- Maksimum devir hızı 300.000-450.000rpm arasında olmalıdır.

- Frezler en az 10 kez kesim yapabilmelidir.