|  | ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ | Yayınlanma Tarihi: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Revizyon Tarihi: |
|  |  | Revizyon No: |
| Ürün Adı: |  |  |
| Ürün Markası: |  |  |
| Ürün Modeli: |  |  |
| Ürün Kodu: |  |  |

İNTEGRA SOĞUK AKRİLİK TAKIM 1000 GR + 500 ML

- Total parsiyel protez tamirinde kullanılabilmelidir

- Ürün kendiliğinden sertleşmelidir

- Sertleşme süresi en fazlaz 15 (on beş) dakika olmalıdır

- Porözite oluşturmamalıdır

- Ambalajında en az 500 ml’lik likit, 1000 gramlık toz olmalıdır

- Her set için bir adet likit fazladan verilecektir

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır

- Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.

- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır

- Numune görülecektir.