T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Titanyum Vida Teknik Şartnamesi

1.	KONU ve KAPSAM: Titanyum vida alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Mini Plak ile kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.

- Vidalar 7mm uzunluğunda olmalıdır.

- Tüm vidalar saf titanyum maddeden mamul edilmiş olmalıdır.

- Tüm vidalar görünüş olarak yüzeylerinde boşluk, çıkıntı, çapak, çukur, çatlak, ezik, gözenek, katmer, zımpara izi son işlem artığı diğer yabancı maddeler bulunmamalıdır.

- Biyolojik ortam içinde non toksit olmalıdır.

- Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

- Röntgende görülebilme, CT ve MR uyumlu olmalıdır.

- Biyo uyumlu olmalıdır.

- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır

- Ürünlerin uluslararası ve ulusal standart kalite belgeleri olmalıdır( ISO, CE, TSE, TSEK ).

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:  Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

7.GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

- EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):