T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KEMİK GREFT MATERYALİ (0.25-1MM,1CC) HAYVANSAL KAYNAKLI (HG 1000 SUT KODUNA UYGUN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: Hayvansal kaynaklı kaynaklı kemik greft materyali alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 0.25-1 mm boyutlarında hayvansal kaynaklı(domuz hariç) kaynaklı kemik greft materyali

- Büyük partikül boyutlu greft materyali daha çok sinüs lifting operasyonunda tercih edilmektedir.

- Greft materyali 0,25-1 mm partikül boyutlarına uygun olmalı

- Greft materyali rezorbe olabilir özellikte olmalı

- Ürünler orijinal paketlerinde teslim edilmeli üretici haricinde herhangi bir eklenti yapılmamalıdır

- Kullanımda uyumlu yapıda olmalı

- Kullanılan doku içinde yabancı madde reaksiyonu göstermemeli

- Tek tek steril paketlerde olmalı, üzerinde tanıtıcı bilgiler olmalı

- Zaman içinde osteoklast ve osteoblastlar tarafından kısmen değişikliğe uğrayarak fizyolojik yeniden yapılandırmaya açık olmalıdır.

- Ürün ezilmeye, nemlenmeye dayanıklı karton dış ambalaj içinde bir şişe içerisinde bulunmalıdır.

- Ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

- Raf ömrü ürün tesliminde sonra en az 2 yıl olmalı ve CE belgesi olmalıdır.

- Gerekli literatür desteği sunulabilmelidir.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

- AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- GARANTİ ŞARTLARI: Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):