T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KEMİK GREFT MATERYALİ (1 CC) İNSAN KAYNAKLI (AG 2010 KODUNA UYGUN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: İnsan kaynaklı kemik greft materyali alımı

- GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürünün içeriği spongiyoz kemik olmalıdır.

- 1 cc’nin tamamı şişe içerisinde olmalı ve tek kutuda olmalıdır.

- %100 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.

- Etilen oksit ya da gama sterilizasyonlu olmalıdır. Sterilizasyon şekli kutu üzerinde yazmalıdır.

- UBB kaydı olmalı ve belgelendirilmelidir.

- İnsan dokusu ile %100 uyumlu olmalıdır.

- Osteokondüktif ve osteoindüktif olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalı ve kutunun üzerinde yazmalıdır.

- İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.

- Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir.

- Ürün, kataloglarıyla ve yayınlarıyla dünya çapında tanıtılmış olmalıdır.

- Oda ısısında saklanabilir olmalıdır.

- Ürünün kalite belgeleri olmalıdır. (AATB ve FDA)

- Ürünün sigorta poliçeleri olmalıdır.

- Ürünün partikül boyutları 0,5- 1 mm aralığında olmalıdır.

- Ürün barkodu üzerinde sevkiyat onay kodu ve sut kodu bulunmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

- AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- GARANTİ ŞARTLARI: Üretici firma tarafından en az 3 yıl garantisi olmalıdır

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):