T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MEMBRAN İNSAN KAYNAKLI 2X3 CM3 BARİYER (AG 2870 SUT KODUNA UYGUN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU ve KAPSAM: İnsan kaynaklı bariyer membran alım

- GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün freze dired olmalıdır.

- %100 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.

- Dış paket non-steril, içteki 2 (iki) paket steril olmalıdır.

- Paket içerisinde ürünü tanımlayıcı etiket olmalıdır.

- Etiket üzerinde transplant eden firmanın isim ve adres bilgileri olmalıdır.

- Etiket üzerinde ürünün son kullanma tarihi ve ölçüleri olmalıdır.

- İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.

- Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir.

- Ürün liyofılize ve gama ışını ile steril edilmelidir.

- Oda ısısında saklanabilir olmalıdır.

- Ürünün son kullanma tarihi en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

- AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- GARANTİ ŞARTLARI: Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):