T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ANTERİOR KOMPOZİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Anterior kompozit dolgu (A1,A2,A3)

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kolay ve hızlı cilalanabilirlik, doğal diş rengine mükemmel uyum ve adaptasyon özelliği, mükemmel estetik ve yüzey pürüzsüzlüğü,

- Radyografik görüntüsü radyolüsens olmalı.

- Anterior bölgede kullanılabilmeli

- Mikro hibrid rezin içermeli

- urethane dimethacrylate co-monomer matrix içermeli

- Partikül büyüklüğü 0.85 mikron olmalı

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir. Renkler teklif sonrasında belirlenecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

- En az 4 gr’lık (en az 2.7  ml’lik) tüplerde olmalı

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):