T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AERATOR İÇİN ELMAS KOMPOZİT BİTİRME FREZİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                           Tarih: .../.../201....

1.KONU ve KAPSAM: Aerotor için alev uçlu kompozit bitirme frezi

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1)	Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.

2)	Sarı bantlı olmalıdır.

3)	Ultra ince grenli (15-50 µ) olmalıdır.

4)	Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir.

5)	Frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır.

6)	Frezler ambalajlı olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

7)	1350 C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır.

8)	Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

9)       859L-012xF,C numara olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir. Frezlerin boyutları ve formları teklif sonrasında belirlenecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):