T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KOMPOZİT BİTİM LASTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: kompozit bitim lastiği ( sarı lastik)

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1.	Ürün; kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların polisajında kullanılabilmelidir.

2.	Ürün; anterior ve posterior restorasyonlarda kullanılabilecek dayanıklı bir malzemeden üretilmelidir.

3.	Orijinal şeffaf plastik ambalajlarında, içerisinde en az 6 adet olmalıdır.

4.	Lastik formları ters konik, büyük ve küçük alev formunda olmalıdır.

5.	Formları komisyonumuz tarafından seçilecektir.

6.	Frezler 134 oC otoklavda steril edilebilmeli ve her türlü dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalı, bozulmamalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir. Formları teklif sonrasında belirlenecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):