T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKIŞKAN KOMPOZİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                        Tarih: .../.../201....

1.KONU ve KAPSAM: Akışkan kompozit

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Akışkan, üniversal, nano-hibrid restoratif flow kompozit en az 2 gr.’lık şırıngalarda olmalıdır.

- Görünür ışıkla polimerize olmalıdır.(400-500 nm arası ışıkta)

- Küçük kavitelerin doldurulmasında, fissürlerin örtülmesinde, andırcatların kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf III ve V kavitelerde, kompozit dolgular ve veneerlerin tamirinde ve seramik restorasyonların yapıştırılmasında kullanılabilmelidir.

- Uygun akıcılıkta ve en az % 70 doldurucu inorganik partiküller içermelidir.

- Uygun akıcılığı sayesinde uygulandığı yüzeye iyi yayılmalıdır.

- Geleneksel akışkan kompozitlerden daha düşük polimerizasyon büzülmesi yapmalıdır.

- Abrazyona dayanıklılığı çok iyi düzeyde olmalıdır.

- Yüksek bükülme direncine sahip olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•	Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

•	Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):