T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FREZ MİKROMOTOR İÇİN TUNGSTEN KARBİD ROND(no:16)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: tungsten karbid rond frez (no: 16)

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Orijinal 5li blister ambalajında olmalıdır.

- Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.

- 135 derece otoklav ve kuru hava sterilazatöründe steril edilebilmelidir.

- ISO ve CE belgesi olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir. İstenen boyutlar tekllifte klinik tarafından belirlenecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):