T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BONDİNG FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                            Tarih: …./…./20….

1.KONU ve KAPSAM: Bonding fırçası

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Tek kullanımlık fırçalar olup uç kısmı top şeklinde olmalıdır.

- Uygulandığında kaviteye yapışmamalıdır

- Adeziv materyallere dayanıklı olmalıdır.

- Mikro uygunlukta (1.5 mm çapında ),

- Sapı plastik olmalı

- Çabuk deforme olmamalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

1.	Bir kutuda en az 100 adet olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):