T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS FİSSÜR (835-012) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM :  kök kanal tedavisinde kullanılmak üzere elmas frez alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kalın grenli (135-180),

- Aeretör için

- Yeşil şeritli olmalı

- 835-012  boyutunda olmalı

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

  - Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):