T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FREZ KOMPOZİT BİTİRME (LOBUT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM : bitirme frezi alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz endodonti kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- İnce ve ultra ince grenli

- Sarı bantlı olmalı

- Sterilizasyona dayanıklı olmalı

- Aeretör ile kullanıma uygun olmalı.

- 020 ve 023 boyutlarında

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):