|  | T.C. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİSTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |

ELDİVEN MUAYENE NİTRİL SMALL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM Muayene eldiveni Nitril SMALL Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır.

- Kaliteli üründen imal edilmiş olacak.

- Kutudan kolay çıkartılabilmeli

- Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır.

- Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır

- ISO 9001:2008 uyumlu olmalıdır

- ASTM D 3578 ve EN455 standartlarını sağlamalıdır.

- Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

- Parmak kalınlığıen az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır

- Kutu hariç toplam eldiven (yaklaşık100 adet) en az 580 gram olmalıdır.

- Eldivenler sentetik nitril malzemeden imal edilmiş olacaktır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Teklifte 1 kutu  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: : Ürün orijinal ambalajında100’lük kutularda olmalıdır..Eldiven ambalajı yırtık delik olmamalıdır Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir

Üretimden sonra en az 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):