T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DÖNER SİSTEM R3 KÖK KANAL SÖKÜM EĞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Döner Sistem R3 Kök Kanal Söküm Eğesi

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Eğeler re-treatment ( Tekrarlayan kanal tedavilerinde dolu kanalı boşaltma tekniği ) tekniğine uygun olarak çalışılabilmelidir.

- Bir plaket en az 3 adet retreatment (yeniden tedavi)  eğesi içermelidir.

- Eğeler, 25 numara %4 açıya sahip olmalıdır.

- Eğeler kullanım yerine göre 19, 21 ve 23 mm boylarında çeşitliliğe sahip olmalıdır.

- 300-400rpm arasında kullanılabilmelidir.

- Boyutları R3 boyutunda olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):