T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

IŞIKLA SERTLEŞEN CAM İYONOMER KAPSÜL RESTORATİF SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                        Tarih: …/…/20..

1.KONU ve KAPSAM: IŞIKLA SERTLEŞEN CAM IONOMER KAPSÜL RESTORATİF SİMAN

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

•   Sınıf III ve V kavitelerde , özellikle servikal erozyonlar ve kök yüzeyi çürüklerinde  süt dişi dolgularda,kor yapımında  ,geriatrik dişhekimliğinde kullanılabilmelidir.

•   Kondense edilebilmelidir.

•   Işıkla  sertleşmelidir.

•   Flor salınımı yapmalıdır.

•   Radyo pak olmalıdır.

•   Parlatılmaya müsait olmalıdır.

•   Cam ionomer dolgu maddesinin içeriğin dede A1,A2, A3 A3.5, B2,B3,B4, C2, C4, D2     renkleri bulunmalıdır.

•   Orjınal ambalajındaki set  en az 50 adet  kapsüllük olmalı her kapsülde en az her kapsülde en az 0,33gr.toz,0,10 gr. likitten oluşmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

•          Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

•          Ürün teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miatlı olmalıdır.

•          Ürünün orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.

•          Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

•          Ürün  MSDS olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):