T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İRRİGASYON İĞNESİ YANDAN DELİKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM : kök kanal irrigasyonu için iğne alımı.

2.	GEREKÇE : Fakültemiz kliniklerimizde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Kök kanal irrigasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış

- Bir kenarında oyuk bulunan yuvarlak uca sahip olmalı

- 25 numara (0.4 mm) (gauge)

4. 	NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.	DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.	AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

- En az 20 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üstünde  numaraları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

7.	GARANTİ ŞARTLARI: Yok

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):