T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PROTEİN KALINTI TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Protein Kalıntı Testi alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz Kliniklerinde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kullanım alanları Endoskoplar, Ultrasonik yüzeyler ve cerrahi aletler üzerinde olmalıdır.

- Ön yıkama ve temizlik işleminin etkinliğini belirlemek amacıyla kullanılmalıdır.

- Protein testi, yıkayıcılar, dezenfekte cihazları, ultrasonik temizleyiciler, endoskoplar, ve diğer temizlenmesi zor cerrahi aletlerin yüzeyleri üzerinde geri bırakılan kalıntı proteinleri tespit etme kabiliyeti olan hızlı sonuç elde edilen bir test olmalıdır.

- Testler tek kullanımlık olmalıdır.

- Her bir test üzerindeki etikette lot numarası ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.

- Her bir test üzerindeki etikette testin tarihini ve bilgilerini yazmak için boş bir alan olmalıdır.

- Bu test 1 µg(mikrogram) hassasiyeti ile protein kalıntılarını 20 µg(mikrogram)’a kadar tespit edebilir olmalıdır.

- Test kitinin, protein kalemi yuvalı orijinal inkübatör cihazı bulunmalıdır. Ölçümler kısa sürede sonuç vermelidir.

- İnkübasyon metodu kullanılmayan ve cihaz kontrolü yapılmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

10. Depolama koşulları ve raf ömrü 4 ºC de soğutucuda muhafaza edildiğinde üretim                    tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.Üreticinin katoloğunda bu bilgiler olmalıdır.

11. ISO 9001 kalite sertifikası olmalıdır.

12.Protein kalıntısı olmadığı durumlarda reaktif maddenin rengi aynı olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):