T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	KONU ve KAPSAM: Yıkayıcı dezenfektör kirlilik testi alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz cerrahi kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Yıkayıcı dezenfektörlerde kullanılacak ve yıkayıcı-dezenfektörün yıkama işleminin temizleme performansını test edecektir.

- İndikatör şeklinde olmalı, kullanımı ve yorumlaması kolay olmalıdır.

- İndikatör üzerinde yıkama etkinliği süresinde insan kanı ile aynı davranışı gösteren insan kanı renginde yapay test yüzeyi bulunmalıdır.

- Ürün ile birlikte sonuçların değerlendirilmesinin yapılabildiği renk skalası verilmelidir.

- İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış paslanmaz bir holder’ı olmalıdır.

- İndikatörün üzerinde markası, lot no ve son kullanma tarihi olmalıdır.

- İşlem öncesi holder’a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde, yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7. GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 yıl garantisi olmalıdır

8. EKLER:

9.YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):