T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AYNA BAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                                Tarih:

- KONU ve KAPSAM: Ayna başı alımı.

- GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere.

- GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ayna başı yansıtıcı yüzey, yansıtıcı ön yüzey, yansıtıcı arka yüzey kısımlarından oluşmalıdır.

- Ayna başı standart olmalıdır.

- Ayna başı vidalama usulü ile bağlanmalıdır.

- Ayna camı dalgalı yüzey, oluk, çizik ve çıplak gözle görülebilen diğer kusurlardan arındırılmış ve parlatılmış camdan imal edilmiş olmalıdır.

- 4 ile 5 arasında  büyütme oranına sahip olmalı

- Ayna çerçevesi paslanmaz çelikten veya demir içermeyen korozyona dirençli metalden imal edilmiş olmalıdır.

- Tekrarlanan sırası ile ön temizlik, temizlik ve sterilizasyon(gereğinde dezenfeksiyon) işlemleri ve işlemler esnasında kullanılan solüsyonlara karşı dayanıklı, korozyona uğramayan, sararmayan ve paslanmayan yapıda olmalıdır.

- Bahsi geçen işlemler esnasında aynanın gösterirliği bozulmamalıdır.

- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

- Kimyasal analiz raporları olmalıdır.

- Alım yapılmadan önce numuneler teste tabi tutulacaktır.

- Yukarıda bahsi geçen tüm bu hususlara uyan malzemelerin alımı yapıldıktan sonra iki yıl süre ile herhangi bir sorun yaşanması halinde yenisi ile değiştirilmelidir.

- NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- Üzerinde markası olmalı

- GARANTİ ŞARTLARI: Yok

- EKLER:

- YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):