T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bistüri Ucu(no 15) Teknik Şartnamesi

Hazırlayan Klinik/Birim:                                                                             Tarih:

1.	KONU ve KAPSAM: Bistüri ucu alımı

2.	GEREKÇE: Fakültemiz ağız diş ve çene cerrahisi kliniğinde kullanılmak üzere.

3.	GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- 15 numara bistüri ucu olmalıdır.

- Birer tane uç içeren poşetler halinde 100’lük kutularda olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır

- Ucu kolayca körelmemelidir.

- CE belgeli olmalıdır.

- Raf ömrü ürün tesliminden sonra en az iki (2) yıl olmalıdır.

- Paketlerin üzerinde ürünün adı, ölçüsü, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, imalatçı firma adı, amblemi, imalatçı iletişim bilgileri, imalat seri numarası, ve imal edildiği ülke olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

- Ürünün CE ve yetki belgesi ihale komisyonuna ibraz edilebilmelidir.

- Orijinal ambalajı içinde olacak.

7.GARANTİ ŞARTLARI:   Üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır

8.	EKLER:

9.	YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa):