T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TÜKRÜK EMİCİ (SAKŞIN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Tükrük Emici (Sakşın) Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1) Dısposıble ve plastik olmalıdır. Uygun form verildikten sonra tükrük emme özelliğini kaybetmemeli ve yumuşak dokulara zarar vermeyecek şekilde plastik iyi işlenmiş olmalıdır.

2) Fleksıbıl olmadır.

3) İçinden tel geçirilmiş olmalıdır.

4) Uçları kolaylıkla çıkmamalıdır.

5) Verilen formu kolaylıkla kaybetmemelidir.

6) Boyu 14 cm artı/eksi 0,05 mm olacak, tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün

kenarlara sahip olamalıdır.

7)Boyu 14 cm artı/eksi 0,05 mm olacak, tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün

kenarlara sahip olacak.

8)Kokusuz olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Numune görülerek değerlendirilecektir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: : Teklifte 1 paket  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. Etikette ürün adı, kısa  açıklama, fiziksel özellikleri, , kimyasal  bileşimi, üreticifirma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

7.GARANTİ ŞARTLARI: Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.  TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):