T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ENDOBLOK TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU ve KAPSAM: Endoblok alımı

2. GEREKÇE :Kliniklerimizde kullanılmak üzere

3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :

- Ürün üstünde 12mm’den başlayıp 0.5mm artışla 27.5mm kadar ölçüm imkanı veren basamaklı ölçüm yuvalarına sahip olmalıdır.

- Ürün yanında 0-30mm ölçüm cetveli bulunmalıdır.

- Ürün 180°C kadar sıcak hava veya otoklava girebilmelidir.

- Ürünün boyutları 31x20x88mm olmalıdır.

- Ürün üstündeki boyaları belirtir yazılar lazer ile yazılmış olmalıdır.

- Ürün metal olmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6. AMBALAJLAMAVE ETIKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):