CERRAHİ OPERASYON ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kollar bilekten omuza kadar, ön göğüs hizasından diz üstüne kadar çift kat korumalıdır. Aynı zamanda kullanıcının terlemesini önleyecek şekilde hava geçirgen özelliktedir.

2. Ürünler basınçlı buhar ile 134 0C steril edilebilir ve bu özelliğini en az 80 sterilizasyon için koruyacağı firma garantisindedir.

3. Sıvı geçirmez ve bu özelliği sterilizatöre girip çıktıkça kaybolmaz.

4. Ürünlerin imal edildiği kumaş, koku önleyici, mantar önleyici, tüylenmez, antistatik, antialerjik ve termo-dinamik özelliklere sahip olup , bahse konu özellikler test sonuçları ile belgelendirilmiştir. (Sprey test, Hidrostatik test, çekme, yırtılma v.b.)

5. Kumaş anti-bakteriyeldir. Baticon-mersol-kan v.b. lekeleri tutmaz. Kanserojen madde içermez.

6. Ürünlerin imal edildiği kumaş yıkama-sterilizasyon-kurutma işlemlerinde ve sonrasında yapısal değişime ) yapışma, çekme, sarkma gibi zararlara uğramaz.

7. Ürünün kol manşetleri yumuşak ve uzunluğu en az 10cm ve tüp şeklindedir. Kullanım esnasında ve yıkama-kurutma-sterilizasyonda ( en az 80 defa ) esnekliğini yitirmez, deforme olmaz ve ter emicidir.

8. Ürün yakaları biyelidir ve yeterli boyun açıklığı bulunur.

9. Rengi MAVİ (mavi ve tonları) olarak üretilir .

10. Ürünler rahat giyilebilir, arkası steril kalabilecek şekilde kruvaze kapanır ve sırt tamamen örtülmüştür.

11. Bağcık uzunlukları en az 30 cm dir ve ürün ile aynı kumaştan imal edilmiştir.

12. Gömlek ebatları Ekstra Large (X-Large) en az 148 en fazla 155 cm Uzunluğundadır.

13. Gömlek ebatları gömlek üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

14. Ürünler en az 100 yıkama su/sıvı tutmaz özelliği ile belirtilen diğer özellikleri (antibakteriyel, gibi ) korumalı ve bu durum tedarikçi firma garantisindedir. (Bu garanti ayıplı ürünlerin 15 gün içinde değişimini kapsar)